## Tabella prodotti P.N. 116-2023
NUMERO GARA | DESCRIZIONE | FORNITORE | NOME COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO (REF) | NUMERO DI REPERTORIO | CND | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa) | CIG
116-2023 | PACEMAKER LEADLESS VDD | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | MICRA AV | MC1AVR1 | 1954919/R | J010199 | 8990 | A029CEC3D7
DETTAGLIO EVENTUALI DISPOSITIVI/APPARECCHI RIUTILIZZABILI E RELATIVI ACCESSORI PER IL CORRETTO E COMPLETO IMPIANTO, EVENTUALE SISTEMA DI RICATTURA ANCHE NON DEDICATO
| DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO (REF) | RDM | CND
| Introduttore Micra - Introduttore con rivestimento idrofilico | Introduttore Micra | MI2355A | 1075075/R | C0502
| Sistema di ricattura - Lungh 175 cm, cappio 7 mm, 2,3Fr-3Fr, Lungh.catetere 150cm | GooseNeck® Microsnare | SK700 | 1202163/R | C019005
DETTAGLIO SERVIZI CONNESSI DI CUI ALL'ART. 5.4 E 5.5 DEL CAPITOLATO TECNICO
| DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO (REF) | RDM | CND
| Monitor paziente : monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica e/o on demand, attraverso tecnologia GSM, al server del carelink network dei dati diagnostici (relativi al dispositivo e lla clinica del paziente), memorizzati nei dispositivi cardiaci impiantabili medtronic con il controllo remoto | MYCARELINK | 24952C | 2022669/R | J019099
| Monitor, ad uso paziente, dotato di telemetria A/B per l'interrogazione e la trasmissione dei dati diagnostici del device cardiaco impiantato on demand, al Carelink Network Website | MYCARELINK SMART | 25000 | 1301616/R | J019099
| Costituisce il canale di comunicazione tra l’applicazione ed il dispositivo impiantabile del paziente. Il trasmettitore paziente contiene un trasmettitore/ricevitore a radiofrequenza (RF). Deve essere posizionato sopra il dispositivo impiantabile durante una sessione di comunicazione. Il trasmettitore paziente è dotato di un contrappeso blu che, quando è posizionato sulla spalla del paziente, è in grado di mantenere il trasmettitore paziente in posizione senza l’uso delle mani. | SMARTSYNC: Trasmettitore Paziente | 24967 | 2341025/R | J01900203
| Analizzatore di elettrocateteri di stimolazione cardiaca. Opzioni di funzionamento: valutazione dell’elettrocatetere, soglia di ampiezza e durata, test di conduzione, stimolazione d’emergenza e stimolazione atriale rapida | CareLink SmartSync™ - Base | 24970A | 2341576/R | J01900280