## MEDTRONIC
LOTTO 9 PACEMAKER BIVENTRICOLARE STANDARD CON CONNESSIONE IS-4 ED EVENTUALE IS-1
GRADUATORIA | FORNITORE | VOCE | PRODOTTO | NOME COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa) | CIG
1 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A | A | PACEMAKER | Serena™ | 2800 | 9895595752
|  | B | CATETERI ATRIALI | CapSure | 140
|  | C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | CapSure | 140
|  | D | CATETERI VENTRICOLARI SINISTRI | Attain | 550
VOCE | PRODOTTO | NOME COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO (REF) | NUMERO DI REPERTORIO | CND | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)
A | Pacemaker a compatibilità RM condizionata con terapia di risincronizzazione cardiaca, tecnologia SureScan™, telemetria wireless Bluetooth® (OAE-DDDR), Optivol™2.0, PhysioCurve™, Complete Capture Management™, CardioSync™, MVP™Enhancements, VectorExpress™, AdaptivCRT™, MPP. Peso: 30g. Volume:20.5 cm³. Certificato CE: DoC - Percepta_Serena_Solara, I70397091199 Numero di repertorio: 1523235/R- CND: J01010401 | Serena™ Quad CRT-P MRI SureScan™ W4TR05 | W4TR05 | 1523235/R | J01010401 | 2800
A | Pacemaker a compatibilità RM condizionata con terapia di risincronizzazione cardiaca, tecnologia SureScan™, telemetria wireless Bluetooth® (OAE-DDDR), Optivol™2.0, PhysioCurve™, Complete Capture Management™, CardioSync™, MVP™Enhancements, AdaptivCRT™. Peso: 30g. Volume:20 cm³. Certificato CE: DoC - Percepta_Serena_Solara, I70397091199 Numero di repertorio: 1523229/R- CND: J01010401 | Serena™ CRT-P MRI SureScan™ W1TR05 | W1TR05 | 1523229/R | J01010401 | 2800
B | Elettrocatetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi- lunghezza 53 cm Certificato CE: 2007841TE28, DoC- CapSure Sense MRI SureScan Numero di repertorio: 63682/R- CND: J0190010102 | CapSure Sense MRI | 457453 | 63682/R | J0190010102 | 140
B | Elettrocatetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm Certificato CE: 2007841TE28, DoC- CapSure Sense MRI SureScan Numero di repertorio: 63682/R- CND: J0190010102 | CapSure Sense MRI | 457445 | 63682/R | J0190010102 | 140
B | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm Certificato CE: DoC-Capsure Fix Novus MRI SureScan 5076, 2007841TE28 Numero di repertorio: 64721/R- CND: J0190010102 | CapSure FixNovus MRI | 5076-52 | 64721/R | J0190010102 | 140
B | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm Certificato CE: 2007841TE08, DoC-4076 - CapSureFix Novus Lead, Model 4076 Numero di repertorio: 1438049/R- CND: J0190010102 | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 407652 | 1438049/R | J0190010102 | 140
B | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm Certificato CE: DoC-Capsure Fix Novus MRI SureScan 5076, 2007841TE28 Numero di repertorio: 64721/R- CND: J0190010102 | CapSure FixNovus MRI | 5076-35 | 64721/R | J019001010 | 140
B | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm Certificato CE: DoC-Capsure Fix Novus MRI SureScan 5076, 2007841TE28 Numero di repertorio: 64721/R- CND: J0190010102 | CapSure FixNovus MRI | 5076-45 | 64721/R | J0190010102 | 140
B | Elettrocatetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm Certificato CE: 2007841TE08, DoC-4076 - CapSureFix Novus Lead, Model 4076 Numero di repertorio: 1438054/R- CND: J0190010102 | CapSure FixNovus MRI SureScan | 407635 | 1438054/R | J0190010102 | 140
B | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm Certificato CE: 2007841TE08, DoC-4076 - CapSureFix Novus Lead, Model 4076 Numero di repertorio: 1438052/R- CND: J0190010102 | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 407645 | 1438052/R | J0190010102 | 140
C | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 65 cm Certificato CE: DoC-Capsure Fix Novus MRI SureScan 5076, 2007841TE28 Numero di repertorio: 64721/R- CND: J0190010102 | CapSure FixNovus MRI | 5076-65 | 64721/R | J0190010102 | 140
C | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm Certificato CE: DoC-Capsure Fix Novus MRI SureScan 5076, 2007841TE28 Numero di repertorio: 64721/R- CND: J0190010102 | CapSure FixNovus MRI | 5076-58 | 64721/R | J0190010102 | 140
C | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 85 cm Certificato CE: DoC-Capsure Fix Novus MRI SureScan 5076, 2007841TE28 Numero di repertorio: 64721/R- CND: J0190010102 | CapSure FixNovus MRI | 5076-85 | 64721/R | J0190010102 | 140
C | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm Certificato CE: 2007841TE08, DoC-4076 - CapSureFix Novus Lead, Model 4076 Numero di repertorio: 1438053/R- CND: J0190010102 | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 407658 | 1438053/R | J0190010102 | 140
C | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 65 cm Certificato CE: 2007841TE08, DoC-4076 - CapSureFix Novus Lead, Model 4076 Numero di repertorio: 1438051/R- CND: J0190010102 | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 407665 | 1438051/R | J0190010102 | 140
C | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 85 cm Certificato CE: 2007841TE08, DoC-4076 - CapSureFix Novus Lead, Model 4076 Numero di repertorio: 1438050/R- CND: J0190010102 | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 407685 | 1438050/R | J0190010102 | 140
D | Elettrocatetere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm Certificato CE: DoC-4196 MRI SureScan, 2007841TE16 Numero di repertorio: 1391315/R- CND: J0190010103 | Attain Ability | 419678 | 1391315/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: Lunghezza 78 cm Certificato CE: DoC-4296 MRI SureScan, 2007841TE17 Numero di repertorio: 292210/R- CND: J0190010103 | Attain Ability Plus | 429678 | 292210/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm Certificato CE: DoC-4196 MRI SureScan, 2007841TE16 Numero di repertorio: 1391316/R- CND: J0190010103 | Attain Ability | 419688 | 1391316/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm, 5.3 Fr Misura: Lunghezza 88 cm Certificato CE: DoC-4296 MRI SureScan, 2007841TE17 Numero di repertorio: 292210/R- CND: J0190010103 | Attain ability Plus | 429688 | 292210/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm, 4 Fr Misura: Lunghezza 88 cm Certificato CE: 2007841TE18, DoC-4396 MRI SureScan Numero di repertorio: 292252/R- CND: J0190010103 | Attain Ability Straight | 439688 | 292252/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 4 Fr Misura: Lunghezza 78 cm Certificato CE: 2007841TE18, DoC-4396 MRI SureScan Numero di repertorio: 292252/R- CND: J0190010103 | Attain Ability Straight | 439678 | 292252/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: 78cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715247/R- CND: J0190010103 | ATTAIN® PERFORMA™ | 429878 | 715247/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr Misura: 88cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715247/R- CND: J0190010103 | ATTAIN® PERFORMA™ | 429888 | 715247/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: 78cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715707/R- CND: J0190010103 | Attain Performa S | 459878 | 715707/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr Misura: 88cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715707/R- CND: J0190010103 | Attain Performa S | 459888 | 715707/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: 78cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715394/R- CND: J0190010103 | ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHT | 439878 | 715394/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr Misura: 88cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715394/R- CND: J0190010103 | ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHT | 439888 | 715394/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, Lunghezza 78cm Certificato CE: CE-2250280TD08_MDR Allegato IX/9 - capo II,CE-2250280CE01_MDR Allegato II/2 Dichiarazione: DoC-D00125839_MDR Numero di repertorio: 2418467/R CND: J0190010103 | Attain Stability Quad MRI SureScan 4798 | 479878 | 2418467/R | J0190010103 | 550
D | Elettrocatetere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, lunghezza 88cm Certificato CE: CE-2250280CE01_MDR Allegato II/2,CE-2250280TD08_MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: DoC-D00125839_MDR Numero di repertorio: 2418478/R CND: J0190010103 | Attain Stability Quad MRI SureScan 4798 | 479888 | 2418478/R | J0190010103 | 550
DETTAGLIO EVENTUALE SISTEMA DI INTRODUZIONE E/O ACCESSORIO/ELEMENTO PER IL CORRETTO E COMPLETO IMPIANTO
| DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO (REF) | RDM | CND
| Introduttore per seno coronarico con curva 3D, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VI-3D | 844074 /R | J0190010103
| Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VI-45S | 844074 /R | J0190010103
| Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VI-50S | 844074 /R | J0190010103
| Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 57,5cm Misura: 57,5 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VI-57S | 844074 /R | J0190010103
| Introduttore per seno coronarico con curva Amplatz, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 com Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VI-AM | 844074 /R | J0190010103
| Introduttore per seno coronarico Extended Hook, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VI-EH | 844074 /R | J0190010103
| Introduttore per seno coronarico Extended Hook, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 57,5cm Misura: 57,5 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VI-EHXL | 844074 /R | J0190010103
| Introduttore per seno coronarico con curva MB2, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VI-MB2 | 844074 /R | J0190010103
| Introduttore per seno coronarico con curva MB2, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VI-MB2X | 844074 /R | J0190010103
| Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VI-MP | 844074 /R | J0190010103
| Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose Right, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VI-MPR | 844074 /R | J0190010103
| Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VI-MPX | 844074 /R | J0190010103
| Sistema di introduzione a guide preformate (MB2 e Extended Hook) per catetere ventricolare sinistro con SureValve (Confezione indivisibile da 2) - Misura: Lunghezza 45cm, Lunghezza 50cm Misura: 45 cm; 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844073/R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VIC | 844073/R | J0190010103
| Sistema di introduzione a guide dritte per catetere ventricolare sinistro con SureValve (Confezione indivisibile da 2) - Misura: Lunghezza 45cm, Lunghezza 50cm Misura: 45 cm; 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844073/R- CND: J0190010103 | Attain Command + SureValve | 6250VIS | 844073/R | J0190010103
| Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 130° Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | Attain Select II + SureValve | 6248VI-130 | 844072/R | C0104010101
| Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 130° Lunga Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | Attain Select II + SureValve | 6248VI-130L | 844072/R | C0104010101
| Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. -Misura: 57 cm - Curva distale 130° Misura: 57 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | Attain Select II + SureValve | 6248VI-130P | 844072/R | C0104010101
| Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | Attain Select II + SureValve | 6248VI-90 | 844072/R | C0104010101
| Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Lunga Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | Attain Select II + SureValve | 6248VI-90L | 844072/R | C0104010101
| Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Corta Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | Attain Select II + SureValve | 6248VI-90S | 844072/R | C0104010101
| Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 57 cm - Curva distale 90° Misura: 57 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | Attain Select II + SureValve | 6248VI-90P | 844072/R | C0104010101
| Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 57 cm - Curva distale 90° Corta Misura: 57 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | Attain Select II + SureValve | 6248VI-90SP | 844072/R | C0104010101
| Introduttore da succlavia Safesheath II SS7 - 7 fr - 13 cm Certificato CE: 3811236CE02 Numero Repertorio: 78021/R - Codice CND: C0503 | Introduttore da succlavia Safeheath II | SS7 | 78021/R | C0503
| Introduttore da succlavia Safesheath II SS8 - 8 fr - 13 cm Certificato CE: 3811236CE02 Numero Repertorio: 78021/R - Codice CND: C0503 | Introduttore da succlavia Safeheath II | SS8 | 78021/R | C0503
| Introduttore da succlavia Safesheath II SS9 - 9 fr - 13 cm Certificato CE: 3811236CE02 Numero Repertorio: 78021/R - Codice CND: C0503 | Introduttore da succlavia Safeheath II | SS9 | 78021/R | C0503
| Introduttore da succlavia Safesheath II SS10 - 10 fr - 13 cm Certificato CE: 3811236CE02 Numero Repertorio: 78021/R - Codice CND: C0503 | Introduttore da succlavia Safeheath II | SS10 | 78021/R | C0503
| Introduttore da succlavia Safesheath II SS105 – 10.5 fr - 13 cm Certificato CE: 3811236CE02 Numero Repertorio: 78021/R - Codice CND: C0503 | Introduttore da succlavia Safeheath II | SS105 | 78021/R | C0503
DETTAGLIO SERVIZI CONNESSI DI CUI ALL'ART. 5.4 E 5.5 DEL CAPITOLATO TECNICO
| DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO (REF) | RDM | CND
| Patient home monitor:Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici(relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronic compatibili con il controllo remoto. | MONITOR 24960 MYCARELINK RELAY | 24960 | N/A | N/A
| Costituisce il canale di comunicazione tra l’applicazione ed il dispositivo impiantabile del paziente. Il trasmettitore paziente contiene un trasmettitore/ricevitore a radiofrequenza (RF). Deve essere posizionato sopra il dispositivo impiantabile durante una sessione di comunicazione. Il trasmettitore paziente è dotato di un contrappeso blu che, quando è posizionato sulla spalla del paziente, è in grado di mantenere il trasmettitore paziente in posizione senza l’uso delle mani. Dichiarazione: DoC_D004488771MDR Numero di repertorio: 2341025/R- CND: J01900280 | Trasmettittore paziente | 24967 | 2341025/R | J01900280
| Analizzatore di elettrocateteri di stimolazione cardiaca. Opzioni di funzionamento: valutazione dell’elettrocatetere, soglia di ampiezza e durata, test di conduzione, stimolazione d’emergenza e stimolazione atriale rapida Certificato CE: CE-G120397091393_MDR, CE-G700397091412_MDR, DoC-CFN_24970A,D00U002,M01A02_MDR Numero di repertorio: 2341576/R- CND: J01900280 | CareLink SmartSync™ - Base | 24970A | 2341576/R | J01900280
DETTAGLIO LISTINO PRODOTTI AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ART. 4.1 DEL CAPITOLATO TECNICO: • dispositivi aggiuntivi (cateteri/introduttori/ecc.) necessari alla stimolazione fisiologica del sistema di conduzione (Acquisto limitato pari ad un importo del 30% dell'importo contrattuale)
| DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO (REF) | RDM | CND | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)
| Elettrocatetere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 59 cm Certificato CE: 2007841TE04, DoC-3830 Numero di repertorio: 1546492/R- CND: J0190010102 | SelectSecure™ MRI SureScan™ | 383059 | 1546492/R | J0190010102 | 550
| Elettrocatetere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 69 cm Certificato CE: 2007841TE04, DoC-3830 Numero di repertorio: 1546493/R- CND: J0190010102 | SelectSecure™ MRI SureScan™ | 383069 | 1546493/R | J0190010102 | 550
| Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocatetere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr Certificato CE: 253.100, 253.100_QS, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 113445/R- CND: J01900199 | Select Site | C304L6906 | 113445/R | J01900199 | 100
| Elettrocatetere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 74 cm Certificato CE: 2007841TE04, DoC-3830 Numero di repertorio: 1546494/R- CND: J0190010102 | SelectSecure™ MRI SureScan™ | 383074 | 1546494/R | J0190010102 | 550
| Catetere orientabile monouso per il posizionamento di dispositivi transvenosi all'interno o in prossimità del fascio di His. Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 2046225/R- CND: J01900199 | SelectSite C304-HIS Sistema a catetere orientabile | C304-HIS | 2046225/R | J01900199 | 100
| Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocatetere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr per Selectsecure 383074 Certificato CE: 253.100, 253.100_QS, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 113445/R- CND: J01900199 | SelectSite C304XL705 | C304XL7405 | 113445/R | J01900199 | 100
| Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocateteri. Diametro esterno 7 Fr. Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 368835/R- CND: J01900199 | SelectSite C315 | C315S4 | 368835/R | J01900199 | 100
| Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocatetere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr per selectsecure 383059 Certificato CE: 253.100, 253.100_QS, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 113445/R- CND: J01900199 | Select Site | C304S5906 | 113445/R | J01900199 | 100
| Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocateteri. Diametro esterno 7 Fr. Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 368836/R- CND: J01900199 | SelectSite C315 | C315S5 | 368836/R | J01900199 | 100
| Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocateteri. Diametro esterno 7 Fr. Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 368834/R- CND: J01900199 | SelectSite C315 | C315S10 | 368834/R | J01900199 | 100
| Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocateteri. Diametro esterno 7 Fr. Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 368456/R- CND: J01900199 | SelectSite C315 | C315H2002 | 368456/R | J01900199 | 100
| Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocateteri. Diametro esterno 7 Fr. Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 368458/R- CND: J01900199 | SelectSite C315 | C315HIS02 | 368458/R | J01900199 | 100
| Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocateteri. Diametro esterno 7 Fr. Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 368457/R- CND: J01900199 | SelectSite C315 | C315H4002 | 368457/R | J01900199 | 100
| Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocateteri. Diametro esterno 7 Fr. Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 368459/R- CND: J01900199 | SelectSite C315 | C315J | 368459/R | J01900199 | 100

## BOSTON
LOTTO 9 PACEMAKER BIVENTRICOLARE STANDARD CON CONNESSIONE IS-4 ED EVENTUALE IS-1
GRADUATORIA | FORNITORE | VOCE | PRODOTTO | NOME COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa) | CIG
2 | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A | A | PACEMAKER | VISIONIST | 2900 | 9895595752
|  | B | CATETERI ATRIALI | INGEVITY - FINELINE | 140
|  | C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | INGEVITY - FINELINE | 140
|  | D | CATETERI VENTRICOLARI SINISTRI | ACUITY X4 | 500
VOCE | PRODOTTO | NOME COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO (REF) | NUMERO DI REPERTORIO | CND | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)
A | PACEMAKER | VISIONIST - Pacemaker per CRT a frequenza adattiva (Rate-responsive) in grado di erogare una stimolazione atrio-biventricolare a canali ventricolari indipendenti. ConnettorI IS-1/ IS-4; Dim 44.5x61.7x7.5 mm; Peso 33 gr; Vol 16.6 cc, compatibile con risonanza magnetica | U228 | 1221388/R | J01010401 | 2900
A | PACEMAKER | VISIONIST - Pacemaker per CRT a frequenza adattiva (Rate-responsive) in grado di erogare una stimolazione atrio-biventricolare a canali ventricolari indipendenti - ConnettorI IS-1; Dim 44.5x61.3x7.5 mm; Peso 30.6 gr; Vol 15.2 cc | U225 | 1221394/R | J01010401 | 2900
A | PACEMAKER | VISIONIST - Pacemaker per CRT a frequenza adattiva (Rate-responsive) in grado di erogare una stimolazione atrio-biventricolare a canali ventricolari indipendenti - ConnettorI IS-1/ LV-1; Dim 44.5x61.3x7.5 mm; Peso 31.1 gr; Vol 15.2 cc | U226 | 1221401/R | J01010401 | 2900
B | CATETERI ATRIALI | INGEVITY a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D | 7731 | 1106940/R | J0190010102 | 140
B | CATETERI ATRIALI | INGEVITY a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D | 7732 | 1106966/R | J0190010102 | 140
B | CATETERI ATRIALI | INGEVITY a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D - punta pref. a “J” | 7735 | 1106967/R | J0190010102 | 140
B | CATETERI ATRIALI | INGEVITY a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta pref. a “J” | 7736 | 1106969/R | J0190010102 | 140
B | CATETERI ATRIALI | INGEVITY+ Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo. Atriale/ventricolare - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D | 7840 | 2187373/R | J0190010102 | 140
B | CATETERI ATRIALI | INGEVITY+ Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo. Atriale/ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D | 7841 | 2187373/R | J0190010102 | 140
B | CATETERI ATRIALI | INGEVITY+ Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo. Atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D | 7842 | 2187373/R | J0190010102 | 140
B | CATETERI ATRIALI | FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D | 4456 | 2268392/R | J0190010102 | 140
B | CATETERI ATRIALI | FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm - poliuretano 55D | 4457 | 2268392/R | J0190010102 | 140
B | CATETERI ATRIALI | FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D - punta pref. a “J” | 4479 | 2268392/R | J0190010102 | 140
B | CATETERI ATRIALI | FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta pref. a “J” | 4480 | 2268392/R | J0190010102 | 140
C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | INGEVITY a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D | 7731 | 1106940/R | J0190010102 | 140
C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | INGEVITY a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D | 7732 | 1106966/R | J0190010102 | 140
C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | INGEVITY a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D - punta pref. a “J” | 7735 | 1106967/R | J0190010102 | 140
C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | INGEVITY a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta pref. a “J” | 7736 | 1106969/R | J0190010102 | 140
C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | INGEVITY+ Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo. Atriale/ventricolare - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D | 7840 | 2187373/R | J0190010102 | 140
C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | INGEVITY+ Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo. Atriale/ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D | 7841 | 2187373/R | J0190010102 | 140
C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | INGEVITY+ Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo. Atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D | 7842 | 2187373/R | J0190010102 | 140
C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D | 4456 | 2268392/R | J0190010102 | 140
C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 58 cm - poliuretano 55D | 4457 | 2268392/R | J0190010102 | 140
C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D - punta pref. a “J” | 4479 | 2268392/R | J0190010102 | 140
C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | FINELINE II STEROX a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale destro compatibile con risonanza magnetica - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta pref. a “J” | 4480 | 2268392/R | J0190010102 | 140
D | CATETERI VENTRICOLARI SINISTRI | ACUITY X4 - Elettrocateteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm)- fissaggio passivo | 4671 | 1039032/R | J0190010103 | 500
D | CATETERI VENTRICOLARI SINISTRI | ACUITY X4 - Elettrocateteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm)- fissaggio passivo | 4672 | 1039106/R | J0190010103 | 500
D | CATETERI VENTRICOLARI SINISTRI | ACUITY X4 - Elettrocateteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D | 4674 | 1039127/R | J0190010103 | 500
D | CATETERI VENTRICOLARI SINISTRI | ACUITY X4 - Elettrocateteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D | 4675 | 1039156/R | J0190010103 | 500
D | CATETERI VENTRICOLARI SINISTRI | ACUITY X4 - Elettrocateteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D | 4677 | 1039308/R | J0190010103 | 500
D | CATETERI VENTRICOLARI SINISTRI | ACUITY X4 - EElettrocateteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm)- fissaggio passivo+spirale 3D | 4678 | 1039317/R | J0190010103 | 500
D | CATETERI VENTRICOLARI SINISTRI | ACUITY SPIRAL - Elettrocatetere monopolare transvenoso,a rilascio di steroide, fissazione passiva, per stimolazione e sensing ventricolare sinistro cronico. Compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 90 cm - connettore IS-1 | 4592 | 15606/R | J0190010103 | 500
DETTAGLIO EVENTUALE SISTEMA DI INTRODUZIONE E/O ACCESSORIO/ELEMENTO PER IL CORRETTO E COMPLETO IMPIANTO
| DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO (REF) | RDM | CND
| ACUITY™ Pro CS-IC 90 - lungh tot.74 lungh. Utile 69 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8100 | 1014647/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-IC 90 - lungh tot.65 lungh. Utile 60 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8101 | 1014647/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-IC 130 - lungh tot.74 lungh. Utile 69 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8102 | 1014647/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-IC 130 - lungh tot.65 lungh. Utile 60 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8103 | 1014647/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-EH lungh tot. 59 lungh. Utile 54 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8104 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-EH lungh tot. 50 lungh. Utile 45 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8105 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-EH ST R lungh tot. 59 lungh. Utile 54 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8106 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-EH ST R lungh tot. 50 lungh. Utile 45 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8107 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-EH R lungh tot. 59 lungh. Utile 54 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8108 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-EH R lungh tot. 50 lungh. Utile 45 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8109 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-W lungh tot. 59 lungh. Utile 54 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8110 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-W lungh tot. 50 lungh. Utile 45 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8111 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-MP lungh tot. 59 lungh. Utile 54 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8112 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-MP lungh tot. 50 lungh. Utile 45 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8113 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-H lungh tot. 59 lungh. Utile 54 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8114 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-H lungh tot. 50 lungh. Utile 45 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8115 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-A6 lungh tot. 59 lungh. Utile 55 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8116 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-A6 lungh tot. 50 lungh. Utile 46 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8117 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-ST lungh tot. 59 lungh. Utile 56 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8118 | 1014666/R | C0104010202
| ACUITY™ Pro CS-ST lungh tot. 50 lungh. Utile 47 | ACUITY™ ProACUITY™ Pro | 8119 | 1014666/R | C0104010202
| Kit introduttore a rivestimento idrofobico, diametro 6F, lunghezza 16 cm | KIT INTRODUTTORE | 6088 | 2278552/R | C0503
| Kit introduttore a rivestimento idrofobico, diametro 7F, lunghezza 16 cm | KIT INTRODUTTORE | 6089 | 2278628/R | C0503
| Kit introduttore a rivestimento idrofobico, diametro 9F, lunghezza 23 cm | KIT INTRODUTTORE | 6663 | 2278909/R | C0503
| Kit introduttore a rivestimento idrofobico, diametro 6F, lunghezza 23 cm | KIT INTRODUTTORE | 9515 | 78021/R | C0503
| Kit introduttore a rivestimento idrofobico, diametro 9.5F, lunghezza 16 cm | KIT INTRODUTTORE | 9516 | 78021/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE STACCABILE PTFE - Lunghezza 14 cm – Diametro 7 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7089 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE IN PTFE - Lunghezza 14 cm – Diametro 6 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7087 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE IN PTFE - Lunghezza 25 cm – Diametro 6 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7088 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE STACCABILE PTFE - Lunghezza 14 cm – Diametro 7.5 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7090 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE STACCABILE PTFE - Lunghezza 14 cm – Diametro 8 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7091 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE STACCABILE PTFE - Lunghezza 14 cm – Diametro 9 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7093 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE STACCABILE PTFE - Lunghezza 14 cm – Diametro 10 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7095 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE STACCABILE PTFE - Lunghezza 14 cm – Diametro 10.5 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7096 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE STACCABILE PTFE - Lunghezza 14 cm – Diametro 11 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7097 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE STACCABILE PTFE - Lunghezza 14 cm – Diametro 12 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7099 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE STACCABILE PTFE - Lunghezza 25 cm – Diametro 9 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7127 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE STACCABILE PTFE - Lunghezza 25 cm – Diametro 10 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7129 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE STACCABILE PTFE - Lunghezza 25 cm – Diametro 11 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7131 | 225322/R | C0503
| KIT INTRODUTTORE STACCABILE PTFE - Lunghezza 25 cm – Diametro 12 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7133 | 225322/R | C0503
| Kit introduttore a rivestimento idrofobico, diametro 8F, lunghezza 16 cm | KIT INTRODUTTORE | 6091 | 2278629/R | C0503
| Kit introduttore a rivestimento idrofobico, diametro 9F, lunghezza 16 cm | KIT INTRODUTTORE | 6092 | 2278630/R | C0503
| Kit introduttore a rivestimento idrofobico, diametro 10F, lunghezza 16 cm | KIT INTRODUTTORE | 6093 | 2278910/R | C0503
| Kit introduttore a rivestimento idrofobico, diametro 11F, lunghezza 16 cm | KIT INTRODUTTORE | 6095 | 2278911/R | C0503
| INTRODUTTORI VALVOLATI Safe Sheat II - Introduttore emostatico strappabile per succlavia con porta laterale per infusione - Lunghezza 13 cm – Diametro 7 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7461 | 78021/R | C0503
| INTRODUTTORI VALVOLATI Safe Sheat II - Introduttore emostatico strappabile per succlavia con porta laterale per infusione - Lunghezza 13 cm – Diametro 8 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7462 | 78021/R | C0503
| INTRODUTTORI VALVOLATI Safe Sheat II - Introduttore emostatico strappabile per succlavia con porta laterale per infusione - Lunghezza 13 cm – Diametro 9 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7463 | 78021/R | C0503
| INTRODUTTORI VALVOLATI Safe Sheat II - Introduttore emostatico strappabile per succlavia con porta laterale per infusione - Lunghezza 13 cm – Diametro 9,5 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7464 | 78021/R | C0503
| INTRODUTTORI VALVOLATI Safe Sheat II - Introduttore emostatico strappabile per succlavia con porta laterale per infusione - Lunghezza 13 cm – Diametro 10 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7465 | 78021/R | C0503
| INTRODUTTORI VALVOLATI Safe Sheat II - Introduttore emostatico strappabile per succlavia con porta laterale per infusione - Lunghezza 13 cm – Diametro 10,5 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7466 | 78021/R | C0503
| INTRODUTTORI VALVOLATI Safe Sheat II - Introduttore emostatico strappabile per succlavia con porta laterale per infusione - Lunghezza 13 cm – Diametro 11 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7467 | 78021/R | C0503
| INTRODUTTORI VALVOLATI Safe Sheat II - Introduttore emostatico strappabile per succlavia con porta laterale per infusione - Lunghezza 23 cm – Diametro 7 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7470 | 78021/R | C0503
| INTRODUTTORI VALVOLATI Safe Sheat II - Introduttore emostatico strappabile per succlavia con porta laterale per infusione - Lunghezza 23 cm – Diametro 9 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7472 | 78021/R | C0503
| INTRODUTTORI VALVOLATI Safe Sheat II - Introduttore emostatico strappabile per succlavia con porta laterale per infusione - Lunghezza 23 cm – Diametro 10 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7473 | 78021/R | C0503
| INTRODUTTORI VALVOLATI Safe Sheat II - Introduttore emostatico strappabile per succlavia con porta laterale per infusione - Lunghezza 23 cm – Diametro 11 Fr. | KIT INTRODUTTORE | 7475 | 78021/R | C0503
DETTAGLIO SERVIZI CONNESSI DI CUI ALL'ART. 5.4 E 5.5 DEL CAPITOLATO TECNICO
| DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO (REF) | RDM | CND
| SISTEMA DI CONTROLLO | SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il Comunicatore usa la tecnologia di comunicazione wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato. E’ predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless (forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E’ predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM (3G) attraverso un adattatore (fornito a parte). È previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitude (Latitude Customer Support), con funzione di supporto tecnico ai medici che utilizzano il sistema Latitude | 6290 | 2268413/R | Z12050899
| PROGRAMMATORE 3300 | Programmatore per generatore di impulsi con PSA integrato | 3300 | 2339660/R | J01900203
DETTAGLIO LISTINO PRODOTTI AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ART. 4.1 DEL CAPITOLATO TECNICO: • dispositivi aggiuntivi (cateteri/introduttori/ecc.) necessari alla stimolazione fisiologica del sistema di conduzione (Acquisto limitato pari ad un importo del 30% dell'importo contrattuale)
| DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO (REF) | RDM | CND | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)
| SSPC1: catetere delivery stimolazione selettiva con curva 3D C shape | SSPC1 | 9181 | 2069216/R | C0502 | 500
| SSPC2: catetere delivery stimolazione selettiva con curva 3D Multipurpose | SSPC2 | 9182 | 2070213/R | C0502 | 500
| SSPC3: catetere delivery stimolazione selettiva con curva 3D Extended hook | SSPC3 | 9183 | 2070214/R | C0502 | 500
| SSPC4: catetere delivery stimolazione selettiva con curva 3D Right sided | SSPC4 | 9184 | 2070215/R | C0502 | 500

## BIOTRONIK
LOTTO 9 PACEMAKER BIVENTRICOLARE STANDARD CON CONNESSIONE IS-4 ED EVENTUALE IS-1
GRADUATORIA | FORNITORE | VOCE | PRODOTTO | NOME COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTO | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa) | CIG
3 | BIOTRONIK ITALIA | A | PACEMAKER | AMVIA SKY HFT AMVIA SKY HFT QP | 2900 | 9895595752
|  | B | CATETERI ATRIALI | SOLIA | 135
|  | C | CATETERI VENTRICOLARI DESTRI | SOLIA | 135
|  | D | CATETERI VENTRICOLARI SINISTRI | SENTUS | 650
VOCE | PRODOTTO | NOME COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO (REF) | NUMERO DI REPERTORIO | CND | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)
A | Pacemaker tricamerale | Amvia Sky HF-T | 460159 | 2448686/R | J01010401 | 2900
A | Pacemaker tricamerale | Amvia Sky HF-T QP | 460158 | 2448685/R | J01010401 | 2900
B | Cateteri dedicati bipolari atriali | Solia S Lunghezza 53 cm – 6F | 377177 | 371454 | J0190010102 | 135
B | Cateteri dedicati bipolari atriali e ventricolari | Solia JT Lunghezza 53 cm – 6F | 395134 | 1023207/R | J0190010102 | 135
B | Cateteri dedicati bipolari atriali e ventricolari | Solia T Lunghezza 53 cm – 6F | 377180 | 371456 | J0190010102 | 135
C | Cateteri dedicati bipolari ventricolari | Solia S Lunghezza 60 cm – 6F | 377179 | 371455 | J0190010102 | 135
C | Cateteri dedicati bipolari ventricolari | Solia T Lunghezza 60 cm – 6F | 377181 | 371457 | J0190010102 | 135
C | Cateteri dedicati bipolari ventricolari | Solia S Lunghezza 53 cm – 6F | 377177 | 371454 | J0190010102 | 135
C | Cateteri dedicati bipolari ventricolari | Solia JT Lunghezza 53 cm – 6F | 395134 | 1023207/R | J0190010102 | 135
C | Cateteri dedicati bipolari ventricolari | Solia T Lunghezza 53 cm – 6F | 377180 | 371456 | J0190010102 | 135
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW BP L-75 Connettore IS-1 – L 77cm – 4,8 F | 398676 | 1103949/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW BP L-85 Connettore IS-1 – L 87cm – 4,8 F | 398677 | 1103989/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW BP L-95 Connettore IS-1 – L 97cm – 4,8 F | 398678 | 1103990/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW QP L-75 Connettore IS-4 – L 77cm – 4,8 F | 401182 | 1177459/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW QP L-85 Connettore IS-4 – L 87cm – 4,8 F | 401183 | 1176267/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW QP L-95 Connettore IS-4 – L 97cm – 4,8 F | 401184 | 1177460/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW QP S-75 Connettore IS-4 – L 77cm – 4,8 F | 401179 | 1239668/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW QP S-85 Connettore IS-4 – L 87cm – 4,8 F | 401180 | 1239675/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW QP S-95 Connettore IS-4 – L 97cm – 4,8 F | 401181 | 1239674/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW QP S-75/49 Connettore IS-4 – L 77cm – 4,8 F | 406081 | 1439033/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW QP S-85/49 Connettore IS-4 – L 87cm – 4,8 F | 406082 | 1439051/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW QP S-95/49 Connettore IS-4 – L 97cm – 4,8 F | 406083 | 1439052/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW QP L-75/49 Connettore IS-4 – L 77cm – 4,8 F | 408718 | 1573805/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW QP L-85/49 Connettore IS-4 – L 87cm – 4,8 F | 408719 | 1573806/R | J0190010103 | 650
D | Elettrocateteri per ventricolo sinistro | Sentus ProMRI OTW QP L-95/49 Connettore IS-4 – L 97cm – 4,8 F | 408720 | 1573807/R | J0190010103 | 650
DETTAGLIO EVENTUALE SISTEMA DI INTRODUZIONE E/O ACCESSORIO/ELEMENTO PER IL CORRETTO E COMPLETO IMPIANTO
| DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO (REF) | RDM | CND
| Sistema di introduzione per il posizionamento del catetere per la stimolazione del ventricolo sinistro | Kit accessori Selectra | 375518 | 2391344/R | C058099
|  | Taglierina Selectra | 383119 | 2391349/R | C058099
|  | Selectra “BIO2” 45 cm | 375523 | 2391321/R | C0502
|  | Selectra “BIO2” 55 cm | 375524 | 2391322/R | C0502
|  | Selectra “BIO2” 55 cm | 375519 | 2391319/R | C0502
|  | Selectra “Amplatz 6.0” 45 cm | 375520 | 2391320/R | C0502
|  | Selectra “Extended Hook” 45 cm | 375527 | 2391323/R | C0502
|  | Selectra “Extended Hook“ 55 cm | 375528 | 2391324/R | C0502
|  | Selectra “Hook” 45 cm | 375529 | 2391325/R | C0502
|  | Selectra “Hook” 55 cm | 375530 | 2391326/R | C0502
|  | Selectra “Multipurpose EP (MPEP)” 45 cm | 375531 | 2391327/R | C0502
|  | Selectra “Multipurpose EP (MPEP)” 55 cm | 375532 | 2391328/R | C0502
|  | Selectra “Multipurpose Hook (MPH)” 45 cm | 375533 | 2391329/R | C0502
|  | Selectra “Multipurpose Hook (MPH)” 55 cm | 375534 | 2391330/R | C0502
|  | Selectra “Right” 45 cm | 375535 | 2391331/R | C0502
|  | Selectra “Right” 55 cm | 375536 | 2391332/R | C0502
|  | Selectra “Straight” 45 cm | 375537 | 2391333/R | C0502
|  | Selectra “Straight” 55 cm | 375521 | 2391334/R | C0502
DETTAGLIO SERVIZI CONNESSI DI CUI ALL'ART. 5.4 E 5.5 DEL CAPITOLATO TECNICO
| DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO (REF) | RDM | CND
| Sistema per il monitoraggio a distanza | CardioMessenger Smart 4G | 438617 | 2441680/R | J010780
| Programmatore | Renamic | 365533 | 447364 | J01900203
DETTAGLIO LISTINO PRODOTTI AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ART. 4.1 DEL CAPITOLATO TECNICO: • dispositivi aggiuntivi (cateteri/introduttori/ecc.) necessari alla stimolazione fisiologica del sistema di conduzione (Acquisto limitato pari ad un importo del 30% dell'importo contrattuale)
| DESCRIZIONE | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO (REF) | RDM | CND | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)
| Catetere guida per impianto di elettrocatetere sul fascio di His | Selectra 3D-40-32 | 443624 | 2391335/R | C0502 | 500
| Catetere guida per impianto di elettrocatetere sul fascio di His | Selectra 3D-40-39 | 443625 | 2391336/R | C0502 | 500
| Catetere guida per impianto di elettrocatetere sul fascio di His | Selectra 3D-55-32 | 443626 | 2391337/R | C0502 | 500
| Catetere guida per impianto di elettrocatetere sul fascio di His | Selectra 3D-55-39 | 443627 | 2391338/R | C0502 | 500
| Catetere guida per impianto di elettrocatetere sul fascio di His | Selectra 3D-65-32 | 443628 | 2391339/R | C0502 | 500
| Catetere guida per impianto di elettrocatetere sul fascio di His | Selectra 3D-65-39 | 443629 | 2391340/R | C0502 | 500
| Catetere guida per impianto di elettrocatetere sul fascio di His | Selectra 3D-40-42 | 451789 | 2391341/R | C0502 | 500
| Catetere guida per impianto di elettrocatetere sul fascio di His | Selectra 3D-55-42 | 451790 | 2391342/R | C0502 | 500
| Catetere guida per impianto di elettrocatetere sul fascio di His | Selectra 3D-65-42 | 451791 | 2391343/R | C0502 | 500