LOTTO 1: MEDICAZIONE IN ALGINATO

DA PROVARE IN FERITE MEDIAMENTE ESSUDANTI (in ambulatori con personale esperto in vulnologia), valutando:

- capacità assorbimento essudato

- rimozione atraumatica per il fondo della lesione

- rimozione senza sfaldamento

- permanenza in situ per 3 gg

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Integrità della medicazione alla rimozione con conseguente assenza di sfaldamento | 25 |
| Valutazione della minore macerazione della cute perilesionale | 20 |
| Maggiore integrità della medicazione e minore tendenza allo sfaldamento prima dell’utilizzo | 15 |
| Conformabilità e ritagliabilità con mantenimento delle caratteristiche assorbenti | 5 |
| Maggiore capacità di assorbimento (valore da scheda tecnica) | 5 |

LOTTI 2-3-4-5: MEDICAZIONE IN IDROCOLLOIDE

DA PROVARE IN FERITE MEDIAMENTE ESSUDANTI (in ambulatori con personale esperto in vulnologia), valutando:

- maneggevolezza e adattabilità al sito anatomico

- capacità assorbimento essudato (in funzione dello spessore)

- non arrotolabilità della medicazione

- rimozione atraumatica

- all’atto della rimozione la placca non deve lasciare residui

E SCARSAMENTE ESSUDANTI (LOTTO 5), valutando:

- maneggevolezza e adattabilità al sito anatomico

- all’atto della rimozione la placca non deve lasciare residui

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Minor grado di macerazione della cute | 15 |
| Maggior grado di adattabilità e conformabilità alla lesione | 15 |
| Maggior grado di atraumaticità alla rimozione | 15 |
| Maggior resistenza alle forze di taglio e frizione (minore tendenza all’arrotolamento) | 15 |
| Maneggevolezza al momento dell’applicazione | 10 |

LOTTO 6: MEDICAZIONE IN IDROCOLLOIDE IN PASTA AL PREZZO

LOTTO 7: MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA

DA PROVARE SU FERITE ALTAMENTE ESSUDANTI (da provare in ambulatori con personale esperto in vulnologia), valutando:

- capacità di assorbire e trattenere l’essudato (verificare mancanza/limitazione di diffusione laterale dell’essudato e conseguente effetto di macerazione della cute perilesionale)

- non deve lasciare residui in situ all’atto della rimozione (senza sfaldamento)

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggiore capacità di assorbimento dell’essudato e trattenimento dello stesso anche sotto compressione | 30 |
| Integrità della medicazione alla rimozione con conseguente assenza di sfaldamento | 15 |
| Valutazione della minore macerazione della cute perilesionale | 15 |
| Conformabilità e ritagliabilità con mantenimento delle caratteristiche assorbenti | 10 |

LOTTO 8: MEDICAZIONI IDROGELI IN GEL

DA PROVARE SU LESIONI CHE PRESENTINO ESCARA, FIBRINA E SLOUGH (in ambulatori con personale esperto in vulnologia), valutando:

- capacità di sbrigliamento

- assenza di bruciore

- idonea consistenza (né troppo liquida né troppo rigida) e capacità di permanenza in situ

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggior capacità di sbrigliamento | 20 |
| Idonea consistenza che si riflette sulla corretta capacità di adesione alla ferita e di permanenza in situ | 20 |
| Maggior capacità lenitiva e assenza di bruciore durante l’impiego | 15 |
| Maneggevolezza nell’apertura e nell’applicazione (idoneità della lunghezza del beccuccio) | 10 |
| Assenza di alginato (on/off) | 5 |

LOTTO 9: MEDICAZIONE IN FILM DI POLIURETANO TRASPARENTE STERILE E IN ROTOLO NON STERILE

DA PROVARE SIA COME MEDICAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SIA COME MEDICAZIONE DI FISSAGGIO, valutando:

- capacità di adesione alla cute anche nelle zone anatomiche difficili

- permanenza in situ

- grado di macerazione e arrossamento cutaneo

- atraumaticità alla rimozione

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggior tenuta nel tempo in situ (solo per la medicazione sterile) | 20 |
| Minor grado di macerazione e arrossamento cutaneo | 20 |
| Maggior adattabilità e adesività alla superficie cutanea | 10 |
| Maggior permeabilità al vapore (valore MVTR): - per la medicazione sterile - per il rotolo | 10 |
|  | di cui 5 |
|  | di cui 5 |
| Atraumaticità alla rimozione | 5 |
| Maggior maneggevolezza nell’applicazione asettica e praticità d’uso (presenza e chiarezza delle indicazioni per la rimozione dal supporto di protezione, maggior facilità di rimozione del film dal supporto protettivo, presenza di griglia per la misurazione sulla medicazione sul rotolo) | 5 |

LOTTO 10: MEDICAZIONE STERILE DI FISSAGGIO PER ACCESSI VASCOLARI IN POLIURETANO CON TAGLIO AD U

DA PROVARE COME MEDICAZIONE DI FISSAGGIO NEGLI ACCESSI VASCOLARI, valutando:

- capacità di adesione alla cute

- permanenza in situ

- grado di macerazione e arrossamento cutaneo

- atraumaticità alla rimozione

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Minor grado di macerazione | 20 |
| Minor arrossamento cutaneo | 20 |
| Maggior adattabilità e adesività alla superficie cutanea | 10 |
| Atraumaticità alla rimozione | 10 |
| Maggior permeabilità al vapore (valore MVTR) | 5 |
| Maggior maneggevolezza nell’applicazione asettica e praticità d’uso (presenza e chiarezza delle indicazioni per la rimozione dal supporto di protezione, maggior facilità di rimozione del film dal supporto protettivo) | 5 |

LOTTO 11: MEDICAZIONE STERILE DI FISSAGGIO PER ACCESSI VASCOLARI IN POLIURETANO CON TAGLIO AD U AD ALTA PERMEABILITA'

DA PROVARE COME MEDICAZIONE DI FISSAGGIO NEGLI ACCESSI VASCOLARI, valutando:

- capacità di adesione alla cute

- permanenza in situ

- grado di macerazione e arrossamento cutaneo

- atraumaticità alla rimozione

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Minor grado di macerazione | 20 |
| Minor arrossamento cutaneo | 20 |
| Maggior adattabilità e adesività alla superficie cutanea | 10 |
| Atraumaticità alla rimozione | 10 |
| Maggior maneggevolezza nell’applicazione asettica e praticità d’uso (presenza e chiarezza delle indicazioni per la rimozione dal supporto di protezione, maggior facilità di rimozione del film dal supporto protettivo) | 10 |

LOTTI 12, 13 e 21: MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA E SOTTILE

DA PROVARE SU LESIONI MODERATAMENTE ESSUDANTI (LOTTI 12 e 13) E POCO ESSUDANTI (LOTTO 21), valutando:

- conformabilità nell’applicazione

- mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione

- permanenza in situ

- grado di macerazione e arrossamento cutaneo

- atraumaticità alla rimozione

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggiore adattabilità e conformabilità alla lesione | 20 |
| Maggior capacità di assorbimento senza rilascio dell’essudato e miglior modalità di saturazione (deve essere omogenea) | 20 |
| Maggior grado di permeabilità (MVTR) | 10 |
| Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la permanenza in situ (non deve deformarsi o arrotolarsi su se stessa anche sotto compressione) | 10 |
| Maggior facilità di applicazione e di rimozione, atraumaticità | 10 |

LOTTO 14 E 17: MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA CON ALMENO 3 STRATI CON BORDO

DA PROVARE SU LESIONI MODERATAMENTE ESSUDANTI, valutando:

- conformabilità al sito anatomico

- tenuta del bordo adesivo

- mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la permanenza in situ

- tempo di permanenza in situ

- grado di macerazione e arrossamento cutaneo

- atraumaticità alla rimozione

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggiore adattabilità e conformabilità alla lesione (in particolare in quella confermata per sacro), tenuta del bordo | 20 |
| Maggior dimensione della superficie attiva e miglior proporzione tra superficie attiva e dimensione dei bordi adesivi | 15 |
| Maggior capacità di assorbimento senza rilascio dell’essudato e miglior modalità di saturazione (deve essere omogenea) | 15 |
| Presenza di un numero di strati maggiore | 10 |
| Maggior facilità di applicazione e di rimozione, atraumaticità | 5 |
| Maggior grado di permeabilità (MVTR) | 5 |

LOTTO 15: MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA CAVITARIA

DA PROVARE SU LESIONI CAVITARIE

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggiore adattabilità e conformabilità alla lesione | 20 |
| Maggior capacità di assorbimento senza rilascio dell’essudato | 20 |
| Maggior grado di mantenimento dell’integrità della medicazione (non deve sfaldarsi) | 20 |
| Maggior facilità di applicazione e di rimozione, atraumaticità | 10 |

LOTTO 16: MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA CONFORMATA/CONFORMABILE PER GOMITO/TALLONE

DA PROVARE SU LESIONI ESSUDANTI SU GOMITO/TALLONE

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggiore adattabilità e conformabilità alla parte anatomica interessata | 20 |
| Maggior capacità di assorbimento e modalità di saturazione (deve essere omogenea) | 20 |
| Maggior grado di permeabilità (MVTR) | 10 |
| Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la permanenza in situ (non deve deformarsi o arrotolarsi su se stessa anche sotto compressione) | 10 |
| Maggior facilità di applicazione e di rimozione, atraumaticità | 10 |

LOTTO 18: MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA A 5 STRATI CON BORDO CONFORMABILE PER LESIONI ONCOLOGICHE ASCELLARI, INGUINALI, DELLA MAMMELLA, IN GENERALE PER PIEGHE ANATOMICHE

DA PROVARE SU LESIONI ALTAMENTE ESSUDANTI, valutando:

- conformabilità al sito anatomico

- tenuta del bordo adesivo

- mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la permanenza in situ

- tempo di permanenza in situ

- verificare grado di macerazione e arrossamento cutaneo

- atraumaticità alla rimozione

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggiore adattabilità e conformabilità alla lesione e maggiore tenuta del bordo adesivo | 20 |
| Maggior capacità di assorbimento senza rilascio dell’essudato e modalità di saturazione | 15 |
| Maggior facilità di applicazione e di rimozione, atraumaticità | 15 |
| Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la permanenza in situ (non deve deformarsi o arrotolarsi su se stessa anche sotto compressione) | 10 |
| Maggior dimensione della superficie attiva rispetto alla dimensione dei bordi adesivi | 10 |

LOTTO 19: MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA CON ALMENO 3 STRATI SENZA BORDO CON STRATO DI CONTATTO IN SILICONE SU TUTTA LA SUPERFICIE

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggiore adattabilità e conformabilità alla lesione | 20 |
| Maggior capacità di assorbimento senza rilascio dell’essudato e miglior modalità di saturazione | 15 |
| Maggior facilità di applicazione e di rimozione, atraumaticità | 15 |
| Presenza di un numero di strati maggiore | 10 |
| Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la permanenza in situ (non deve deformarsi o arrotolarsi su se stessa anche sotto compressione) | 10 |

LOTTO 20: MEDICAZIONI IN SCHIUME DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA CON ALMENO 3 STRATI CON BORDO CON STRATO DI CONTATTO IN SILICONE SU TUTTA LA SUPERFICIE

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggiore adattabilità e conformabilità alla lesione e maggiore tenuta del bordo adesivo | 20 |
| Maggior capacità di assorbimento senza rilascio dell’essudato e modalità di saturazione | 15 |
| Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la permanenza in situ (non deve deformarsi o arrotolarsi su se stessa anche sotto compressione) | 10 |
| Maggior dimensione della superficie attiva rispetto alla dimensione dei bordi adesivi | 10 |
| Maggior facilità di applicazione e di rimozione, atraumaticità | 10 |
| Presenza di un numero di strati maggiore | 5 |

LOTTO 22: MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON TAGLIO PER TRACHEOSTOMIA

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggiore adattabilità a cannule tracheostomiche di diverso calibro | 20 |
| Maggiore capacità di fissaggio della cannula | 20 |
| Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la permanenza in situ (non deve deformarsi o arrotolarsi su se stessa anche sotto compressione) | 15 |
| Maggior facilità di applicazione (considerare anche l’eventuale presenza di un sistema di indicazione che segnali il lato a contatto con la cute) e di rimozione, atraumaticità | 15 |

LOTTO 23: MEDICAZIONE A BASE DI SCHIUMA IN POLIURETANO E ARGENTO

DA PROVARE SU FERITE MEDIAMENTE ESSUDANTI INFETTE (da provare in ambulatori con personale esperto in vulnologia)

- capacità di assorbire e trattenere l’essudato (verificare mancanza/limitazione di diffusione laterale dell’essudato e conseguente effetto di macerazione della cute perilesionale)

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggior capacità di ridurre la colonizzazione batterica (a supporto presentare sintesi degli studi clinici effettuati sulla medicazione offerta relativi all’efficacia antimicrobica e alla durata dell’azione nel tempo) | 20 |
| Maggior capacità di assorbimento senza rilascio dell’essudato anche sotto compressione e modalità di saturazione (deve essere omogenea) | 20 |
| Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la permanenza in situ (non deve deformarsi o arrotolarsi su se stessa anche sotto compressione) | 10 |
| Maggior facilità di applicazione e di rimozione, atraumaticità | 10 |
| Maggiore adattabilità e conformabilità alla lesione | 5 |
| Maggior grado di permeabilità (MVTR) | 5 |

LOTTO 24: MEDICAZIONE A BASE DI CARBONE ATTIVO E ARGENTO

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggior capacità di gestione dell’odore | 20 |
| Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione e la permanenza in situ (robustezza della termosaldatura e dello strato in TNT per evitare la fuoriuscita del contenuto) | 15 |
| Maggior facilità di applicazione e di rimozione, atraumaticità | 15 |
| Maggior capacità di ridurre la colonizzazione batterica (maggior quantità di argento espressa in microgrammi/cmq) | 10 |
| Maggior adattabilità e conformabilità | 10 |

LOTTO 25: MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA E ARGENTO SENZA ALGINATO

DA PROVARE SU FERITE ALTAMENTE ESSUDANTI INFETTE (da provare in ambulatori con personale esperto in vulnologia)

- capacità di assorbire e trattenere l’essudato (verificare mancanza/limitazione di diffusione laterale dell’essudato e conseguente effetto di macerazione della cute perilesionale)

- non deve lasciare residui in situ all’atto della rimozione (senza sfaldamento)

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggior capacità di ridurre la colonizzazione batterica (a supporto presentare sintesi degli studi clinici effettuati sulla medicazione offerta relativi all’efficacia antimicrobica e alla durata dell’azione nel tempo) | 20 |
| Integrità della medicazione alla rimozione con conseguente assenza di sfaldamento | 20 |
| Valutazione della minore macerazione della cute perilesionale | 10 |
| Maggiore capacità di assorbimento dell’essudato e trattenimento dello stesso anche sotto compressione | 10 |
| Conformabilità e ritagliabilità con mantenimento delle caratteristiche | 5 |
| Presenza di tensioattivo o altro agente favorente la disgregazione del biofilm tale da rinforzare l’attività antimicrobica dell’argento | 5 |

LOTTO 26: MEDICAZIONE A BASE DI ALGINATO CON ARGENTO

DA PROVARE SU FERITE ALTAMENTE ESSUDANTI INFETTE (da provare in ambulatori con personale esperto in vulnologia)

- capacità assorbimento essudato

- rimozione atraumatica per il fondo della lesione

- rimozione senza sfaldamento

- permanenza in situ per 3 gg

| CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO |
| --- | --- |
| Maggior capacità di ridurre la colonizzazione batterica (a supporto presentare sintesi degli studi clinici effettuati sulla medicazione offerta relativi all’efficacia antimicrobica e alla durata dell’azione nel tempo) | 20 |
| Integrità della medicazione alla rimozione con conseguente assenza di sfaldamento | 20 |
| Maggiore integrità della medicazione e minore tendenza allo sfaldamento prima dell’utilizzo | 15 |
| Valutazione della minore macerazione della cute perilesionale | 10 |
| Maggiore capacità di assorbimento dell’essudato (valore da scheda tecnica) | 5 |

LOTTO 27 MEDICAZIONE A BASE DI ACIDO IALURONICO AL PREZZO

LOTTO 28: MEDICAZIONE DA CONTATTO NON ADERENTE CON ARGENTO O SULFADIAZINA AG 	AL PREZZO

LOTTO 29: MEDICAZIONE A BASE DI CARBONE ATTIVO AL PREZZO

LOTTO 30: MEDICAZIONE A BASE DI COLLAGENE AL PREZZO

LOTTO 31: SOLUZIONE PROTETTIVA PER LA PREVENZIONE DELLE PIAGHE DA COMPRESSIONE AL PREZZO

LOTTO 32 FILM BARRIERA IN SPRAY PER LA PROTEZIONE DELLA PELLE AL PREZZO

LOTTO 33: FILM BARRIERA IN SPRAY PER CUTE PERILESIONALE E PERISTOMALE AL PREZZO

LOTTO 34: CREMA BARRIERA AL PREZZO

LOTTO 35: SOLUZIONE SALINA STERILE PER DETERSIONE FERITE AL PREZZO

LOTTO 36: MEDICAZIONE AL MIELE IN GEL AL PREZZO

LOTTO 37: MEDICAZIONE AL MIELE IN GARZA AL PREZZO

LOTTO 38: MEDICAZIONE STERILE A BASE DI CELLULOSA OSSIDATA E RIGENERATA

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggior rapidità di emostasi | 15 |
| Maggior grado di adattabilità, conformabilità (possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche) e flessibilità | 15 |
| Resistenza alla trazione sia da asciutto che da bagnato; non si deve sfaldare a contatto con il sangue quindi deve essere removibile se necessario | 15 |
| Qualità degli studi clinici indipendenti o pubblicati su riviste con IF significativo riferiti alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto offerto | 15 |
| Maggior uniformità della trama senza sfilacciamento | 10 |

LOTTO 39: MEDICAZIONE STERILE A BASE DI CELLULOSA OSSIDATA O OSSISDATA E RIGENERATA IN FORMATO FIBRILLARE

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggior grado di adattabilità, conformabilità (possibilità di utilizzo nelle procedure endoscopiche) e flessibilità | 20 |
| Maggior facilità di esfoliazione per utilizzo nella quantità necessaria per raggiungere l’emostasi | 20 |
| Qualità degli studi clinici indipendenti o pubblicati su riviste con IF significativo riferiti alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto offerto | 15 |
| Maggior rapidità di emostasi | 15 |

LOTTO 40: MEDICAZIONE STERILE A BASE DI CELLULOSA OSSIDATA O OSSIDATA E RIGENERATA IN POLVERE

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggior rapidità di emostasi | 25 |
| Qualità degli studi clinici indipendenti o pubblicati su riviste con IF significativo riferiti alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto offerto | 25 |
| Facilità di applicazione anche grazie all’utilizzo del beccuccio | 20 |

LOTTO 41: MEDICAZIONE EMOSTATICA STERILE A BASE DI GELATINA E TROMBINA KIT COMPLETO PER USO CHIRURGICO E APPLICATORE ENDOSCOPICO DEDICATO AL PREZZO

LOTTO 42: MEDICAZIONE STERILE A BASE DI SPUGNA DI GELATINA EMOSTATICA RIASSORBIBILE

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggior rapidità di emostasi | 20 |
| Maggior grado di malleabilità, adattabilità, conformabilità, flessibilità | 20 |
| Minor tempo di riassorbimento | 15 |
| Maggior uniformità e maggior resistenza allo sfaldamento | 15 |

LOTTO 43: EMOSTATICO A BASE DI POLISACCARIDE VEGETALE IN POLVERE

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggior rapidità di emostasi | 25 |
| Qualità degli studi clinici indipendenti o pubblicati su riviste con IF significativo riferiti alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto offerto | 25 |
| Facilità di applicazione anche grazie all’utilizzo del sistema di applicazione integrato | 20 |

LOTTO 44: EMOSTATICO IN PATCH A BASE DI PEG CON EVENTUALI ALTRI COMPONENTI PER IL CONTROLLO DELL'EMOSTASI CHIRURGICA

| CRITERI DI VALUTAZIONE | 70 |
| --- | --- |
| Maggior rapidità di emostasi | 25 |
| Maggior grado di adattabilità, conformabilità e flessibilità | 25 |
| Qualità degli studi clinici indipendenti o pubblicati su riviste con IF significativo riferiti alle caratteristiche/funzioni dello specifico prodotto offerto | 20 |