## F_QUESTIONARIO TECNICO
GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI PRESIDI PER L'AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L’AZIENDA SANITARIA ALTO ADIGE. (gara 01-2017 ).
OFFERTA TECNICA: DA COMPILARE (barrando i riquadri corrispondenti alla propria offerta e indicando i valori laddove richiesto) E INSERIRE NELLA BUSTA "B" - Documentazione tecnica" |  |  | Modello "F"
Criteri di valutazione tecnica | Offerta della Società …………………….. |  | Modalità di attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice
Presenza di altro sistema di alimentazione del Glucometro oltre alla batteria monouso | SI NO |  | on/off | Dispositivo Glucometro e Materiali di consumo per l'esecuzione dei test (Strisce reattive ….)
Sistema di visualizzazione livello di carica della batteria del Glucometro | SI NO |  | on/off
Spegnimento del Glucometro | manuale |  | Tabellare
| automatico > 2 minuti | minuti………..
| automatico ≤ 2 minuti | minuti…..…..
Capacità di memoria dei valori glicemici superiore a 300 | fino a 300 |  | Tabellare
| Tra 301 e 500 | n……..
| Oltre 501 | n……..
Esportazione dati: capacità di integrazione con differenti piattaforme | Un sistema operativo |  | Tabellare
| Più di un sistema operativo | n……..
Integrazione del flusso dati con più cartelle cliniche | SI NO |  | on/off
Funzionalità solo con strisce non scadute o alert per utilizzo striscia scaduta | SI NO |  | on/off
Scadenza della confezione non integra il più vicino possibile o uguale alla data di scadenza della confezione integra | Δ ≥ 1/3 durata confezione integra |  | Tabellare
Δ ≥ 1/4 durata confezione integra
Δ ≥ 1/5 durata confezione integra
Presenza di sistemi di illuminazione che facilitino l’uso del Glucometro e la lettura del dato in differenti condizioni di luce | SI NO |  | on/off
Presenza di segnali acustici di rilevazione del dato | SI NO |  | on/off
Numero di possibilità di scelta di differenti livelli di penetrazione del Dispositivo pungidito | 2 livelli di penetrazione |  | Tabellare | Dispositivo pungidito e Lancette pungidito monouso
3 diversi livelli di penetrazione selezionabili
| Tra 4 e 6 livelli di penetrazione selezionabili | n……..
| Oltre i 6 livelli di penetrazione selezionabili | n……..
Gauge della lancetta pungidito | 23 G |  | Tabellare
> 23 G ≤ 26 G
> 26 G ≤ 30 G
> 30 G
Tipologia del sistema per la rimozione della lancetta pungidito in sicurezza | sistema manuale |  | Tabellare
sistema automatico
sistema con ridotta frequenza di espulsione
Orari Customer Care Paziente | dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno (orario lavorativo) |  | Tabellare
dal lunedì al venerdì per almeno 10 ore al giorno
dal lunedì al venerdì (almeno 10 ore al giorno) + sabato (almeno 8 ore)
dal lunedì al venerdì (almeno 10 ore al giorno) + sabato (almeno 8 ore) + domenica e festivi (almeno 8 ore)
Per la Società (Timbro e firma) ______________________________________________________

## GRIGLIA VALUTAZIONE
GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI PRESIDI PER L'AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L’AZIENDA SANITARIA ALTO ADIGE.
Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (PREZZO: 60 - QUALITA' 40)
Totale max 40
Criteri di valutazione tecnica | Punteggi massimi attribuibili |  | Modalità di attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice
Presenza di altro sistema di alimentazione del Glucometro oltre alla batteria monouso | 2 |  | on/off | Dispositivo Glucometro e Materiali di consumo per l'esecuzione dei test (Strisce reattive ….)
Sistema di visualizzazione livello di carica della batteria del Glucometro | 2 |  | on/off
Spegnimento del Glucometro | manuale | 0 | Tabellare
| automatico > 2 minuti | 0.25
| automatico ≤ 2 minuti | 1
Capacità di memoria dei valori glicemici superiore a 300 | 300 | 0 | Tabellare
| Tra 301 e 500 | 1
| Oltre 501 | 3
Esportazione dati: capacità di integrazione con differenti piattaforme | Un sistema operativo | 1 | Tabellare
| Più di un sistema operativo | 2
Integrazione del flusso dati con più cartelle cliniche | 3 |  | on/off
Funzionalità solo con strisce non scadute o alert per utilizzo striscia scaduta | 3 |  | on/off
Scadenza della confezione non integra il più vicino possibile o uguale alla data di scadenza della confezione integra | Δ ≥ 1/3 durata confezione integra | 1 | Tabellare
| Δ ≥ 1/4 durata confezione integra | 2
| Δ ≥ 1/5 durata confezione integra | 4
Presenza di sistemi di illuminazione che facilitino l’uso del Glucometro e la lettura del dato in differenti condizioni di luce | 4 |  | on/off
Presenza di segnali acustici di rilevazione del dato | 4 |  | on/off
Numero di possibilità di scelta di differenti livelli di penetrazione del Dispositivo pungidito | 2 livelli di penetrazione | 0 | Tabellare | Dispositivo pungidito e Lancette pungidito monouso
| 3 diversi livelli di penetrazione selezionabili | 1
| Tra 4 e 6 livelli di penetrazione selezionabili | 2
| Oltre i 6 livelli di penetrazione selezionabili | 3
Gauge della lancetta pungidito | 23 G | 0 | Tabellare
| > 23 G ≤ 26 G | 1
| > 26 G ≤ 30 G | 2
| > 30 G | 3
Tipologia del sistema per la rimozione della lancetta pungidito in sicurezza | sistema manuale | 0 | Tabellare
| sistema automatico | 2
| sistema con ridotta frequenza di espulsione | 3
Orari Customer Care Paziente | dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno (orario lavorativo) | 0 | Tabellare
| dal lunedì al venerdì per almeno 10 ore al giorno | 1
| dal lunedì al venerdì (almeno 10 ore al giorno) + sabato (almeno 8 ore) | 2
| dal lunedì al venerdì (almeno 10 ore al giorno) + sabato (almeno 8 ore) + domenica e festivi (almeno 8 ore) | 3
TOTALE max : | 40