S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT

Settore: Tecnico

Direttore: ing. Giorgio Serratto

Referente area AcquiTerme-Ovada: geom. Maria Elena Testa

Resp. proced. amminis. : geom. Maria Elena Testa

Presidio Ospedaliero

Monsignor Giovanni Galliano

di ACQUI TERME

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

ALLA PROGETTAZIONE

DEGLI INTERVENTI ANTISISMICI

Quadro Economico Riassuntivo

IL COORDINATORE ATTIVITA’ TECNICHE

AMBITO ACQUI TERME – OVADA

(geom. Maria Elena Testa)

IL DIRETTORE DELLA S.C.

TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT

(ing. Giorgio Serratto)

MET/  Acqui PO PNRR sisma quadro economico riassuntivo

3. PROPOSTA DI QUADRO ECONOMICO (riassuntivo)

Si riassumono di seguito i costi stimati in questa fase (meglio valutabili a seguito analisi di vulnerabilità sismica in corso) per la realizzazione degli adeguamenti sismici relativamente al Presidio Ospedaliero di Acqui Terme, che complessivamente ammontano a 9.478.407,00 € I.V.A. Inclusa:

| PROPOSTA DI QUADRO ECONOMICO per interventi antisismici da effettuarsi presso il Presidio Ospedaliero Monsignor Giovanni Galliano in via Fatebenefratelli n°1, Acqui Terme |  |
| --- | --- |
| A) LAVORI ed oneri sicurezza | = € 6.850.000,00 * |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE: | = € 2.628.407,00 |
| Importo complessivo presunto dell’intervento per la realizzazione di interventi antisismici presso il P.O. di Acqui Terme * A) + B) | = € 9.478.407,00 * |
| * Salvo diverse risultanze derivanti da analisi di vulnerabilità sismica in corso |  |

4. ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Nelle more dell’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica, allo stato attuale non si rilevano, nel complesso, apparenti criticità strutturali agli edifici principali 1, 2 e 3.

Unica eccezione la rotonda edificio 4 di accesso all'ex Pronto Soccorso al piano primo del monoblocco, sita alla cima della rampa che parte dal piano di campagna vicino alla piazzola gas medicali, nella quale sono evidenti alcune fessurazioni alla volta ed un leggero deterioramento della carpenteria (sono in corso approfondimenti).

Nel corso degli anni alcuni elementi strutturali dell'edificio 1 potrebbero essere stati oggetto di modeste modifiche per consentire il passaggio di elementi impiantistici.

In considerazione della complessità delle lavorazioni e del rispetto dei tempi per la conclusione del progetto (entro il 2026), qualora gli interventi per gli adeguamenti necessari fossero invasivi e tali da interferire con l'attività sanitaria, oppure provocare interruzioni e/o disagi al funzionamento degli impianti tecnologici e/o delle apparecchiature, ecc, verranno valutate ove possibili soluzioni organizzative gestionali o in alternativa la realizzazione di blocchi prefabbricati ove trasferire le attività sanitarie da mantenere funzionanti.

5. ELENCO ALLEGATI

Elaborati Grafici - file autocad in unica cartella compressa:

Cartella compressa Acqui PO file autocad dwg

01 – Acqui PO Piano interrato VVF

02 – Acqui PO Piano terra VVF

03 – Acqui PO Piano primo VVF

04 – Acqui PO Piano secondo VVF

05 – Acqui PO Piano terzo VVF

06 – Acqui PO Piano quarto VVF

07 – Acqui PO Piano quinto VVF

08 – Acqui PO Piano sesto VVF

09 – Acqui PO Piano tutti i piani x PNRR sisma 2022

10 – Acqui PO as built torre ascensori 3

11 – Acqui PO simil sezione e torre ascensori 3

Documentazione fotografica - file jpg in cartelle compresse:

Cartella compressa Acqui PO fotografie edificio 1:

interrato corridoio centrale

interrato verso scala

interrato verso spogliatoi

prospetto fronte 1

prospetto ovest

vista

esterno notte

corridoio piano 6°

Cartella compressa Acqui PO fotografie di tutti gli altri edifici :

ampliamento edificio 2

torre ascensori edificio 3

rampa e rotonda edificio 4 ed edifici minori 9

rampa e rotonda 4, torre ascensori 3 e palazzina 5

magazzino 6 frontale

magazzino 6 laterale

scala sicurezza, palazzina 5 e centrali 7

piazzola gas 8