## consumi
CONSUMI STORICI DELL' AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
PLESSO DI RIFERIMENTO DELL' IMPUT/PRODUZIONE/OUTPUT | CONSUMI ENERGETICI/PERIODO DELL' ANNO/CONTATORI |  | PLESSO OGGETTO EROGAZIONE | U.M. | PERIODO
[5 empty] | 2006/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  |  |  | GG |  | 2851 | 2901 | 2083 | 2742 | 2958 | 3030 | 2503 | 2720 | 2749 | 2829 | 2559 | 1)
riepilogo consumi Azienda Ospedaliera Plessi A,B,C,D,E,F | ELETTRICI | acquistata |  | kwh | 12576200 | 14103025 | 15449850 | 10846885 | 8436246 | 5728734 | 5355286 | 6692441 | 9051485 | 7106776 | 5444456 | 10292623 |  | 7973835
|  | autoprodotta in trigenerazione |  | kwh | 2898800 | 2842350 | 1281575 | 7943150 | 11934600 | 15301900 | 16485200 | 13899636 | 12279235 | 14177916.5 | 18121099 | 12757739 |  | 14333997.375
|  | ceduta |  | kwh | 0 | 0 | 0 | 0 | -1674419 | -2313552 | -3244548 | -2440464 | -1306326 | -1705566 | -2203098 | -1030782 |  | -1561443
|  | fotovoltaico |  | kwh | 0 | 0 | 0 | 72849 | 78356 | 79147 | 64307 | 59419 | 45063 | 36372 | 63945 | 76457.23 |  | 55459.3075
| TERMICI | gas per CT |  | mc | 4792682 | 5434021 | 4102693 | 3841388 | 3210876 | 2786943 | 2625082 | 2183649 | 2635026 | 2258720 | 1961082 | 2376273 |  | 2307775.25
| TERMICI | gas per trigenerazione |  | mc | 0 | 0 | 96525 | 2009067 | 3084351 | 3849250 | 4256317 | 3661229 | 3167889 | 3773603 | 4700809 | 3320861 |  | 3740790.5
| FRIGOGENI | acqua refrigerata |  | frig/h | 7581720 | 7995788 | 8069873 | 7689774 | 8989774 | 10104664 | 11066534 | 11652044 | 11690759 | 11866519 | 12976577 | 13159757 |  | 12423403
CONSUMI STORICI DELL' AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
PLESSO DI RIFERIMENTO DELL' IMPUT/PRODUZIONE/OUTPUT | CONSUMI ENERGETICI/PERIODO DELL' ANNO/CONTATORI |  | PLESSO OGGETTO EROGAZIONE | U.M. | PERIODO
[5 empty] | 2006/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
PLESSO A |  |  | volumetrie | m3 |  | 2018: 319010 | 2)
OSPEDALE CIVILE |  |  |  | m3 |  | 290771 | 295590 | 296390 | 296615 | 299184 | 300612 | 303612 | 311512 | 312732 | 316257 | 316257 | 3)
| ELETTRICI | acquistata | A. | kwh | 12576200 | 14103025 | 15449850 | 7477034 | 4970124 | 2189983 | 1870501 | 3343267 | 5480520 | 3552181 | 1812630 | 6382412 | 4)
|  | gennaio |  | kwh |  | 2016: 479407; 2017: 34630; 2018: 83897
|  | febbraio |  | kwh |  | 2016: 79870; 2017: 18710; 2018: 19108
|  | marzo |  | kwh |  | 2016: 433517; 2017: 66410; 2018: 58692
|  | aprile |  | kwh |  | 2016: 239410; 2017: 17610; 2018: 36469
|  | maggio |  | kwh |  | 2016: 302758; 2017: 392230; 2018: 222042
|  | giugno |  | kwh |  | 2016: 124676; 2017: 317940; 2018: 296810
|  | luglio |  | kwh |  | 2016: 307484; 2017: 296970; 2018: 1138817
|  | agosto |  | kwh |  | 2016: 389222; 2017: 401570; 2018: 1278863
|  | settembre |  | kwh |  | 2016: 270492; 2017: 179990; 2018: 1424173
|  | ottobre |  | kwh |  | 2016: 49887; 2017: 11590; 2018: 807565
|  | novembre |  | kwh |  | 2016: 172713; 2017: 41840; 2018: 519119
|  | dicembre |  | kwh |  | 2016: 702745; 2017: 33140; 2018: 496857
|  | autoprodotta in trigenerazione | A. | kwh | 2898800 | 2842350 | 1281575 | 7943150 | 11934600 | 15301900 | 16485200 | 13899636 | 12279235 | 14177916.5 | 18121099 | 12757739 | 5)
|  | gennaio |  | kwh |  | 2016: 787689.5; 2017: 1595560.5; 2018: 1555371.5
|  | febbraio |  | kwh |  | 2016: 1224717; 2017: 1440368; 2018: 1476785.5
|  | marzo |  | kwh |  | 2016: 837552; 2017: 1516782.5; 2018: 1591156
|  | aprile |  | kwh |  | 2016: 1040045.5; 2017: 1484760; 2018: 1568589.5
|  | maggio |  | kwh |  | 2016: 992035.5; 2017: 1067162.5; 2018: 1394771
|  | giugno |  | kwh |  | 2016: 1415456.5; 2017: 1514731.5; 2018: 1421665.5
|  | luglio |  | kwh |  | 2016: 1356599.5; 2017: 1634761.5; 2018: 824212
|  | agosto |  | kwh |  | 2016: 1197439; 2017: 1570103; 2018: 660268
|  | settembre |  | kwh |  | 2016: 1185663.5; 2017: 1468937.5; 2018: 106847
|  | ottobre |  | kwh |  | 2016: 1462949; 2017: 1665573.5; 2018: 525938
|  | novembre |  | kwh |  | 2016: 1268162; 2017: 1547960; 2018: 797452.5
|  | dicembre |  | kwh |  | 2016: 1409607.5; 2017: 1614398.5; 2018: 834682.5
|  | ceduta |  | kwh |  |  |  |  | -1674419 | -2313552 | -3244548 | -2440464 | -1306326 | -1705566 | -2203098 | -1030782 | 6)
|  | fotovoltaico | A. | kwh |  |  |  | 72849 | 78356 | 79147 | 64307 | 59419 | 45063 | 36372 | 63945 | 76457.23
| TERMICI | gas per CT | A; B; D; F. | mc | 4792682 | 4638733 | 3368559 | 3007840 | 2523019 | 2102705 | 1986619 | 1623711 | 1966821 | 1560287 | 1349285 | 1686698 | 7)
|  | gennaio |  | mc |  | 2014: 318952; 2015: 313983; 2016: 355186; 2017: 319158; 2018: 280975
|  | febbraio |  | mc |  | 2014: 228531; 2015: 277381; 2016: 210184; 2017: 189756; 2018: 255851
|  | marzo |  | mc |  | 2014: 129132; 2015: 193825; 2016: 218094; 2017: 101424; 2018: 221004
|  | aprile |  | mc |  | 2014: 75534; 2015: 86072; 2016: 84924; 2017: 50501; 2018: 60880
|  | maggio |  | mc |  | 2014: 46602; 2015: 36255; 2016: 42106; 2017: 49689; 2018: 35558
|  | giugno |  | mc |  | 2014: 41943; 2015: 26806; 2016: 22581; 2017: 10184; 2018: 6344
|  | luglio |  | mc |  | 2014: 41968; 2015: 81280; 2016: 22113; 2017: 9385; 2018: 21912
|  | agosto |  | mc |  | 2014: 58591; 2015: 102738; 2016: 31271; 2017: 9039; 2018: 10526
|  | settembre |  | mc |  | 2014: 84371; 2015: 97927; 2016: 31261; 2017: 14161; 2018: 65922
|  | ottobre |  | mc |  | 2014: 143514; 2015: 136989; 2016: 78722; 2017: 47042; 2018: 128354
|  | novembre |  | mc |  | 2014: 208568; 2015: 274591; 2016: 178034; 2017: 184459; 2018: 217815
|  | dicembre |  | mc |  | 2014: 246005; 2015: 338974; 2016: 285811; 2017: 364487; 2018: 381557
| TERMICI | gas per trigenerazione | A; B; D. | mc |  |  | 96525 | 2009067 | 3084351 | 3849250 | 4256317 | 3661229 | 3167889 | 3773603 | 4700809 | 3320861 | 5)
|  | gennaio |  | mc |  | 2014: 276800; 2015: 354009; 2016: 205731; 2017: 415638; 2018: 403408
|  | febbraio |  | mc |  | 2014: 313891; 2015: 310168; 2016: 332225; 2017: 374977; 2018: 387074
|  | marzo |  | mc |  | 2014: 407219; 2015: 299072; 2016: 212686; 2017: 397307; 2018: 413974
|  | aprile |  | mc |  | 2014: 282473; 2015: 329540; 2016: 275898; 2017: 391729; 2018: 413131
|  | maggio |  | mc |  | 2014: 395936; 2015: 357860; 2016: 258138; 2017: 279074; 2018: 364806
|  | giugno |  | mc |  | 2014: 384090; 2015: 333576; 2016: 380771; 2017: 385661; 2018: 378450
|  | luglio |  | mc |  | 2014: 362330; 2015: 317123; 2016: 356555; 2017: 419274; 2018: 220716
|  | agosto |  | mc |  | 2014: 234456; 2015: 223367; 2016: 329301; 2017: 402707; 2018: 176867
|  | settembre |  | mc |  | 2014: 186666; 2015: 118692; 2016: 322765; 2017: 377725; 2018: 30763
|  | ottobre |  | mc |  | 2014: 169479; 2015: 204084; 2016: 389052; 2017: 431941; 2018: 128802
|  | novembre |  | mc |  | 2014: 232456; 2015: 92310; 2016: 336554; 2017: 401668; 2018: 196007
|  | dicembre |  | mc |  | 2014: 415433; 2015: 228088; 2016: 373927; 2017: 423108; 2018: 206863
|  | di cui gas per energia termica | A; B; D. | mc |  |  | 48455.55 | 1008551.634 | 1548344.202 | 1932323.5 | 2136671.134 | 1837936.958 | 1590280.278 | 1894348.706 | 2359806.118 | 1667072.222
|  | di cui gas per energia elettrica | A; B; D; F. | mc |  |  | 48069.45 | 1000515.366 | 1536006.798 | 1916926.5 | 2119645.866 | 1823292.042 | 1577608.722 | 1879254.294 | 2341002.882 | 1653788.778
| FRIGOGENI | acqua refrigerata | A | frig/h | 7581720 | 7995788 | 8069873 | 6241054 | 7541054 | 8511054 | 8900314 | 9482824 | 9367539 | 9543299 | 10611317 | 10794497 | 8)
| CONTATORI | [15 empty] | 9) | bar: 2010 to 2018
| contatermie 1 | acqua calda 85° | A; B; D; | kwh |  | 2015: 7807534; 2016: 6455108; 2017: 5513766; 2018: 8560558
| contatermie 2 | acqua calda 85° | ASL-AL ; G | kwh |  | 2015: 1289990; 2016: 95184; 2017: 487696; 2018: 4328784
| contatermie 3 | acqua calda 85° | ASL-AL | kwh |  | 2015: 1308097; 2016: 1200845; 2017: 1253618; 2018: 1331080
| contatermie 6 | acqua calda 85° | A-a | Mwh |  | 2018: 286.2
| contatermie 7 | acqua calda 85° | A-a | Mwh |  | 2018: 666.2
| contatermie 8 | acqua calda 85° | A-a | Mwh |  | 2018: 150.5
| contatermie 9 | acqua calda 85° | A-a | Mwh |  | 2018: 38.5
| contatermie 10 | acqua calda 85° | A-a | Mwh |  | 2018: 306.8
| contatermie 13 | acqua calda 85° | A; B; D;F | Mwh |  |  |  | 2364 | 2307 | 2181 | 4330 | 4498 | 2803 | 3720 | 5531 | 3718
| contatermie 14 | acqua calda 85° | A; B; D;F | Mwh |  |  |  | 1767 | 2057 | 2325 | 4849 | 3958 | 1908 | 3919 | 5254 | 4263
| contatermie 15 | vapore | A; B; D;F | Mwh |  |  |  | 1030 | 1485 | 2171 | 2114 | 2293 | 3487 | 2580 | 3192 | 2144
| contatermie 16 | vapore | A; B; D;F | Mwh |  |  |  | 899 | 1628 | 2375 | 2507 | 2128 | 2212 | 2750 | 3301 | 2386
CONSUMI STORICI DELL' AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
PLESSO DI RIFERIMENTO DELL' IMPUT/PRODUZIONE/OUTPUT | CONSUMI ENERGETICI/PERIODO DELL' ANNO/CONTATORI |  | PLESSO OGGETTO EROGAZIONE | U.M. | PERIODO
[5 empty] | 2006/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
PLESSO B |  |  | volumetrie | m3 |  | 52496 | 52496 | 52496 | 52496 | 52496 | 52496 | 52496 | 52496 | 52496 | 52496 | 52496 | 3)
OSPEDALE INFANTILE
| ELETTRICI | acquistata | B | kwh | ** | ** | ** | 1908481 | 2045371 | 2192319 | 2148069 | 2184912 | 2067608 | 2157675 | 2158728 | 2294178 | 4)
|  | gennaio |  | kwh |  | 2016: 157399; 2017: 181608; 2018: 158142
|  | febbraio |  | kwh |  | 2016: 148822; 2017: 145490; 2018: 141838
|  | marzo |  | kwh |  | 2016: 155786; 2017: 154780; 2018: 151213
|  | aprile |  | kwh |  | 2016: 150260; 2017: 158030; 2018: 162138
|  | maggio |  | kwh |  | 2016: 156679; 2017: 188970; 2018: 191349
|  | giugno |  | kwh |  | 2016: 197320; 2017: 232850; 2018: 235749
|  | luglio |  | kwh |  | 2016: 239073; 2017: 241090; 2018: 252373
|  | agosto |  | kwh |  | 2016: 231234; 2017: 241790; 2018: 248914
|  | settembre |  | kwh |  | 2016: 207055; 2017: 176940; 2018: 224860
|  | ottobre |  | kwh |  | 2016: 180425; 2017: 166690; 2018: 197734
|  | novembre |  | kwh |  | 2016: 164402; 2017: 158190; 2018: 171532
|  | dicembre |  | kwh |  | 2016: 169220; 2017: 112300; 2018: 158336
| TERMICI | gas per CT | B | mc |  | 498375 | 432339 | 453629 | 401071 | 402906 | 384028 | 341106 | 411750 | 473310 | 387050 | 445528
|  | gennaio |  | mc |  | 2014: 65829; 2015: 79443; 2016: 75467; 2017: 78648; 2018: 65212
|  | febbraio |  | mc |  | 2014: 51514; 2015: 65775; 2016: 58514; 2017: 57965; 2018: 61722
|  | marzo |  | mc |  | 2014: 50096; 2015: 54271; 2016: 52372; 2017: 30958; 2018: 54412
|  | aprile |  | mc |  | 2014: 33822; 2015: 18205; 2016: 31093; 2017: 20183; 2018: 25495
|  | maggio |  | mc |  | 2014: 4327; 2015: 1780; 2016: 24737; 2017: 22561; 2018: 15679
|  | giugno |  | mc |  | 2014: 2; 2015: 194; 2016: 22758; 2017: 0; 2018: 6831
|  | luglio |  | mc |  | 2014: 0; 2015: 0; 2016: 14947; 2017: 0; 2018: 6800
|  | agosto |  | mc |  | 2014: 5; 2015: 1221; 2016: 10025; 2017: 0; 2018: 8212
|  | settembre |  | mc |  | 2014: 39; 2015: 10246; 2016: 10850; 2017: 3881; 2018: 30535
|  | ottobre |  | mc |  | 2014: 20702; 2015: 45671; 2016: 41792; 2017: 33540; 2018: 44352
|  | novembre |  | mc |  | 2014: 47630; 2015: 60059; 2016: 56762; 2017: 63240; 2018: 56592
|  | dicembre |  | mc |  | 2014: 67140; 2015: 74885; 2016: 73993; 2017: 76074; 2018: 69686
| FRIGOGENI | acqua refrigerata | B | frig/h | *** | *** | *** | 725000 | 725000 | 799890 | 1099170 | 1099170 | 1253170 | 1253170 | 1265210 | 1265210 | 8)
| contatermie 4 | acqua calda 85° | B | kwh |  | 2015: 631250; 2016: 198196; 2017: 997059; 2018: 1702772
CONSUMI STORICI DELL' AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
PLESSO DI RIFERIMENTO DELL' IMPUT/PRODUZIONE/OUTPUT | CONSUMI ENERGETICI/PERIODO DELL' ANNO/CONTATORI |  | PLESSO OGGETTO EROGAZIONE | U.M. | PERIODO
[5 empty] | 2006/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
PLESSO C |  |  | volumetrie | m3 |  | 43725 | 43725 | 43725 | 43725 | 43725 | 43725 | 43725 | 43725 | 43725 | 43725 | 43725 | 3)
OSPEDALE BORSALINO
| ELETTRICI | acquistata | C | kwh | ** | ** | ** | 1329729 | 1280079 | 1205391 | 1204117 | 1043635 | 1223325 | 1112825 | 1119631 | 1192291 | 4)
|  | gennaio |  | kwh |  | 2016: 77689; 2017: 87081; 2018: 79199
|  | febbraio |  | kwh |  | 2016: 73078; 2017: 70580; 2018: 70080
|  | marzo |  | kwh |  | 2016: 73250; 2017: 71460; 2018: 74279
|  | aprile |  | kwh |  | 2016: 68196; 2017: 65690; 2018: 74736
|  | maggio |  | kwh |  | 2016: 67698; 2017: 85310; 2018: 87287
|  | giugno |  | kwh |  | 2016: 108847; 2017: 128420; 2018: 123583
|  | luglio |  | kwh |  | 2016: 148964; 2017: 136060; 2018: 152567
|  | agosto |  | kwh |  | 2016: 137345; 2017: 144470; 2018: 156118
|  | settembre |  | kwh |  | 2016: 113868; 2017: 105290; 2018: 120707
|  | ottobre |  | kwh |  | 2016: 90107; 2017: 75550; 2018: 88051
|  | novembre |  | kwh |  | 2016: 76198; 2017: 79280; 2018: 85213
|  | dicembre |  | kwh |  | 2016: 77585; 2017: 70440; 2018: 80471
| TERMICI | gas per CT | C | mc |  | 293365 | 298445 | 346340 | 283776 | 278910 | 250183 | 215777 | 253526 | 221895 | 220535 | 240666
|  | gennaio |  | mc |  | 2014: 36964; 2015: 40510; 2016: 39310; 2017: 41961; 2018: 39337
|  | febbraio |  | mc |  | 2014: 30122; 2015: 35201; 2016: 30933; 2017: 31277; 2018: 36242
|  | marzo |  | mc |  | 2014: 24472; 2015: 27524; 2016: 26255; 2017: 21741; 2018: 32567
|  | aprile |  | mc |  | 2014: 15653; 2015: 16175; 2016: 13219; 2017: 13414; 2018: 15467
|  | maggio |  | mc |  | 2014: 8033; 2015: 9046; 2016: 8934; 2017: 9979; 2018: 9157
|  | giugno |  | mc |  | 2014: 5683; 2015: 8054; 2016: 5972; 2017: 4886; 2018: 5848
|  | luglio |  | mc |  | 2014: 6203; 2015: 8228; 2016: 5153; 2017: 4967; 2018: 6507
|  | agosto |  | mc |  | 2014: 6087; 2015: 9731; 2016: 5082; 2017: 5071; 2018: 6205
|  | settembre |  | mc |  | 2014: 7290; 2015: 11675; 2016: 6042; 2017: 6742; 2018: 6677
|  | ottobre |  | mc |  | 2014: 13943; 2015: 19126; 2016: 17219; 2017: 11932; 2018: 15101
|  | novembre |  | mc |  | 2014: 25216; 2015: 28357; 2016: 26606; 2017: 27313; 2018: 26675
|  | dicembre |  | mc |  | 2014: 36111; 2015: 39899; 2016: 37170; 2017: 41252; 2018: 40883
|  | gas per caldaia portineria | C | mc |  | 3548 | 3350 | 3808 | 3010 | 2422 | 4252 | 3055 | 2929 | 3228 | 3223 | 3381
| FRIGOGENI | acqua refrigerata | C | frig/h | *** | *** | *** | 700000 | 700000 | 700000 | 667000 | 670000 | 670000 | 670000 | 700000 | 700000 | 8)
CONSUMI STORICI DELL' AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
PLESSO DI RIFERIMENTO DELL' IMPUT/PRODUZIONE/OUTPUT | CONSUMI ENERGETICI/PERIODO DELL' ANNO/CONTATORI |  | PLESSO OGGETTO EROGAZIONE | U.M. | PERIODO
[5 empty] | 2006/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
PLESSO D |  |  | volumetrie | m3 |  | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 3)
POLIAMB. GARDELLA
| ELETTRICI | acquistata | D | kwh | ** | ** | ** | 89379 | 95734 | 97642 | 91951 | 79058 | 100634 | 95874 | 94324 | 92218 | 4)
|  | gennaio |  | kwh |  | 2014: 7710; 2015: 7623; 2016: 8347; 2017: 8024; 2018: 7626
|  | febbraio |  | kwh |  | 2014: 7017; 2015: 7208; 2016: 7843; 2017: 7020; 2018: 8800
|  | marzo |  | kwh |  | 2014: 7170; 2015: 7970; 2016: 8198; 2017: 7200; 2018: 8800
|  | aprile |  | kwh |  | 2014: 6162; 2015: 6511; 2016: 6288; 2017: 6650; 2018: 5401
|  | maggio |  | kwh |  | 2014: 5278; 2015: 6223; 2016: 5333; 2017: 6560; 2018: 4343
|  | giugno |  | kwh |  | 2014: 8626; 2015: 9968; 2016: 8010; 2017: 9640; 2018: 7975
|  | luglio |  | kwh |  | 2014: 8707; 2015: 15020; 2016: 11546; 2017: 11150; 2018: 11460
|  | agosto |  | kwh |  | 2014: 2360; 2015: 9573; 2016: 10520; 2017: 11580; 2018: 11365
|  | settembre |  | kwh |  | 2014: 5420; 2015: 6923; 2016: 8016; 2017: 6230; 2018: 7085
|  | ottobre |  | kwh |  | 2014: 5898; 2015: 7495; 2016: 6731; 2017: 6130; 2018: 5642
|  | novembre |  | kwh |  | 2014: 7272; 2015: 8060; 2016: 7521; 2017: 7810; 2018: 6817
|  | dicembre |  | kwh |  | 2014: 7438; 2015: 8060; 2016: 7521; 2017: 6330; 2018: 6904
| TERMICI | gas per CT | D | mc |  | 2010: 29771; 2017: 989; 2018: 0
| FRIGOGENI | acqua refrigerata | D | frig/h | *** | *** | *** | 23720 | 23720 | 23720 | 30050 | 30050 | 30050 | 30050 | 30050 | 30050 | 8)
| contatermie 5 | energia | D | kwh |  | 2015: 139637; 2016: 256245; 2017: 227635; 2018: 126439
CONSUMI STORICI DELL' AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
PLESSO DI RIFERIMENTO DELL' IMPUT/PRODUZIONE/OUTPUT | CONSUMI ENERGETICI/PERIODO DELL' ANNO/CONTATORI |  | PLESSO OGGETTO EROGAZIONE | U.M. | PERIODO
[5 empty] | 2006/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
PLESSO E |  |  | volumetrie | m3 |  | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 3)
ELISUPERFICIE
| ELETTRICI | acquistata | E | kwh |  | 2015: 138873; 2016: 146025; 2017: 222236; 2018: 293303
|  | gennaio |  | kwh |  | 2015: 11628; 2016: 12279; 2017: 13479; 2018: 151198
|  | febbraio |  | kwh |  | 2015: 10604; 2016: 11309; 2017: 11169; 2018: 12008
|  | marzo |  | kwh |  | 2015: 10985; 2016: 11212; 2017: 11054; 2018: 12309
|  | aprile |  | kwh |  | 2015: 9421; 2016: 9565; 2017: 9776; 2018: 10043
|  | maggio |  | kwh |  | 2015: 8977; 2016: 10874; 2017: 12008; 2018: 12752
|  | giugno |  | kwh |  | 2015: 11614; 2016: 12737; 2017: 14533; 2018: 15038
|  | luglio |  | kwh |  | 2015: 16700; 2016: 15326; 2017: 86132; 2018: 15575
|  | agosto |  | kwh |  | 2015: 14215; 2016: 14672; 2017: 15495; 2018: 15659
|  | settembre |  | kwh |  | 2015: 11614; 2016: 13046; 2017: 11867; 2018: 12788
|  | ottobre |  | kwh |  | 2015: 10718; 2016: 11395; 2017: 12156; 2018: 11198
|  | novembre |  | kwh |  | 2015: 10699; 2016: 11207; 2017: 11535; 2018: 11290
|  | dicembre |  | kwh |  | 2015: 11698; 2016: 12403; 2017: 13032; 2018: 13445
| TERMICI | gasolio per CT | E | lt |  | 2010: 30000; 2017: 20000; 2018: 21000
| FRIGOGENI | acqua refrigerata | E | frig/h |  |  |  | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000
CONSUMI STORICI DELL' AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
PLESSO DI RIFERIMENTO DELL' IMPUT/PRODUZIONE/OUTPUT | CONSUMI ENERGETICI/PERIODO DELL' ANNO/CONTATORI |  | PLESSO OGGETTO EROGAZIONE | U.M. | PERIODO
[5 empty] | 2006/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
PLESSO F |  |  | volumetrie | m3 |  | 2018: 40378 | 2)
QUADRILAT. AMMINIS. |  |  |  | m3 |  | 32527 | 32527 | 32527 | 32527 | 32527 | 32527 | 32527 | 32527 | 32527 | 32527 | 32527 | 3)
| ELETTRICI | acquistata | F | kwh | [12 empty] | 14)
| TERMICI | gas per CT | F | mc | [12 empty] | 10)
| FRIGOGENI | acqua refrigerata | F | frig/h |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 13)
| CONTATORI | [15 empty] | 11)
| contatermie 11 | energia stc 9 (QA+ASL) | F | kwh |  | 2018: 137.3
| contatermie 12 | energia stc 10 ( QA ) | F | Mwh |  | 2018: 8.2
MAGAZZINO | ELETTRICI | acquistata |  | kwh | ** | ** | ** | 42262 | 44938 | 43399 | 40648 | 41569 | 40525 | 42196 | 36907 | 38221 | 12)
GENERALE | TERMICI | gasolio per CT |  | lt |  | 2010: 120000; 2017: 13000; 2018: 9000
|  | gpl per striscie radianti |  | lt |  | 2010: 83425; 2017: 36701; 2018: 34032
NOTE DI LETTURA:
dati non disponibili
1) | GRADI GIORNO della stazione meteo di riferimento
2) | volumetrie lorde costruite plesso di riferimento
3) | volumetrie lorde riscaldate plesso di riferimento
4) | ** consumi totali dell' Azienda Ospedaliera negli anni 2006/2009 riferita ai plessi A,B,C,D,E,F, espressi nel plesso A, interpolati per gli anni 2008 2009.
5) | somma dei 2 cogeneratori. Coge 2 fermo dal 11 luglio 2018 al 12 ottobre 2018; Coge 1 fermo dal 06 settembre 2018 al 23 gennaio 2019
6) | ceduta alla rete
7) | la Centrale Termica fornisce acqua calda all' Osp. Civile, all' Osp. Infantile, al Quadrialtero Amministrativo ed in parte all' ASL-AL (plessi A;B;F;ASL-AL)
8) | ***consumi frigogeni totali dell' Azienda Ospedaliera negli anni 2006/2009 nei plessi A,B,C,D, espressi nel plesso A. Assorbitore fuori servizio dal 15 giugno 2018, ripristinato per la stagione estiva 2019
9) | contatermie 2 : anno2015 2016 e 2017 probabili errori di lettura o malfunzionamento contatermie; contatermie 6,7,8,9,10: in funzione dal 19 ottobre 2018.
10) | l' erogazione avviene dalla CT plesso A (vedi nota 7)
11) | contatermie 11,12 in funzione dal 6 novembre 2018.
12) | plesso in affitto in via di dismissione
13) | consumi frigogeni contabilizzati a partire dal 2013
14) | il consumo di energia elettrica è compreso nel consumo del plesso A

## titolo
ALLEGATO ILLUSTRATIVO DEI CONSUMI E DEL CANONE (PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL C.S.A.)
L' ALLEGATO CONTIENE:
SEZIONE 1 - CONSUMI
SEZIONE 2 - CANONE
SEZIONE 3 - INVESTIMENTI

## sezione1
SEZIONE 1 CONSUMI
NELLA PRESENTE SEZIONE SONO INDICATI I CONSUMI SUDDIVISI PER:
DATI STORICI GENERALI
DATI DI DETTAGLIO OSPEDALE CIVILE
DATI DI DETTAGLIO ALTRE SEDI

## sezione2
SEZIONE 2 CANONE
PER QUANTO CONTENUTO NELLA PRESENTE SEZIONE SI RIMANDA AL CSA, AL DISCIPLINARE DI GESTIONE E MANUTENZIONE, AL DOCUMENTO DI COORDINAMENTO E MANAGEMENT, AI CRITERI DI VALUTAZIONE DELEL OFFERTE - NELLA PRESENTE SEZIONE E' RAPPRESENTATA LA COMPOSIZIONE DEL CANONE SIA PER SERVIZI CHE PER PROCESSI
PROSPETTO DEL CANONE PER L' INTERA DURATA DEL CONTRALLO SUDDIVISO PER SERVIZI
COMPOSIZIONE DEL CANONE PER IL |  |  |  | SERVIZIO | CALORE
" |  | " | " | " | CONDIZIONAMNETO
" |  | " | " | " | CENTRALE COGENERAZIONE
" |  | " | " | " | GRUPPI ELETTROGENI
" |  | " | " | " | SISTEMI DI CONTINUITA' UPS
" |  | " | " | " | IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI
" |  | " | " | " | IMPIANTI IDRICO SANITARI
" |  | " | " | " | IMPIANTI ELETTRICI
" |  | " | " | " | TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA
" |  | " | " | " | CALORE - QUOTA DI COMPETENZA ASL-AL
" |  | " | SUDDIVISO PER PROCESSI ( SENZA GLI INVESTIMENTI )
" |  | " | SUDDIVISO PER PROCESSI ( CON GLI INVESTIMENTI )
" |  | " | DI DISPONIBILITA' E RAPPRESENTAZIONE SEMPLIFICATA DELLO SCHEMA DI OFFERTA

## sezione3
SEZIONE 3 INVESTIMENTI
PER QUANTO CONTENUTO NELLA PRESENTE SEZIONE SI RIMANDA AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE - NELLA PRESENTE SEZIONE SONO CLASSIFICATI GLI INVESTIMENTI ( L1-L2-L3 )