## CONGELATORI -80°C
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI TECNICI: CONGELATORI VERTICALI DOPPIO MOTORE -80°C
Elemento di valutazione | CARATTERISTICA | VALORI AMMESSI | CRITERIO DI VALUTAZIONE | P.ti max Qualitativo | P.ti max Tabellare | Descrizione della caratteristica | Riferimento nella documentazione tecnica ( si prega di indicare il nome del file e la pagina in cui è descritta la caratteristica)
CARATTERISTICHE GENERALI:
1 | Volume interno utile per la conservazione ≥ 480 LITRI; | ≥ 480 litri | Lineare diretta: | 3 | -
range 480 - 600 litri;
STRUTTURA:
2 | Struttura interna ed esterna in acciaio o altro materiale resistente alla corrosione | VALORI AMMESSI | Pmax per strutture interna ed esterna in acciaio inox AISI 304; 0,5*Pmax per struttura interna in acciaio inox AISI 304; Zero punti per esterno in altri acciai o altri materiali di rivestimento; | - | 3
3 | Struttura stabile su ruote; | SI/NO | Pmax se presenti 4 ruote piroettanti | - | 2
Zero punti in assenza di 4 ruote piroettanti
4 | Coibentazione di materiale, densità e spessore idoneo tale per cui sia garantita una elevata efficienza di isolamento (specificare materiale); | SI/NO | Pmax se coibentazione realizzata con sistema a pannelli isolanti sottovuoto (tecnologia V.I.P.) | - | 4
Zero punti per altri tipi di coibentazione non sottovuoto
5 | Presenza di più contro-sportelli coibentati con dispositivi indipendenti di chiusura; | VALORI AMMESSI | Pmax per 4 contro-sportelli 0,5*Pmax per 3 contro-sportelli | - | 2
6 | Porta con sistema di apertura facilitata, con maniglia ergonomica e con serratura (con chiave o sistema tecnicamente indipendente); | SI/NO | Pmax per serratura elettronica con badge o altro sistema equivalente di abilitazione selettiva dell'apertura; Zero punti per serratura meccanica con chiave | - | 2
7 | Sistema di controllo e mantenimento della temperatura in caso di guasti o interruzione dell'alimentazione mediante iniezione di CO2 o LN2; | SI/NO | Pmax in caso positivo | - | 3
CENTRALINA DI CONTROLLO:
8 | Interfaccia semplice ed intuitiva, con display retroilluminato sufficientemente ampio. Menù protetto da pin/password; | RANGE DI VALORI | Lineare diretta: range dimensione display: 3,5"- 8" | 3 | -
|  | SI/NO | Display di tipo touch-screen | - | 1
9 | Durata batteria di back-up per diagnostica, allarmi e data-logger; | RANGE DI VALORI | Lineare diretta: range 12h - 48h | 2 | -
10 | Interfacciamento esterno per trasmissione dati e allarmi tramite LAN Ethernet/Wi-Fi | SI | 2 punti per presenza scheda Wi-Fi ed Ethernet 1 punto per presenza scheda WI-Fi o scheda Ehernet | - | 2
11 | Visualizzazione del grafico della temperatura, storico allarmi direttamente tramite display; | SI/NO | Pmax se il grafico della temperatura e lo storico allarmi sono visualizzabili direttamente sul display; | - | 4
Zero punti in caso negativo;
12 | Dotazione aggiuntiva di ripiani rispetto a quanto richiesto nelle specifiche tecniche minime; | VALORI AMMESSI | Pmax per ≥ 2 ripiani aggiuntivi; | - | 4
0,5*Pmax per 1 ripiano aggiutivo;
Zero punti per nessun ripiano aggiutivo;
13 | Segnalazione allarme come testo, anziché come codice numerico o alfanumerico; | SI/NO | Pmax se gli allarmi sono visualizzati come messaggio di testo; | - | 2
Zero punti se viene utilizzata solo codifica numerica o alfanumerica;
14 | Livello di rumorosità (con impianto di refrigerazione a pieno regime alla distanza di 1 metro); | RANGE DI VALORI | Lineare inversa: Range 10gg - 30gg | - | 4
range 40-60 dBA;
15 | Consumo elettrico medio giornaliero (KWh/giorno); | RANGE DI VALORI | Lineare inversa: Range 10gg - 30gg | - | 2
range 10 -18 KWh/giorno;
16 | Temperatura ambientale massima per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura; | RANGE DI VALORI | Lineare diretta: | - | 3
range 25-40°C;
17 | Estensione della garanzia con modalità full-risk come descritta nel capitolato tecnico, oltre 36 mesi | VALORI AMMESSI | Pmax per 60 mesi; 0,5*Pmax per 48 mesi; zero per 36 mesi; | - | 4
18 | Tempi di consegna inferiori a 30 giorni data ordine | ≤ 30 | Lineare inversa: Range 15gg - 30gg | 20 | -
|  |  |  | 28 | 42
NOTA:
Nella colonna "P.ti max Qualitativo" vengono indicati i “Punteggi qualitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna "P.ti max Tabellare" vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della presenza o assenza, in offerta, della caratteristica richiesta.