## Tabella Prodotti
LOTTO | CIG | FORNITORE | AGHI E SET DESCRIZIONE | VOCE | NOME COMMERCIALE/DESCRZIONE PRODOTTO OFFERTO | MISURE OFFERTE | CODICE PRODOTTO | NUMERO DI REPERTORIO | CND | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa) | Aliquota IVA | UNITA' DI MISURA | CONFEZIONAMENTO SECONDARIO
1 | 92384680F9 | PIKDARE | AGO IPODERMICO STANDARD PER INIEZIONE E PRELIEVO SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA |  | AGO IPODERMICO MARCHIO "PIC" | G18 x 40 mm | 02081180400150 | 2042517/R | A01010101 | 0.0087 | 22% | PEZZO | 100
[6 empty] | G19 X 25 mm. | 02081190250150 | 2042519/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G19 X 40 mm. | 02081190400150 | 2042520/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G20 X 25 mm. | 02081200250150 | 2042522/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G20 X 40 mm. | 02081200400150 | 2042523/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G21 X 25 mm. | 02081210250150 | 2042527/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G21 X 40 mm. | 02081210400150 | 2039441/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G22 X 30 mm. | 02081220300150 | 2042528/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G22 X 40 mm. | 02081220400150 | 2039436/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G23 X 25 mm. | 02081230250150 | 2042530/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G23 X 30 mm. | 02081230300150 | 2042531/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G25 X 16 mm. | 02081250160150 | 2039438/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G25 X 25 mm. | 02081250250150 | 2039440/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G26 X 12,7 mm. | 02081260130150 | 2042532/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G27 X 12,7 mm. | 02081270130150 | 2042533/R | A01010101 |  |  |  | 100
[6 empty] | G30 X 12,7 mm. | 02081300130150 | 2042534/R | A01010101 |  |  |  | 100
2 | 9238654A74 | Clini-Lab S.r.l | AGO PER PRELIEVO DA FLACONE ANTIFRUSTOLO |  | Sol-M™ Blunt Fill Needle | 18Gx 1 ½” (38-40 mm) | 110022 | 1241677/R | A010104 | 0.043 | 22% | PEZZO | 100 pz
[6 empty] | 18Gx 1 ½” (38-40 mm) filtro 5 μ | 110022F | 1241796/R | A010104 |  |  |  | 100 pz
3 | 92386642B7 | Benefis s.r.l | AGO IPODERMICO STANDARD PER INIEZIONE E PRELIEVO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA |  | AGO MONOUSO DI SICUREZZA | 18G x 38/40 mm | AS18G38 | 1236270/R | A01010101 | 0.0437 | 22% | PEZZO | 50
[6 empty] | 19G x 38/40 mm | AS19G38 | 1351745/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 20G x 38/40 mm | AS20G38 | 1236272/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 21G x 38/40 mm | AS21G38 | 1236273/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 22G x 25 mm | AS22G25 | 1353683/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 22G x 30/32 mm | AS22G32 | 1236276/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 22G x 38/40 mm | AS22G38 | 1353682/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 23G x 25 mm | AS23G25 | 1278301/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 23G x 30/32 mm | AS23G32 | 1236277/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 23G x 50 mm | AS23G50 | 2088965/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 25G x 16 mm | AS25G16 | 1236278/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 25G x 25 mm | AS25G25 | 1353686/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 27G x 13 mm | AS27G13 | 1236279/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 27G x 19/20 mm | AS27G20 | 1353687/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 27G x 32 mm | AS27G32 | 1732534/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 27G x 38/40 mm | AS27G38 | 1356602/R | A01010101 |  |  |  | 50
[6 empty] | 30G x 13 mm | AS30G13 | 1236280/R | A01010101 |  |  |  | 50
4 | 9238688684 | PIKDARE | AGO PER INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA PER INIETTORI A PENNA | A | AGHI DI SICUREZZA PER PENNA, STERILI, MONOUSO, PER INIETTORI A PENNA - MARCHIO "PIC SAFE BLOCK" | G31X6mm | 02022910031060 | 1792830/R | A010199 | 0.11 | 22% | PEZZO | 100
[6 empty] | G31X5mm | 02022910031050 | 2213046/R | A010199 |  |  |  | 100
|  |  |  | B | AGHI DI SICUREZZA PER PENNA, STERILI, MONOUSO, PER INIETTORI A PENNA MIS. G.31X8MM MARCHIO "PIC SAFE BLOCK" | G31X8mm | 02022910031080 | 1792831/R | A010199 | 0.11 |  |  | 100
5 | 9238694B76 | PIKDARE | AGO PER INSULINA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA PER INIETTORI A PENNA | A | AGO STERILE PER PENNA DA INSULINA MONOUSO, APIROGENO, ATOSSICO, IN CONFEZIONE SINGOLA AUTOPROTETTA MARCHIO: "PIC INSUPEN ORIGINAL" | G32X4 | 02000012000040 | 1892403/R | A01010102 | 0.022 | 22% | PEZZO | 100
[6 empty] | G32X6 | 02000012000060 | 1892406/R | A01010102 |  |  |  | 100
[6 empty] | G31X5 | 02000011000050 | 1892400/R | A01010102 |  |  |  | 100
[6 empty] | G32X5 | 02000012000050 | 1892405/R | A01010102 |  |  |  | 100
[6 empty] | G31X6 | 02000011000060 | 1892401/R | A01010102 |  |  |  | 100
|  |  |  | B | AGO STERILE PER PENNA DA INSULINA MONOUSO, APIROGENO, ATOSSICO, IN CONFEZIONE SINGOLA AUTOPROTETTA MARCHIO: "PIC INSUPEN ORIGINAL" | G31X8 | 02000011000080 | 1892402/R | A01010102 | 0.022 |  |  | 100
[6 empty] | G30X8 | 02000010000080 | 1892398/R | A01010102 |  |  |  | 100
6 | 9238698EC2 | BERICAH S.P.A | AGO PUNGIDITO MONOUSO, MONOPAZIENTE |  | Derma Steel-fine Lancette di sicurezza monouso | 30G, 1.8mm | SL013018/100 | 1778102/R | V0104 | 0.02493 | 22% | PEZZO | 100
[6 empty] | 28G, 1.8mm | SL012818/100 | 1873096/R | V0104 |  |  |  | 100
[6 empty] | 26G, 1.8mm | SL012618/100 | 1777329/R | V0104 |  |  |  | 100
[6 empty] | 23G, 2.2mm | SL012322/100 | 1777340/R | V0104 |  |  |  | 100
[6 empty] | 21G, 2.2mm | SL012122/100 | 1777341/R | V0104 |  |  |  | 100
7 | 92387043B9 | AIESI Hospital Service | AGO PER MESOTERAPIA | A | Aghi per Mesoterapia "Mesorelle" | 27Gx4 mm | AAL4 | 1555671 | A01010101 | 0.134 | 22% | PEZZO | 100
[6 empty] | 27Gx6 mm | AAL6 | 1555671 | A01010101 |  |  |  | 100
|  |  |  | B | Aghi per Mesoterapia "Mesorelle" | 30Gx4 mm | AAL34 | 1555671 | A01010101 | 0.143 |  | PEZZO | 100
[6 empty] | 30Gx12 mm | AM30G | 1555671 | A01010101 |  |  |  | 100
8 | 9238713B24 | DBNstore di Tiziano Pellati | AGO PER AGOPUNTURA | A | Aghi TeWa CB-AR | 0,14x13mm | CB-AR1413 | 1288202 | A019002 | 0.038 | 22% | PEZZO | 100
[6 empty] | 0,16x10mm | CB-AR1610 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,16x25mm | CB-AR1625 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,16x30mm | CB-AR1630 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,16x40mm | CB-AR1640 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,18x13mm | CB-AR1813 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,18x25mm | CB-AR1825 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,20x15mm | CB-AR2015 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,20x25mm | CB-AR2025 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,20x40mm | CB-AR2040 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,22x13mm | CB-AR2213 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,22x25mm | CB-AR2225 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,22x40mm | CB-AR2240 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,25x13mm | CB-AR2513 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,25x20mm | CB-AR2520 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,25x25mm | CB-AR2525 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,25x30mm | CB-AR2530 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,25x40mm | CB-AR2540 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,30x13mm | CB-AR3013 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,30x25mm | CB-AR3025 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,30x30mm | CB-AR3030 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,30x40mm | CB-AR3040 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,30x50mm | CB-AR3050 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,30x75mm | CB-AR3075 | 1288202 | A019002 |  |  |  | 100
|  |  |  | B | Aghi TeWa CJ-ART | 0,16x15mm | CJ-ART1615 | 1288209 | A019002 | 0.038 |  |  | 100
[6 empty] | 0,16x30mm | CJ-ART1630 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,18x15mm | CJ-ART1815 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,18x30mm | CJ-ART1830 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,18x40mm | CJ-ART1840 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,20x15mm | CJ-ART2015 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,20x30mm | CJ-ART2030 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,20x40mm | CJ-ART2040 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,22x13mm | CJ-ART2213 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,22x25mm | CJ-ART2225 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,22x40mm | CJ-ART2240 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,25x15mm | CJ-ART2515 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,25x25mm | CJ-ART2525 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,25x30mm | CJ-ART2530 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,25x40mm | CJ-ART2540 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,30x15mm | CJ-ART3015 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,30x25mm | CJ-ART3025 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,30x40mm | CJ-ART3040 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,30x50mm | CJ-ART3050 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,30x75mm | CJ-ART3075 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
[6 empty] | 0,35x75mm | CJ-ART3575 | 1288209 | A019002 |  |  |  | 100
9 | 9238722294 | PIKDARE | AGO A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA VARIE MISURE |  | AGO MICROPERFUSORE CON SISTEMA DI SICUREZZA STERILE MONOUSO, APIROGENO, ATOSSICO, RACCORDO RIGIDO LUER LOCK - MARCHIO "PIC MIRAGE SMARTSAFE" | G21x3/4 (20mm) | 02044021500510 | 1584244/R | A010102 | 0.064 | 22% | PEZZO | 50
[6 empty] | G23x3/4 (20mm) | 02044023500510 | 1584252/R | A010102 |  |  |  | 50
[6 empty] | G25x3/4 (20mm) | 02044025500510 | 1584255/R | A010102 |  |  |  | 50
[6 empty] | G22x3/4 (20mm) | 02044022500510 | 1584249/R | A010102 |  |  |  | 50
10 | 9238729859 | PIKDARE | AGO A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA 19G |  | AGO MICROPERFUSORE CON SISTEMA DI SICUREZZA STERILE MONOUSO, APIROGENO, ATOSSICO, RACCORDO RIGIDO LUER LOCK, MIS.G19X3/4 - MARCHIO "PIC MIRAGE SMARTSAFE" | G19x3/4 (20mm) | 02044019500510 | 1584224/R | A010102 | 0.064 | 22% | PEZZO | 50
12 | 9238742315 | B.BRAUN MILANO SPA | AGO CANNULA MONOVIA CON SISTEMA DI SICUREZZA CON VALVOLA DI INIEZIONE CON ALETTE |  | VASOFIX SAFETY PUR | 24G x 19MM | 4269071S-01 | 311787/R | C0101010201 | 0.559 | 22% | PEZZO | 50
[6 empty] | 22G x 25MM | 4269098S-01 | 311789/R | C0101010201 |  |  |  | 50
[6 empty] | 20G x 33MM | 4269110S-01 | 311790/R | C0101010201 |  |  |  | 50
[6 empty] | 18G x 45MM | 4269136S-01 | 311791/R | C0101010201 |  |  |  | 50
[6 empty] | 17G x 45MM | 4269152S-01 | 318033/R | C0101010201 |  |  |  | 50
[6 empty] | 16G x 50MM | 4269179S-01 | 318034/R | C0101010201 |  |  |  | 50
[6 empty] | 20G x 25MM | 4269217S-01 | 318031/R | C0101010201 |  |  |  | 50
[6 empty] | 14G x 50MM | 4269225S-01 | 332114/R | C0101010201 |  |  |  | 50
[6 empty] | 18G x 33MM | 4269330S-01 | 318032/R | C0101010201 |  |  |  | 50
13 | 923874558E | B.BRAUN MILANO SPA | AGO CANNULA MONOVIA CON SISTEMA DI SICUREZZA SENZA VALVOLA DI INIEZIONE SENZA ALETTE |  | INTROCAN SAFETY PUR | 24G x 19MM | 4251601-01 | 10367/R | C0101010202 | 0.559 | 22% | PEZZO | 50
[6 empty] | 24G x 14MM | 4251607-01 | 385427/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 22G x 25MM | 4251628-01 | 371995/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 20G x 32MM | 4251644-01 | 371996/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 20G x 25MM | 4251652-01 | 371997/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 18G LUNGO x 45MM | 4251679-01 | 371999/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 18G CORTO x 32MM | 4251687-01 | 372000/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 16G x 50MM | 4251695-01 | 372001/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 16G x 32MM | 4251709-01 | 372002/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 14G x 50MM | 4251717-01 | 372004/R | C0101010202 |  |  |  | 50
14 | 9238748807 | B.BRAUN MILANO SPA | AGO CANNULA MONOVIA CON SISTEMA DI SICUREZZA SENZA VALVOLA DI INIEZIONE CON ALETTE |  | INTROCAN SAFETY PUR W | 22G x 25MM | 4253540-01 | 372007/R | C0101010202 | 0.559 | 22% | PEZZO | 50
[6 empty] | 20G x 32MM | 4253566-01 | 372008/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 18G LUNGO x 45MM | 4253590-01 | 372010/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 18G CORTO x 32MM | 4253604-01 | 372012/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 16G x 50MM | 4253612-01 | 372013/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 24G x 19MM | 4253523-01 | 372006/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 14G x 50MM | 4253639-01 | 372014/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 24G x 14MM | 4251614-01 | 385430/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 20G x 25MM | 4253574-01 | 372009/R | C0101010202 |  |  |  | 50
15 | 9238753C26 | B.BRAUN MILANO SPA | AGO CANNULA MONOVIA CON SISTEMA DI SICUREZZA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO CON ALETTE |  | INTROCAN SAFETY 3-W PUR | 24G 0.7X19MM-EU | 4251127-01 | 504588/R | C0101010202 | 0.939 | 22% | PEZZO | 50
[6 empty] | 22G 0.9X25MM-EU | 4251128-01 | 505109/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 20G 1.1X25MM-EU | 4251129-01 | 505110/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 20G 1.1X32MM-EU | 4251130-01 | 505111/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 18G 1.3X32MM-EU | 4251131-01 | 505114/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 18G 1.3X45MM-EU | 4251132-01 | 505116/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 16G 1.7X50MM-EU | 4251133-01 | 1442557/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 14G 2.2X50MM-EU | 4251134-01 | 1702384/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 14G 2.2X32MM-EU | 4251135-01 | 1702352/R | C0101010202 |  |  |  | 50
[6 empty] | 16G 1.7X32MM-EU | 4251136-01 | 1442561/R | C0101010202 |  |  |  | 50
16 | 9238756E9F | R.T.I. COOLMED SRL - VIVISOL NAPOLI SRL | AGO CANNULA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CON PROLUNGA A Y |  | Tipro-ONE P | 18GX25mm | 31595101 | 993473/R | C010199 | 1.888 | 22% | PEZZO | 25
[6 empty] | 18gX32mm | 31582101 | 993473/R | C010199 |  |  |  | 25
[6 empty] | 20gX25mm | 31495101 | 993472/R | C010199 |  |  |  | 25
[6 empty] | 20gX32mm | 31482101 | 993472/R | C010199 |  |  |  | 25
[6 empty] | 22Gx19mm | 31395101 | 993470/R | C010199 |  |  |  | 25
[6 empty] | 22Gx25mm | 31382101 | 993470/R | C010199 |  |  |  | 25
[6 empty] | 24Gx19mm | 31282101 | 993469/R | C010199 |  |  |  | 25
[6 empty] | 16Gx32mm | 31782101 | 993475/R | C010199 |  |  |  | 25
[6 empty] | 18Gx45mm | 31585101 | 993473/R | C010199 |  |  |  | 25
[6 empty] | 20Gx45mm | 31485101 | 993472/R | C010199 |  |  |  | 25
[6 empty] | 26Gx19mm | 31190101 | 989506/R | C010199 |  |  |  | 25
17 | 92387601F0 | R.T.I. COOLMED SRL - VIVISOL NAPOLI SRL | AGO CANNULA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CON PROLUNGA A Y USO PEDIATRICO E NEONATALE E PER PAZIENTI FRAGILI |  | Tipro-ONE P | 18Gx25mm | 31595101 | 993473/R | C010199 | 1.888 | 22% | PEZZO | 25
[6 empty] | 18Gx32mm | 31582101 | 993473/R | C010199
[6 empty] | 20Gx25mm | 31395101 | 993472/R | C010199
[6 empty] | 22Gx19mm | 31395101 | 993470/R | C010199
[6 empty] | 24Gx19mm | 31282101 | 9934697R | C010199
[6 empty] | 18Gx45mm | 31585101 | 993473/R | C010199
[6 empty] | 20Gx32mm | 31482101 | 993472/R | C010199
[6 empty] | 20Gx45mm | 31485101 | 993472/R | C010199
[6 empty] | 22Gx25mm | 31382101 | 993470/R | C010199
[6 empty] | 26Gx19mm | 31190101 | 989506/R | C010199
18 | 92423948CD | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | AGO SPINALE CON PUNTA TIPO QUINCKE | A | Aghi Spinali BD Punta Quincke | 27G | 405259 | 39704/R | A01030101 | 0.82 | 22% | PEZZO | 25
[6 empty] | 26G | 405258 | 39704/R | A01030102 |  |  |  | 25
[6 empty] | 25G | 405246 | 39704/R | A01030103 |  |  |  | 25
[6 empty] | 25G | 405257 | 39704/R | A01030104 |  |  |  | 25
[6 empty] | 23G | 405240 | 39704/R | A01030105 |  |  |  | 25
[6 empty] | 22G | 405254 | 39704/R | A01030106 |  |  |  | 25
[6 empty] | 22G | 405255 | 39704/R | A01030107 |  |  |  | 25
[6 empty] | 22G | 405256 | 39704/R | A01030108 |  |  |  | 25
[6 empty] | 20G | 405251 | 39704/R | A01030109 |  |  |  | 25
[6 empty] | 20G | 405252 | 39704/R | A01030110 |  |  |  | 25
[6 empty] | 20G | 405253 | 39704/R | A01030111 |  |  |  | 25
[6 empty] | 19G | 405249 | 39704/R | A01030112 |  |  |  | 25
[6 empty] | 19G | 405250 | 39704/R | A01030113 |  |  |  | 25
[6 empty] | 18G | 405247 | 39704/R | A01030114 |  |  |  | 25
[6 empty] | 18G | 405248 | 39704/R | A01030115 |  |  |  | 25
|  |  |  | B | Aghi spinali BD punta Quincke lunghi sterili | 22G - LUNGH 127 mm | 405148 | 42322/R | A01030116 | 2.85 |  |  | 50
19 | 9242399CEC | MOVI S.P.A | AGO SPINALE CON PUNTA AD “OGIVA ALLUNGATA” TIPO SPROTTE CON INTRODUTTORE | A | AGO SPROTTE | AGO a punta di SPROTTE 22 G x 103 mm + introduttore | 221151-30C | 2195507 | A01030101 | 3.84 | 22% | PEZZO | 25
[6 empty] | AGO a punta di SPROTTE 22 G x 90 mm + introduttore | 021151-30C | 2195510 | A01030101 |  |  |  | 25
[6 empty] | AGO a punta di SPROTTE 2G 24 G x 103 mm lente + introduttore | 021251-30A | 992197 | A01030101 |  |  |  | 25
[6 empty] | AGO a punta di SPROTTE 2G 24 G x 90 mm lente + introduttore | 121251-30A | 992198 | A01030101 |  |  |  | 25
[6 empty] | AGO a punta di SPROTTE 2G 25 G x 103 mm lente + introduttore | 041251-29A | 992191 | A01030101 |  |  |  | 25
[6 empty] | AGO a punta di SPROTTE 2G 25 G x 90 mm lente + introduttore | 021251-29A | 992193 | A01030101 |  |  |  | 25
[6 empty] | AGO a punta di SPROTTE 2G 27 G x 103 mm lente + introduttore | 141251-27A | 992226 | A01030101 |  |  |  | 25
[6 empty] | AGO a punta di SPROTTE 2G 27 G x 90 mm lente + introduttore | 121251-27A | 992227 | A01030101 |  |  |  | 25
[6 empty] | AGO a punta di SPROTTE 29 G x 90 mm lente + introduttore | 501151-28A | 2195675 | A01030101 |  |  |  | 25
[6 empty] | 24 G x 90 mm | 001251-30A | 992352 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 25 G x 70 mm | 021251-29B | 992194 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 27 G x 70 mm | 121251-27B | 992905 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 25 G x 90 mm | 511151-29A | 2195744 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 25 G x 90 mm | 501151-29A | 2194729 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 25 G x 103 mm | 161151-29A | 2195743 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 24 G x 90 mm | 001151-30A | 2194784 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 22 G x 103 mm | 521151-30C | 2195226 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 22 G x 90 mm | 001151-30C | 2195441 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 21 G x 90 mm | 001151-31A | 2195445 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 20 G x 90 mm | 0001151-31 | 2195452 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 25 G x 90 mm | 021151-29A | 2195493 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 25 G x 70 mm | 021151-29B | 2195494 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 25 G x 103 mm | 041151-29A | 2195491 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 22 G x 70 mm | 051151-30B | 2195580 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 29 G x 90 mm | 501151-28A | 2195675 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 27 G x 103 mm | 141151-27A | 2195685 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 27 G x 90 mm | 121151-27A | 2195716 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 24 G x 103 mm | 021151-30A | 2195499 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
[6 empty] | 24 G x 90 mm | 121151-30A | 2195501 | A01030101 |  |  |  | 25 pezzi
|  |  |  | B | AGO SPROTTE | AGO a punta di SPROTTE 2G 25 G x 120 mm lente + introduttore | 051251-29A | 992189 | A01030101 | 4.04 |  |  | 10
[6 empty] | AGO a punta di SPROTTE 2G 27 G x 120 mm lente + introduttore | 151251-27A | 992209 | A01030101 |  |  |  | 10
[6 empty] | 24 G x 120 mm | 031251-30A | 992328 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 25 G x 150 mm | 061251-29A | 992026 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 24 G x 120 mm | 041251-30A | 992196 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 22 G x 150 mm | 141151-30C | 2195505 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 22 G x 120 mm | 131151-30C | 2195506 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 27 G x 120 mm | 151151-27A | 2195679 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 25 G x 120 mm | 171151-29A | 2195739 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 21 G x 120 mm | 031151-31A | 2195444 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 20 G x 120 mm | 0061151-31 | 2195447 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 27 G x 123 mm | 231151-27A | 2194540 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 25 G x 123 mm | 151151-29A | 2194617 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 25 G x 120 mm | 031151-29A | 2194718 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 24 G x 150 mm | 141151-30A | 2194740 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 24 G x 120 mm | 031151-30A | 2194757 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 22 G x 150 mm | 041151-30C | 2195224 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 22 G x 120 mm | 031151-30C | 2195225 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 25 G x 150 mm | 061151-29A | 2195475 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 25 G x 120 mm | 051151-29A | 2195482 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 24 G x 150 mm | 131151-30A | 2195495 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | 24 G x 120 mm | 041151-30A | 2195497 | A01030101 |  |  |  | 10 pezzi
20 | 92424452E5 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | AGO SPINALE CON PUNTA MATITA TIPO WHITACRE | A | AGHI SPINALI “BD WHITACRE – PUNTA A MATITA CON INTRODUTTORE | AGHI SPINALI “BD WHITACRE – PUNTA A MATITA” - 22G 3½ | 401995 | 39694 | A01030101 | 2.678 | 22% | PEZZO | 25
[6 empty] | Introduttore 18 G 1 1/2 | 304622 | 31654/R | A01010101 | 0.022 |  |  | 100
[6 empty] | AGHI SPINALI “BD WHITACRE – PUNTA A MATITA CON INTRODUTTORE - 25G 3½ | 405076 | 1958017 | A01030101 | 2.7 |  |  | 25
[6 empty] | AGHI SPINALI “BD WHITACRE – PUNTA A MATITA CON INTRODUTTORE - 27G 3½ | 405075 | 1958016 | A01030101 |  |  |  | 25
[6 empty] | AGHI SPINALI “BD WHITACRE – PUNTA A MATITA CON INTRODUTTORE - 25G 4 1/16” | 405112 | 1958020 | A01030101 |  |  |  | 25
[6 empty] | AGHI SPINALI “BD WHITACRE – PUNTA A MATITA CON INTRODUTTORE - 27G 4 1/16” | 405113 | 1958021 | A01030101 |  |  |  | 25
|  |  |  | B | AGHI SPINALI “BD WHITACRE – PUNTA A MATITA” SENZA INTRODUTTORE | AGHI SPINALI “BD WHITACRE – PUNTA A MATITA” SENZA INTRODUTTORE 22G 3½ | 401995 | 39694 | A01030101 | 2.678 |  |  | 25
[6 empty] | AGHI SPINALI “BD WHITACRE – PUNTA A MATITA” SENZA INTRODUTTORE 25G 3½ | 402050 | 1958013 | A01030101 |  |  |  | 25
[6 empty] | AGHI SPINALI “BD WHITACRE – PUNTA A MATITA” SENZA INTRODUTTORE 27G 3½ | 402051 | 1958015 | A01030101 |  |  |  | 25
21 | 92424528AA | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | AGO SPINALE CON PUNTA MATITA TIPO WHITACRE LUNGO | A | AGHI SPINALI “BD WHITACRE – PUNTA A MATITA” + Introduttore | 25G 4 11/16 | 409442 | 42339/R | A01030101 | 3.1 | 22% | PEZZO | 10
[6 empty] | Introduttori 20 G 1¼ per “Aghi Spinali BD Whitacre – punta a matita” 25 G - 26G | 405260 | 39712/R | A01030101 | 0.5 |  |  | 25
|  |  |  | B | Aghi Spinali BD Whitacre - punta a matita | 25G 4 11/16 | 409442 | 42339/R | A01030101 | 3.6 |  |  | 10
[6 empty] | 27G 4 11/16 | 409443 | 42339/R | A01030101 |  |  |  | 10
23 | 9242636084 | SMITHS MEDICAL ITALIA Srl | AGO SPECIALE PER INFUSIONE PER PORT (TIPO GRIPPER) SENZA SISTEMA DI SICUREZZA |  | 24GRIPPER PLUS® Aghi di Huber di Sicurezza (con seconda via needleless) | 22G X 16 mm | 21-2938-24 | 10458 | A010103 | 2.33 | 4% | PEZZO | 12
[6 empty] | 22G X 19 mm | 21-2939-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 22G X 25 mm | 21-2940-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 22G X 32mm | 21-2941-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 20G X 16 mm | 21-2946-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 20G X 19 mm | 21-2947-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 20G X 25 mm | 21-2948-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 20G X 32 mm | 21-2949-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 19G X 19 mm | 21-2955-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 19G X 25 mm | 21-2956-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 19G X 32 mm | 21-2957-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
24 | 92434922E8 | SMITHS MEDICAL ITALIA Srl | AGO SPECIALE PER INFUSIONE PER PORT (TIPO GRIPPER) CON SISTEMA DI SICUREZZA |  | GRIPPER PLUS® Aghi di Huber di Sicurezza | 22G X 16 mm | 21-2860-24 | 10458 | A010103 | 2.66 | 4% | PEZZO | 12
[6 empty] | 22G X 19 mm | 21-2861-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 22G X 25 mm | 21-2862-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 22G X 32 mm | 21-2863-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 20G X 16 mm | 21-2864-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 20G X 19 mm | 21-2865-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 20G X 25 mm | 21-2866-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 20G X 32 mm | 21-2867-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 19G X 19 mm | 21-2868-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 19G X 25 mm | 21-2869-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 19G X 32 mm | 21-2870-24 | 10458 | A010103 |  |  |  | 12
25 | 9243501A53 | B.BRAUN MILANO SPA | AGO SPECIALE PER INFUSIONE PER PORT CON PROLUNGA (TIPO GRIPPER) RESISTENTE ALLE ALTE PRESSIONI |  | SURECAN SAFETY II | 19G x 15MM | 4447045 | 1435945/R | A010103 | 3.19 | 4% | PEZZO | 20
[6 empty] | 19G x 20MM | 4447046 | 1435955/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 19G x 25MM | 4447047 | 1435956/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 19G x 32MM | 4447048 | 1435958/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 19G x 38MM | 4447049 | 1435960/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G x 15MM | 4447050 | 1435961/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G x 20MM | 4447051 | 1435963/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G x 25MM | 4447052 | 1435964/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G x 32MM | 4447053 | 1435965/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G x 15MM | 4447054 | 1435966/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G x 20MM | 4447055 | 1435970/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G x 25MM | 4447056 | 1435971/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 19G x 12 mm | 4447057 | 1566212/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G x 12 mm | 4447058 | 1566213/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 19G x 15MM | 4447000 | 394694/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 19G x 20MM | 4447001 | 394717/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 19G x 25MM | 4447002 | 394718/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 19G x 32MM | 4447003 | 394719/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 19G x 38MM | 4447004 | 394720/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G x 15MM | 4447005 | 394721/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G x 20MM | 4447006 | 394722/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G x 25MM | 4447007 | 394724/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G x 32MM | 4447008 | 394725/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G x 38MM | 4447009 | 394726/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G x 15MM | 4447010 | 394727/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G x 20MM | 4447011 | 394728/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G x 25MM | 4447012 | 394729/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G x 32MM | 4447013 | 394730/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 19G x 12 mm | 4447042 | 1566192/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G x 12 mm | 4447043 | 1566193/R | A010103 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G x 12 mm | 4447044 | 1566195/R | A010103 |  |  |  | 20
26 | 9243506E72 | SMITHS MEDICAL ITALIA Srl | AGO DI HUBER |  | AGHI PORT-A-CATH® | 22G x25 mm (dritto) | 21-2005-24 | 48045 | A010103 | 1.2 | 4% | PEZZO | 12
[6 empty] | 22G x25 mm (angolato) | 21-2006-24 | 48045 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 22G x 38 mm (dritto) | 21-2007-24 | 48045 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 22G x 38 mm (angolato) | 21-2008-24 | 48045 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 20G x 25 mm (dritto) | 21-2013-24 | 48045 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 20G x 25 mm (angolato) | 21-2014-24 | 48045 | A010103 |  |  |  | 12
[6 empty] | 20G x 38 mm (angolato) | 21-2016-24 | 48045 | A010103 |  |  |  | 12
28 | 9243530244 | MOVI S.P.A | AGO PER ELETTRONEUROSTIMOLAZIONE PER ANESTESIA PLESSICA |  | SONOPLEX II | AGO SONOPLEX II STIM FACET 24GX30MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet Nanoline 24 G x 30 mm AGO UP SONOPLEX II A PUNTA FACET TIPO S NANOLINE 24 G X 40 MM | 001285-75 001287-78 | 1899177 238756 | A010302 | 7.95 | 22% | PEZZO | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET 22GX40MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet Nanoline 22 G x 40 mm | 001285-70 | 1898977 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET 24GX40MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet Nanoline 24 G x 40 mm | 001285-78 | 2101435 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET 22GX50MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet Nanoline 22 G x 50 mm | 001285-74 | 1899131 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET 22GX80MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet Nanoline 22 G x 80 mm | 001285-71 | 1898998 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET 21GX100MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet Nanoline 21 G x 100 mm | 001285-77 | 1899188 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET 20GX100MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet Nanoline 20 G x 100 mm | 001285-95 | 1899197 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET 20GX120MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet Nanoline 20 G x 120 mm | 001285-72 | 1899123 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET 20GX150MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet Nanoline 20 G x 150 mm | 001285-76 | 1899181 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET S 25GX35MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet tipo S Nanoline 25 G x 35 mm AGO UP A PUNTA FACET NANOLINE 25 G x 35 mm | 001287-98 001156-80 | 2286963 2387564 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET S 22GX40MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet tipo S Nanoline 22 G x 40 mm | 001287-70 | 1899199 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET S 22GX50MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet tipo S Nanoline 22 G x 50 mm | 001287-74 | 1892292 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET S 24GX50MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet tipo S Nanoline 24 G x 50 mm | 001287-85 | 2101477 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET S 22GX80MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet tipo S Nanoline 22 G x 80 mm | 001287-71 | 1892323 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET S 21GX80MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet tipo S Nanoline 21 G x 80 mm | 001287-88 | 2101483 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET S 21GX100MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet tipo S Nanoline 21 G x 100 mm | 001287-77 | 1894699 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET S 20GX100MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet tipo S Nanoline 20 G x 100 mm | 001287-95 | 1899360 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET S 20GX120MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet tipo S Nanoline 20 G x 120 mm | 001287-72 | 1894698 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET S 20GX150MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet tipo S Nanoline 20 G x 150 mm | 001287-76 | 1899282 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM SPROTTE 22GX50MM Ago UPS SonoPlex II a punta di Sprotte Nanoline 22 G x 50 mm | 001285-31G | 1907091 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM SPROTTE 22GX90MM Ago UPS SonoPlex II a punta di Sprotte Nanoline 22 G x 90 mm | 001285-31J | 1907095 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | AGO SONOPLEX II STIM FACET S 25GX50MM Ago UP SonoPlex II a punta Facet tipo S Nanoline 25 G x 50 mm | 001287-81 | 2204462 | A010302 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | STIMOLATORE MULTISTIM SENSOR | 1151‑94‑30 | 1929171 | Z12101106
29 | 9243536736 | TELEFLEX MEDICAL S.R.L. | SET DI AGHI PER INFUSIONE OSSEA | A | Trapano EZ-IO G3 |  | 9058 | 604767 | A0303 | 393 | 5% | PEZZO | 1
|  |  |  | B | Ago 15mm con con prolunga e stabilizzatore, 15G | 15G x 15mm | 9018P-EU-005 | 1325204 | A019011 | 105 | 22% |  | 5
|  |  |  | C | Ago 25mm con prolunga e stabilizzatore, 15G | 15G x 25mm | 9001P-EU-005 | 1325206 | A019011 | 105 |  |  | 5
|  |  |  | D | Ago 45mm con con prolunga e stabilizzatore, 15 G | 15G x 45mm | 9079P-EU-005 | 2195705 | A019011 | 120 |  |  | 5
30 | 9243546F74 | VIGEO | AGO ECOGENICO PER BIOPSIA CITOLOGICA TIPO CHIBA |  | CHIBA | 18G X 8CM | CH18080-00 | 443276 | A01020102 | 3.28 | 22% | PEZZO | 20
[6 empty] | 18G X 10CM | CH18100-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 18G X 12CM | CH18120-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 18G X 16CM | CH18160-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 18G X 20CM | CH18200-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 18G X 30CM | CH18300-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G X 8CM | CH20080-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G X 10CM | CH20100-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G X 12CM | CH20120-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G X 16CM | CH20160-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G X 20CM | CH20200-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G X 30CM | CH20300-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 21G X 8CM | CH21080-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 21G X 10CM | CH21100-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 21G X 12CM | CH21120-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 21G X 16CM | CH21160-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 21G X 20CM | CH2120-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 21G X 30CM | CH21300-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G X 8CM | CH22080-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G X 10CM | CH22100-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G X 12CM | CH22120-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G X 16CM | CH22160-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G X 20CM | CH22200-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G X 30CM | CH22300-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 23G X 5CM | CH23050-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 23G X 7CM | CH23070-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 23G X 9CM | CH23090-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 23G X 11CM | CH23110-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 23G X 15CM | CH231500-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 23G X 20CM | CH23200-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 25G X 5CM | CH25050-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 25G X 7CM | CH25070-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 25G X 9CM | CH25090-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 25G X 11CM | CH25110-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 25G X 15CM | CH25150-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 25G X 20CM | CH25200-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 18G X 18CM | CH18180-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 18G X 25CM | CH18250-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G X 18CM | CH20180-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20G X 25CM | CH20250-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 21G X 18CM | CH21180-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 21G X 25CM | CH21250-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G X 18CM | CH22180-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 22G X 25CM | CH22250-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 23G X 4CM | CH23040-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
[6 empty] | 25G X 4CM | CH25040-00 | 443276 | A01020102 |  |  |  | 20
31 | 924355246B | M.D.L. SRL | AGO ECOGENICO PER BIOPSIA CITOLOGICA TIPO CHIBA MODIFICATO |  | CytoCut | 17G X 50mm | PB1705 | 422245 | A01020102 | 3.2 | 22% | PEZZO | 10
[6 empty] | 17G X 70mm | PB1707 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 17G X 100mm | PB1710 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 17G X 120mm | PB1712 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 17G X 150mm | PB1715 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 17G X 200mm | PB1720 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 17G X 250mm | PB1725 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 17G X 300mm | PB1730 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 17G X 500mm | PB1750 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 50mm | PB1805 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 70mm | PB1807 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 90mm | PB1809 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 100mm | PB1810 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 110mm | PB1811 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 120mm | PB1812 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 150mm | PB1815 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 180mm | PB1818 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 200mm | PB1820 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 250mm | PB1825 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 300mm | PB1830 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 350mm | PB1835 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 19G X 50mm | PB1905 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 19G X 100mm | PB1910 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 19G X 150mm | PB1915 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 19G X 200mm | PB1920 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 19G X 250mm | PB1925 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 19G X 300mm | PB1930 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 40mm | PB2004 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 50mm | PB2005 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 70mm | PB2007 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 90mm | PB2009 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 100mm | PB2010 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 110mm | PB2011 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 120mm | PB2012 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 150mm | PB2015 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 180mm | PB2018 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 200mm | PB2020 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 230mm | PB2023 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 250mm | PB2025 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 300mm | PB2030 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 21G X 50mm | PB2105 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 21G X 70mm | PB2107 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 21G X 90mm | PB2109 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 21G X 100mm | PB2110 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 21G X 110mm | PB2111 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 21G X 120mm | PB2112 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 21G X 150mm | PB2115 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 21G X 180mm | PB2118 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 21G X 200mm | PB2120 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 21G X 300mm | PB2130 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 50mm | PB2205 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 70mm | PB2207 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 90mm | PB2209 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 100mm | PB2210 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 110mm | PB2211 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 120mm | PB2212 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 150mm | PB2215 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 180mm | PB2218 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 200mm | PB2220 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 250mm | PB2225 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 280mm | PB2228 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 300mm | PB2230 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 23G X 50mm | PB2305 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 23G X 70mm | PB2307 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 23G X 90mm | PB2309 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 23G X 100mm | PB2310 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 23G X 200mm | PB2320 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 23G X 220mm | PB2322 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 23G X 250mm | PB2325 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14G X 70mm | PB1407 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14G X 200mm | PB1705 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16G X 150mm | PB1707 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16G X 200mm | PB1710 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16G X 300mm | PB1712 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 25G X 50mm | PB2505 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 25G X 70mm | PB2507 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 25G X 90mm | PB2509 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 25G X 100mm | PB2510 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 25G X 120mm | PB2512 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 25G X 150mm | PB2515 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 25G X 200mm | PB2520 | 422245 | A01020102 |  |  |  | 10
32 | 9243563D7C | TAU MEDICA S.R.L | CURETTA PER BIOPSIA CUTANEA |  | CURETTA DERMATOLOGICA RAZORMED™ | CURETTA DERMATOLOGICA 4mm | 3888 | 1799606 | V0199 | 0.9899 | 22% | PEZZO | 10PZ/BOX
[6 empty] | CURETTA DERMATOLOGICA 5mm | 3889 | 1799606 | V0199 |  |  |  | 10PZ/BOX
[6 empty] | CURETTA DERMATOLOGICA 2mm | 3886 | 1799606 | V0199 |  |  |  | 10PZ/BOX
[6 empty] | CURETTA DERMATOLOGICA 3mm | 3887 | 1799606 | V0199 |  |  |  | 10PZ/BOX
[6 empty] | CURETTA DERMATOLOGICA 7mm | 3881 | 1799606 | V0199 |  |  |  | 10PZ/BOX
33 | 9243599B32 | KALTEK srl | PUNCH PER BIOPSIA CUTANEA |  | BIOPSY PUNCH | BIOPSY PUNCH DIAM. mm. 3,0 | 4594 | 369202 | V0101 | 1.39 | 22% | PEZZO | 10
[6 empty] | BIOPSY PUNCH DIAM. mm. 3,5 | 4595 | 369202 | V0101 |  |  |  | 10
[6 empty] | BIOPSY PUNCH DIAM. mm. 4,0 | 4596 | 369202 | V0101 |  |  |  | 10
[6 empty] | BIOPSY PUNCH DIAM. mm. 5,0 | 4597 | 369202 | V0101 |  |  |  | 10
[6 empty] | BIOPSY PUNCH DIAM. mm. 6,0 | 4598 | 369202 | V0101 |  |  |  | 10
[6 empty] | BIOPSY PUNCH DIAM. mm. 1,0 | 4590 | 369202 | V0101 |  |  |  | 10
[6 empty] | BIOPSY PUNCH DIAM. mm. 1,5 | 4591 | 369202 | V0101 |  |  |  | 10
[6 empty] | BIOPSY PUNCH DIAM. mm. 2,0 | 4592 | 369202 | V0101 |  |  |  | 10
[6 empty] | BIOPSY PUNCH DIAM. mm. 2,5 | 4593 | 369202 | V0101 |  |  |  | 10
[6 empty] | BIOPSY PUNCH DIAM. mm. 7,0 | 4599 | 369202 | V0101 |  |  |  | 10
[6 empty] | BIOPSY PUNCH DIAM. mm. 8,0 | 5000 | 369202 | V0101 |  |  |  | 10
34 | 9249433991 | VIGEO | AGO PER ASPIRATO MIDOLLARE CON FRENO REGOLABILE |  | MED-S | 14GX30/60mm | XS14030-10 | 1834672/R | A01020201 | 4.48 | 22% | PEZZO | 10
[6 empty] | 14G X50/80mm | XS14050-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14GX70/100mm | XS14070-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14G/100/130mm | XS14100-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14GX150/180mm | XS14150-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15GX30/50mm | XS15020-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15GX30/60mm | XS15030-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15GX40/70mm | XS15040-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15GX50/80mm | XS15050-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15GX70/100mm | XS15070-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15GX100/130mm | XS15100-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16GX30/60mm | XS16030-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16GX50/80mm | XS16050-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16GX70/100mm | XS16070-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16GX100/130mm | XS16100-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18GX20/50mm | XS18020-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18GX30/60mm | XS18030-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18GX50/80mm | XS18050-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14Gx30/50mm | XS14020-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14GX35/56mm | XS15035-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14Gx40/70mm | XS14040-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14Gx45/75mm | XS14045-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14Gx55/85mm | XS14055-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14Gx60/90mm | XS14060-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14Gx65/95mm | XS14065-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14Gx75/105mm | XS14075-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14Gx80/110mm | XS14080-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14Gx85/115mm | XS14085-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14Gx90/120mm | XS14090-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 14Gx95/125mm | XS14095-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15GX35/65mm | XS15035-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15Gx45/75mm | XS15045-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15Gx55/85mm | XS15055-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15Gx60/90mm | XS15060-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15Gx65/95mm | XS15065-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15Gx75/105mm | XS15075-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15Gx80/110mm | XS15080-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15Gx85/115mm | XS15085-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15Gx90/120mm | XS15090-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15Gx95/125mm | XS15095-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 15GX150/180mm | XS15150-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16GX30/50mm | XS16020-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16GX35/55mm | XS16035-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16Gx40/70mm | XS16040-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16Gx45/75mm | XS16045-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16Gx55/85mm | XS16055-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16Gx60/90mm | XS16060-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16Gx65/95mm | XS16065-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16Gx75/105mm | XS16075-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16Gx80/110mm | XS16080-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16Gx85/115mm | XS16085-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16Gx90/120mm | XS16090-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16Gx95/125mm | XS16095-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 16GX150/180mm | XS16150-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18GX35/65mm | XS18035-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18Gx40/70mm | XS18040-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18Gx45/75mm | XS18045-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18Gx55/85mm | XS18055-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18Gx60/90mm | XS18060-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18Gx65/95mm | XS18065-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18GX70/100mm | XS18070-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18Gx75/105mm | XS18075-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18Gx80/110mm | XS18080-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18Gx85/115mm | XS18085-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18Gx90/120mm | XS18090-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18Gx95/125mm | XS18095-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18GX100/130mm | XS18100-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18GX150/180mm | XS18150-10 | 1834672/R | A01020201 |  |  |  | 10
35 | 9249560261 | VIGEO | AGO PER BIOPSIA OSSEA CON SISTEMA DI PRELIEVO SENZA LA MANOVRA DI LUSSAZIONE |  | HEMAX | 8G X 10CM | HM08100-00 | 443664/R | A01020299 | 9.88 | 22% | PEZZO | 10
[6 empty] | 8G X 15CM | HM08150-00 | 443664/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 9G X 10CM | HM09100-00 | 443664/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 9G X 15CM | HM09150-00 | 443664/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 11G X 10CM | HM11100-00 | 443664/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 11G X 15CM | HM11150-00 | 443664/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 13G X 10CM | HM13100-00 | 443664/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 13G X 15CM | HM13150-00 | 443664/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 8G X 7CM | HM08070-00 | 443664/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 9G X 7CM | HM09070-00 | 443664/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 11G X 7CM | HM11070-00 | 443664/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 13G X 7CM | HM13070-00 | 443664/R | A01020299 |  |  |  | 10
36 | 9249570A9F | VIGEO | AGO PER BIOPSIA OSSEA |  | NEO OXUS | 8G X 10CM | NX08100-00 | 444303/R | A01020299 | 7.94 | 22% | PEZZO | 10
[6 empty] | 8G X 15CM | NX08150-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 7G X 10CM | NX07100-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 7G X 15CM | NX07150-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 8G X 5CM | NX08050-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 8G X 7CM | NX08070-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 9G X 5CM | NX09050-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 9G X 7CM | NX09070-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 9G X 10CM | NX09100-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 9G X 15CM | NX09150-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 11G X 5CM | NX11050-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 11G X 7CM | NX11070-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 11G X 10CM | NX11100-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 11G X 15CM | NX11150-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 13G X 5CM | NX13050-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 13G X 7CM | NX13070-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 13G X 10CM | NX13100-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
[6 empty] | 13G X 15CM | NX13150-00 | 444303/R | A01020299 |  |  |  | 10
39 | 9249634F6E | MSS SRL | AGO TIPO WANG PER ASPIRAZIONE TRANSBRONCHIALE PER BIOPSIA CITOLOGICA |  | EXCELON PULMONARY | Excelon 21 G, ago 15 mm, L. catetere 130 cm, Ø esterno guina 1,8 mm | cod. Fornitore: BSC-6412 REF produttore: M00564121 | 34866 | R0799 | 46.89 | 22% | PEZZO | 5
[6 empty] | Excelon 19 G, ago 15 mm, L. catetere 130 cm, Ø esterno guina 1,8 mm | cod. Fornitore: BSC-6410 REF produttore: M00564101 | 34866 | R0799 |  |  |  | 5
[6 empty] | Excelon 20 G, ago 15 mm, L. catetere 130 cm, Ø esterno guina 1,8 mm | cod. Fornitore: BSC-6411 REF produttore: M00564111 | 34866 | R0799 |  |  |  | 5
41 | 9249653F1C | BIOPSYBELL SRL | DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO TRU CUT PER BIOPSIA TESSUTO MAMMARIO, TESSUTI MOLLI ED ORGANI PARENCHIMALI SENZA INTRODUTTORE |  | SPEEDYBELL | 14 G x 10 cm. | SB1410EC | 18015/R | A01020101 | 7.46 | 4% | PEZZO | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 14 G x 15 cm. | SB1415EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 14 G x 20 cm. | SB1420EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 16 G x 10 cm. | SB1610EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 16 G x 15 cm. | SB1615EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 16 G x 20 cm. | SB1620EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 18 G x 10 cm. | SB1810EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 18 G x 15 cm. | SB1815EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 18 G x 20 cm. | SB1820EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 20 G x 10 cm. | SB2010EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 20 G x 15 cm. | SB2015EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 20 G x 20 cm. | SB2020EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 14 G x 25 cm. | SB1425EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 16 G x 25 cm. | SB1625EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 18 G x 25 cm. | SB1825EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
[6 empty] | 20 G x 25 cm. | SB2025EC | 18015/R | A01020101 |  |  |  | scatola da 10 pezzi
42 | 9249675148 | TAU MEDICA S.R.L | DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO TRU CUT PER BIOPSIA TESSUTI MOLLI CON INTRODUTTORE COASSIALE |  | AGO SEMIAUTOMATICO PER BIOPSIA GEOTEK™ | AGO SEMIAUTOMATICO x BIOPSIA CON INTRODUTTORE COASSIALE 14G x 20cm | GSN1420-X+STOPPER | 1800721 | A01020101 | 9.929 | 22% | PEZZO | 10 pz/BOX
[6 empty] | AGO SEMIAUTOMATICO x BIOPSIA CON INTRODUTTORE COASSIALE 16G x 10cm | GSN1610-X+STOPPER | 1800721 | A01020101 |  |  |  | 10 pz/BOX
[6 empty] | AGO SEMIAUTOMATICO x BIOPSIA CON INTRODUTTORE COASSIALE 18G x 15cm | GSN1815-X+STOPPER | 1800721 | A01020101 |  |  |  | 10 pz/BOX
[6 empty] | AGO SEMIAUTOMATICO x BIOPSIA CON INTRIDUTTORE COASSIALE 20G x 10cm | GSN2010-X+STOPPER | 1800721 | A01020101 |  |  |  | 10 pz/BOX
[6 empty] | AGO SEMIAUTOMATICO x BIOPSIA CON INTRODUTTORE COASSIALE 14G x 10cm | GSN1410-X+STOPPER | 1800721 | A01020101 |  |  |  | 10 pz/BOX
[6 empty] | AGO SEMIAUTOMATICO x BIOPSIA CON INTRODUTTORE COASSIALE 14G x 15cm | GSN1415-X+STOPPER | 1800721 | A01020101 |  |  |  | 10 pz/BOX
[6 empty] | AGO SEMIAUTOMATICO x BIOPSIA CON INTRODUTTORE COASSIALE 16G x 15cm | GSN1615-X+STOPPER | 1800721 | A01020101 |  |  |  | 10 pz/BOX
[6 empty] | AGO SEMIAUTOMATICO x BIOPSIA CON INTRODUTTORE COASSIALE 16G x 20cm | GSN1620-X+STOPPER | 1800721 | A01020101 |  |  |  | 10 pz/BOX
[6 empty] | AGO SEMIAUTOMATICO x BIOPSIA CON INTRODUTTORE COASSIALE 18G x 10cm | GSN1810-X+STOPPER | 1800721 | A01020101 |  |  |  | 10 pz/BOX
[6 empty] | AGO SEMIAUTOMATICO x BIOPSIA CON INTRODUTTORE COASSIALE 18G x 20cm | GSN1820-X+STOPPER | 1800721 | A01020101 |  |  |  | 10 pz/BOX
[6 empty] | AGO SEMIAUTOMATICO x BIOPSIA CON INTRODUTTORE COASSIALE 20G x 15cm | GSN2015-X+STOPPER | 1800721 | A01020101 |  |  |  | 10 pz/BOX
[6 empty] | AGO SEMIAUTOMATICO x BIOPSIA CON INTRODUTTORE COASSIALE 20G x 20cm | GSN2020-X+STOPPER | 1800721 | A01020101 |  |  |  | 10 pz/BOX
43 | 9249693023 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | SISTEMA TRU CUT AUTOMATICO PER BIOPSIA PROSTATICA AUTOMATICO |  | SISTEMA PER BIOPSIA MONOUSO MAXCORE | 18G 16CM | MC1816 | 40095 | A01020101 | 14.5 | 22% | PEZZO | 5
[6 empty] | 18G 20CM | MC1820 | 40095 | A01020101 |  |  |  | 5
[6 empty] | 18G 25CM | MC1825 | 40095 | A01020101 |  |  |  | 5
[6 empty] | 18G 10CM | MC1810 | 40095 | A01020101 |  |  |  | 5
[6 empty] | 14G 10 CM | MC1410 | 40095 | A01020101 |  |  |  | 5
[6 empty] | 14G 16CM | MC1416 | 40095 | A01020101 |  |  |  | 5
[6 empty] | 16G 10CM | MC1610 | 40095 | A01020101 |  |  |  | 5
[6 empty] | 16G 16CM | MC1616 | 40095 | A01020101 |  |  |  | 5
[6 empty] | 20G 10CM | MC2010 | 40095 | A01020101 |  |  |  | 5
[6 empty] | 20G 16CM | MC2016 | 40095 | A01020101 |  |  |  | 5
[6 empty] | 20G 20CM | MC2020 | 40095 | A01020101 |  |  |  | 5
45 | 9249726B5B | MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l. | SISTEMA PER BIOPSIA PERCUTANEA TRANCIANTE AUTOMATICO (FULL CORE) CON AGO INTRODUTTORE COASSIALE | A | BIOPINCE AGO BIOPSIA ULTRA | BIOPINCE AGO BIOPSIA ULTRA 16GA 10CM. | PB370-1080-02 (REF: 370-1080-02) | 1963562 | A01020102 | 68 | 22% | PEZZO | 5
[6 empty] | BIOPINCE AGO BIOPSIA ULTRA 16GA 15CM. | PB370-1580-02 (REF: 370-1580-02) | 1963562 | A01020102 |  |  |  | 5
[6 empty] | BIOPINCE AGO BIOPSIA ULTRA 18GA 10CM. | PB360-1080-02 (REF: 360-1080-02) | 1963562 | A01020102 |  |  |  | 5
[6 empty] | BIOPINCE AGO BIOPSIA ULTRA 18GA 15CM. | PB360-1580-02 (REF: 360-1580-02) | 1963562 | A01020102 |  |  |  | 5
[6 empty] | BIOPINCE AGO BIOPSIA ULTRA 18GA 20CM. | PB360-2080-02 (REF: 360-2080-02) | 1963562 | A01020102 |  |  |  | 5
|  |  |  | B | AGO INTRODUTTORE COASSIALE | AGO INTROD.COASS. 15GX6,8CM PER BIOPINCE 16GA 10CM. | MDT-MCXS1610BP (REF: MCXS1610BP) | 101666/R | A018003 | 23 |  |  | 5
[6 empty] | AGO INTROD.COASS. 15GX11,8CM PER BIOPINCE 16GA 15CM. | MDT-MCXS1615BP (REF: MCXS1615BP) | 101666/R | A018003 |  |  |  | 5
[6 empty] | AGO INTROD.COASS. 17GX6,8CM PER BIOPINCE 18GA 10CM. | MDT-MCXS1810BP (REF: MCXS1810BP) | 101666/R | A018003 |  |  |  | 5
[6 empty] | AGO INTROD.COASS. 17G X 11,8CM PER BIOPINCE 18GA 15CM. | MDT-MCXS1815BP (REF: MCXS1815BP) | 101666/R | A018003 |  |  |  | 5
[6 empty] | AGO INTROD.COASS. 17G X 14,8CM PER BIOPINCE 18GA 20CM | MDT-MCXS1820BP (REF: MCXS1820BP) | 101666/R | A018003 |  |  |  | 5
47 | 9249749E55 | BAXTER S.p.A | AGO FISTOLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA |  | Ago fistola Nova Plume Safety | Ago arteria 15 Gauge 20 mm - tubo 30 cm | 955911 | 1953815/R | A010401 | 0.35 | 4% | PEZZO | 50
[6 empty] | Ago vena 15 Gauge 20 mm - tubo 30 cm | 955912 | 1953834/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | Ago arteria 15 Gauge 25 mm - tubo 30 cm | 955937 | 1953838/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | Ago vena 15 Gauge 25 mm - tubo 30 cm | 955938 | 1953840/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | Ago arteria 16 Gauge 25 mm - tubo 30 cm | 955939 | 1953848/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | Ago vena 16 Gauge 25 mm - tubo 30 cm | 955940 | 1953849/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | Ago arteria 16 Gauge 20 mm - tubo 30 cm | 955921 | 1953843/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | Ago vena 16 Gauge 20 mm - tubo 30 cm | 955922 | 1953845/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | Ago arteria 17 Gauge 20 mm - tubo 30 cm | 955932 | 1953863/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | Ago vena 17 Gauge 20 mm - tubo 30 cm | 955933 | 1953864/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | Ago arteria 17 Gauge 25 mm - tubo 30 cm | 955941 | 1953865/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | Ago vena 17 Gauge 25 mm - tubo 30 cm | 955942 | 1953866/R | A010401 |  |  |  | 50
48 | 9249759698 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A | AGO FISTOLA MORBIDO CON CANNULA |  | ARGYLE | 15 G | 1538VSVS | 1470483/R | A010401 | 2.49 | 22% | PEZZO | 50
[6 empty] | 15 G | 1530VSVS | 1470402/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | 16 G | 1638VSVS | 1470485/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | 16 G | 1630VSVS | 1470484/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | 17 G | 1738VSVS | 1470487/R | A010401 |  |  |  | 50
[6 empty] | 17 G | 1730VSVS | 1470486/R | A010401 |  |  |  | 50
49 | 9249765B8A | AIESI Hospital Service | AGO DENTALE MONOUSO PER SIRINGA CARPULE |  | AGO DENTALE - ACUS JET | 27G 04X25 mm | 00200010 | 1762362 | A010601 | 0.055 | 22% | PEZZO | 100
[6 empty] | 30G 03X21 mm | 00200004 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
[6 empty] | 30G 03X8 mm | 00200001 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
[6 empty] | 30G 03X12 mm | 00200002 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
[6 empty] | 30G 03X16 mm | 00200003 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
[6 empty] | 30G 03X25 mm | 00200005 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
[6 empty] | 27G 04X8 mm | 00200006 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
[6 empty] | 27G 04X12 mm | 00200007 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
[6 empty] | 27G 04X16 mm | 00200008 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
[6 empty] | 27G 04X21 mm | 00200009 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
[6 empty] | 27G 04X36 mm | 00200011 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
[6 empty] | 27G 04X38 mm | 00200012 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
[6 empty] | 25G 05X8 mm | 00200013 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
[6 empty] | 25G 05X38 mm | 00200014 | 1762362 | A010601 |  |  |  | 100
50 | 9249771081 | M.D.L. SRL | SET PER BIOPSIA EPATICA PERCUTANEA SECONDO MENGHINI |  | EpaSet | 15G X 90mm | PA1509 | 1027026 | A01020102 | 10.5 | 22% | SET | 10
[6 empty] | 16G X 90mm | PA1609 | 1027026 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 17G X 90mm | PA1709 | 1027026 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 18G X 90mm | PA1809 | 1027026 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 19G X 90mm | PA1920 | 1027026 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 20G X 90mm | PA2009 | 1027026 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 21G X 90mm | PA2109 | 1027026 | A01020102 |  |  |  | 10
[6 empty] | 22G X 90mm | PA2209 | 1027026 | A01020102 |  |  |  | 10
51 | 9249784B38 | TELEFLEX MEDICAL S.R.L | SET PER ANESTESIA EPIDURALE MONOUSO |  | FlexTip Plus® - set per anestesia epidurale con ago di Tuohy 17Ga x 9,84 cm con alette fisse, catetere punta chiusa 19Ga x 90 cm, adattatore per siringa, SnapLock™TM e raccordo per introduzione catetere, filtro piatto da 0,22µ, siringa LOR da 10 cc Luer-Slip | Set per anestesia epidurale con ago di Tuohy 17Ga x 9,84 cm con alette fisse, catetere punta chiusa 19Ga x 90 cm | JC-05400-DCS | 1691937 | A01030102 | 11.67 | 22% | SET | 20
52 | 924983447D | MOVI S.P.A | SET PER ANESTESIA COMBINATA |  | EPISPIN LOCK TUOHY | EPISPIN LOCK TUOHY 18G SPROTTE 25G ago Tuohy: 18 G x 90 mm ago Sprotte®: 25 G x 155 mm catetere: 20 G x 90 cm | 0021351-18 | 2195294 | A01030103 | 22.95 | 22% | SET | 10 pezzi
[6 empty] | EPISPIN LOCK TUOHY 18G SPROTTE 27G ago Tuohy: 18 G x 90 mm ago Sprotte®: 27 G x 155 mm catetere: 20 G x 90 cm | 0021351-30 | 2203953 | A01030103 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | EPISPIN LOCK TUOHY 18G SPROTTE 25G ago Tuohy: 18 G x 135 mm ago Sprotte®: 25 G x 197 mm catetere: 20 G x 90 cm | 0121351-18 | 2203957 | A01030103 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | ago Tuohy: 16 G x 90 mm ago Sprotte®: 25 G x 155 mm catetere: 19 G x 90 cm | 0021351-17 | 2206142 | A01030103 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | ago Tuohy: 18 G x 90 mm ago Sprotte®: 25 G x 155 mm catetere: 20 G x 90 cm | 0001351-18 | 2206149 | A01030103 |  |  |  | 10 pezzi
[6 empty] | ago Tuohy: 18 G x 90 mm ago Sprotte®: 27 G x 155 mm catetere: 20 G x 90 cm | 0001351-30 | 2206153 | A01030103 |  |  |  | 10 pezzi
53 | 9249847F34 | SEDA S.P.A (1° Operatore economico in graduatoria_ percentuale massima di acquisto: 100%) | SET PER CATETERISMO VENOSO AD INSERIMENTO PERIFERICO MIDLINE A PUNTA APERTA PER ALTI FLUSSI E RESISTENTE ALLE ALTE PRESSIONI | A | CT MIDLINE MONOLUME | 3F | MLCT3S15 | 1863907 | C010102 | 45 | 5% | SET | 5
[6 empty] | 4F | MLCT4S20 | 1479363 | C010102 |  |  |  | 5
|  |  |  | B | CT MIDLINE BILUME | 5F | MLCT5S20 | 1479363 | C010102 | 45 |  |  | 5
[6 empty] | 5F | MLCT5D20 | 1479400 | C010102 |  |  |  | 5
|  | TELEFLEX MEDICAL S.R.L (2° Operatore economico in graduatoria_ percentuale massima di acquisto: 50% |  | A | Kit catetere Midline Pressure Injectable monolume 4 Fr x 20 cm 18G | 4 Fr x 20 cm 18G (Kit catetere Midline Pressure Injectable monolume 4 Fr x 20 cm 18G) | EU-32041 | 2232251/R | C010199 | 54 | 22% | SET | 5
|  |  |  | B | Kit catetere Midline Pressure Injectable bilume 5 Fr x 20 cm 18G/18G | 5 Fr x 20 cm 18G/18G (Kit catetere Midline Pressure Injectable bilume 5 Fr x 20 cm 18G/18G) | EU-32052 | 2232259/R | C010199 | 59 |  |  | 5
54 | 92498723D9 | TELEFLEX MEDICAL S.R.L | SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO PICC PER ALTI FLUSSI E RESISTENTE ALLE ALTE PRESSIONI A PUNTA APERTA | A | Kit PICC Pressure Injectable basic nursing monolume 4 Fr - 18G | Kit PICC Pressure Injectable basic nursing monolume 4 Fr x 40 cm, 18G | EU-24041-HP | 1298309 | C01020101 | 70.4 | 22% | SET | 5
[6 empty] | Kit PICC Pressure Injectable basic nursing monolume 4 Fr x 50 cm, 18G | EU-25041-HP | 1298335 | C01020101 |  |  |  | 5
[6 empty] | Kit PICC Pressure Injectable basic nursing monolume 4 Fr x 55 cm, 18G | EU-25541-HP | 1298336 | C01020101 |  |  |  | 5
|  |  |  | B | Kit PICC Pressure Injectable basic nursing doppio lume 5 Fr, 18G | Kit PICC Pressure Injectable basic nursing doppio lume 5 Fr x 40 cm, 18G/18G | EU-24052-HP | 1298324 | C01020102 | 70.4 | 22% | SET | 5
[6 empty] | Kit PICC Pressure Injectable basic nursing doppio lume 5 Fr x 50 cm, 18G/18G | EU-25052-HP | 1298337 | C01020102 |  |  |  | 5
[6 empty] | Kit PICC Pressure Injectable basic nursing doppio lume 5 Fr x 55 cm, 18G/18G | EU-25552-HP | 1298338 | C01020102 |  |  |  | 5
[6 empty] | EKG Switchbox Braun | 4150228 |  | C020501 |  |  |  | 1
[6 empty] | Cavo di prolunga per ECG con attacco a coccodrillo | EK-04730-BA | 116554/R | C010280 |  |  |  | 25
[6 empty] | interruttore universale per il monitoraggio endocavitario "EKG Switchbox" | cod.4150228
56 | 9249891387 | TELEFLEX MEDICAL S.R.L | KIT DI MICRO-INTRODUZIONE PER PICC E MIDLINE |  | Set introduzione per catetere con microintrouttore Arrow Glidethru® | 4 Fr con microintrouttore Arrow Glidethru® lungo 7cm (Set introduzione per catetere 4 Fr con microintrouttore Arrow Glidethru® lungo 7cm , guida, bisturi e ago ecogenico) | EU-00740-45 | 1307742 | C010280 | 26 | 22% | SET | 5
[6 empty] | 5 Fr con microintrouttore Arrow Glidethru® lungo 7cm (Set introduzione per catetere 5 Fr con microintrouttore Arrow Glidethru® lungo 7cm , guida, bisturi e ago ecogenico) | EU-00750-45 | 1307743 | C010280 |  |  |  | 5
[6 empty] | 6 Fr con microintrouttore Arrow Glidethru® lungo 7cm (Set introduzione per catetere 6 Fr con microintrouttore Arrow Glidethru® lungo 7cm , guida, bisturi e ago ecogenico) | EU-00760-45 | 1307744 | C010280 |  |  |  | 5
LOTTO | CIG | FORNITORE |  | VOCE | NOME COMMERCIALE/DESCRZIONE PRODOTTO OFFERTO | MISURE OFFERTE | CODICE PRODOTTO | NUMERO DI REPERTORIO | CND | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa) | Aliquota IVA | UNITA' DI MISURA | CONFEZIONAMENTO SECONDARIO
57 | 9249909262 | PIKDARE | SIRINGA MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO CON AGO | A | SIRINGA CON AGO G22X1 1/4 (30 MM), STERILE, MONOUSO, APIROGENA, ATOSSICA MIS. 2,5ML MARCHIO “PIC” | G22X1 1/4 (30 mm) | 58073221090100 | 2392102/R | A020102010201 | 0.025 | 22% | PEZZO | 100
[6 empty] | G21X1 1/2 (40mm) | 58073210090100 | 2392095/R | A020102010201
[6 empty] | G22X1 1/2 (40mm) | 58073220090100 | 2392100/R | A020102010201
[6 empty] | G23X1 (25mm) | 58073230090100 | 2392103/R | A020102010201
|  |  |  | B | SIRINGA CON AGO G22X1 1/4 (30 MM), STERILE, MONOUSO, APIROGENA, ATOSSICA MIS. 5ML MARCHIO “PIC” | G22X1 1/4 (30 mm) | 58075221090100 | 2392137/R | A020102010201 | 0.029
[6 empty] | G21X1 1/2 (40mm) | 58075210090100 | 2392104/R | A020102010201
[6 empty] | G22X1 1/2 (40mm) | 58075220090100 | 2392135/R | A020102010201
[6 empty] | G23X1 (25mm) | 58075230090100 | 2392138/R | A020102010201
[6 empty] | G23X1 1/4 (30mm) | 58075231090100 | 2392150/R | A020102010201
|  |  |  | C | SIRINGA CON AGO G21X1 1/2 (40 MM), STERILE, MONOUSO, APIROGENA, ATOSSICA MIS. 10ML MARCHIO “PIC” | G21x1 1/2 (40 mm) | 58076210090100 | 2392167/R | A020102010201 | 0.052
[6 empty] | G21x1 1/2 (40 mm) ECC | 58076210090200 | 2392192/R | A020102010201
[6 empty] | G20X1 1/2 (40mm) | 58076200090100 | 2392155/R | A020102010201
|  |  |  | D | SIRINGA CON AGO G22X1 1/4 (30 MM) STERILE, MONOUSO, APIROGENA, ATOSSICA MIS. 10ML MARCHIO “PIC | G22x1 1/4 (30 mm) | 58076220090100 | 2392194/R | A020102010201 | 0.052
[6 empty] | G19 1/2 (25mm) ECC | 58076190090200 | 2392152/R | A020102010201
[6 empty] | G20 1/2 (25mm) ECC | 58076200090200 | 2392157/R | A020102010201
|  |  |  | E | SIRINGA CON AGO G21 X 1 1/2 (40 MM), LUER ECCENTRICO, STERILE, MONOUSO, APIROGENA, ATOSSICA MIS. 20ML MARCHIO “PIC” | G21 X 1 1/2 (40 mm) ECC | 58077210090200 | 2392201/R | A020102010201 | 0.075
[6 empty] | G18X1 1/2 (40mm) ECC | 58077180090200 | 2392196/R | A020102010201
[6 empty] | G19X1 1/2 (40 mm) ECC | 58077190090200 | 2392199/R | A020102010201
[6 empty] | G20X1 1/2 (40mm) ECC | 58077200090200 | 2392200/R | A020102010201
58 | 9249922D19 | PIKDARE | SIRINGA MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO SENZA AGO | A | SIRINGHE SENZA AGO 2,5 ML MARCHIO “PIC” | 2,5 ML | 58073000090100 | 2392416/R | A020102010202 | 0.021 | 22% | PEZZO | 100
|  |  |  | B | SIRINGHE SENZA AGO 5 ML MARCHIO “PIC” | 5 ML | 58075000090100 | 2392436/R | A020102010202 | 0.024 |  |  | 100
|  |  |  | C | SIRINGHE SENZA AGO 10 ML MARCHIO “PIC” | 10 ML | 58076000090100 | 2392441/R | A020102010202 | 0.039 |  |  | 100
[6 empty] | 10 ML ECC | 58076000090200 | 2392487/R | A020102010202 |  |  |  | 100
|  |  |  | D | SIRINGHE SENZA AGO 20 ML ECC. MARCHIO “PIC” | 20 ML ECC | 58077000090200 | 2392489/R | A020102010202 | 0.066 |  |  | 100
|  |  |  | E | SIRINGHE SENZA AGO 30 ML ECC. MARCHIO “PIC” | 30 ML ECC | 58078000090200 | 2392490/R | A020102010202 | 0.093 |  |  | 50
|  |  |  | F | SIRINGHE SENZA AGO 50 ML ECC. MARCHIO “PIC” | 50 ML ECC | 58079000090200 | 2392491/R | A020102010202 | 0.164 |  |  | 50
59 | 92499303B6 | PIKDARE | SIRINGA MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO SENZA AGO CON ATTACCO LUER LOCK | A | SIRINGA SENZA AGO L.LOCK, STERILE, MONOUSO, APIROGENA, ATOSSICA MIS. 2,5ML MARCHIO “PIC” | 2,5 ML | 58073000090600 | 2392492/R | A020102020102 | 0.021 | 22% | PEZZO | 100
|  |  |  | B | SIRINGHE SENZA AGO L.LOCK, STERILE, MONOUSO, APIROGENA, ATOSSICA MIS. 5ML MARCHIO “PIC” | 5 ML | 58075000090600 | 2392494/R | A020102020102 | 0.024 |  |  | 100
|  |  |  | C | SIRINGHE SENZA AGO L.LOCK, STERILE, MONOUSO, APIROGENA, ATOSSICA MIS. 10ML MARCHIO “PIC” | 10 ML | 58076000090600 | 2392495/R | A020102020102 | 0.039 |  |  | 100
|  |  |  | D | SIRINGHE SENZA AGO L.LOCK, STERILE, MONOUSO, APIROGENA, ATOSSICA MIS. 20ML MARCHIO “PIC” | 20 ML | 58077000090600 | 2392496/R | A020102020102 | 0.066 |  |  | 100
|  |  |  | E | SIRINGA SENZA AGO L.LOCK, STERILE, MONOUSO, APIROGENA, ATOSSICA MIS. 30ML MARCHIO “PIC” | 30 ML | 58078000090600 | 2392498/R | A020102020102 | 0.093 |  |  | 50
|  |  |  | F | SIRINGHE SENZA AGO L.LOCK, STERILE, MONOUSO, APIROGENA, ATOSSICA MIS. 50ML MARCHIO “PIC” | 50 ML | 58079000090600 | 2392499/R | A020102020102 | 0.164 |  |  | 50
60 | 9249939B21 | Benefis s.r.l | SIRINGA MONOUSO PER POMPA INFUSIONALE E PER ONCOLOGIA SENZA AGO CON ATTACCO LUER LOCK | A | SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO - PER POMPA | 1 ml | 01BLFPLL | 359595/R | A020102020102 | 0.035 | 22% | PEZZO | 100
|  |  |  | B | SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO - PER POMPA | 3 ml | 03BLFPLL | 359594/R | A020102020102 | 0.035 |  |  | 100
|  |  |  | C | SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO - PER POMPA | 5 ml | 05BLFPLL | 359593/R | A020102020102 | 0.04 |  |  | 100
|  |  |  | D | SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO - PER POMPA | 10 ml | 10BLFPLL | 359592/R | A020102020102 | 0.058 |  |  | 100
|  |  |  | E | SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO - PER POMPA | 20 ml | 20BLFPLL | 359591/R | A020102020102 | 0.089 |  |  | 100
|  |  |  | F | SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO - PER POMPA | 30 ml | 30BLFPLL | 359590/R | A020102020102 | 0.102 |  |  | 50
|  |  |  | G | SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO - PER POMPA | 60 ml | 60BLFPLL | 216050/R | A020102020102 | 0.21 |  |  | 20
61 | 9249948291 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | SIRINGA MONOUSO AMBRATA PER FARMACI FOTOSENSIBILI |  | Siringhe BD Plastipak™ con cono BD Luer-Lok™: Capacità 50 ml - cono ambrata | Siringhe BD Plastipak™ con cono BD Luer-Lok™: Capacità 50 ml - cono ambrata | 300869 | 1869583 | A020102020102 | 0.31 | 22% | PEZZO | 60
62 | 9249959BA2 | FARMAC-ZABBAN S.P.A | SIRINGA MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO CON AGO E CON SISTEMA DI SICUREZZA | A | Siringhe sterili, in tre pezzi, con ago montato, con sistema di sicurezza, cono centrale - Marca FARMATEXA SICURTOUCH | ml 2,5/3 con ago 22G x 32 mm | 2102680002 | 1316072 | A02010205 | 0.137 | 22% | PEZZO | 100
|  |  |  | B | Siringhe sterili, in tre pezzi, con ago montato, con sistema di sicurezza, cono centrale - Marca FARMATEXA SICURTOUCH | ml 5 con ago 22G x 32 mm | 2102680015 | 1316072 | A02010205 | 0.151 |  |  | 100
63 | 92499704B8 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | SIRINGA MONOUSO PER INSULINA E TUBERCOLINA CON SISTEMA DI SICUREZZA | A | BD Safety Glide - TNT U100 per Insulina 1 ml - 29G lungh 13 mm | BD Safety Glide - TNT U100 per Insulina 1 ml - 29G lungh 13 mm | 305930 | 19540 | A0201060301 | 0.13 | 22% | PEZZO | 100
|  |  |  | B | BD Safety Glide - TNT U100 per Insulina 0,5 ml - 29G lungh 13 mm | BD Safety Glide - TNT U100 per Insulina 0,5 ml - 29G lungh 13 mm | 305932 | 19540 | A0201060301 | 0.13 |  |  | 100
[5 empty] | BD Safety Glide - TNT U100 per Insulina 0,5 ml - 30 G lungh 8 mm | BD Safety Glide - TNT U100 per Insulina 0,5 ml - 30 G lungh 8 mm | 305934 | 19540 | A0201060301 |  |  |  | 100
|  |  |  | C | Siringhe BD SafetyGlide™ per somministrazione di tubercolina - 1 ml - 27 G 1/2” (12 mm) | Siringhe BD SafetyGlide™ per somministrazione di tubercolina - 1 ml - 27 G 1/2” (12 mm) | 305945 | 83408/R | A02010205 | 0.187 |  |  | 100
64 | 9249978B50 | FARMAC-ZABBAN S.P.A | SIRINGA MONOUSO PER INSULINA | A | Siringhe sterili, in tre pezzi, per insulina, con ago fisso, senza spazio morto - Marca FARMATEXA SOFTOUCH | 50 U.I./ml 50 ago fisso 29G x 13 mm senza spazio morto | 2102690001 | 71648 | A02010204 | 0.0425 | 22% | PEZZO | 100
[6 empty] | 50 U.I./ml 50 ago fisso 30G x 8 mm senza spazio morto | 2102690008 | 71648 | A02010204 |  |  |  | 100
|  |  |  | B | Siringhe sterili, in tre pezzi, per insulina, con ago fisso, senza spazio morto - Marca FARMATEXA SOFTOUCH | 100 U.I./ml 1 ago fisso 30G x 13 mm senza spazio morto | 2102690009 | 160364 | A020102010201 | 0.0425 |  |  | 100
|  |  |  | C | Siringhe sterili, in tre pezzi, per insulina, con ago staccabile - Marca FARMATEXA SOFTOUCH | 100 U.I./ml 1 ago staccabile 26G x 13 mm | 2102690027 | 160364 | A020102010201 | 0.0338 |  |  | 100
[6 empty] | 100 U.I./ml 1 ago staccabile 27G x 13 mm | 2102690002 | 160364 | A020102010201 |  |  |  | 100
65 | 9249983F6F | PIKDARE | SIRINGA MONOUSO PER TUBERCOLINA CON AGO STACCABILE |  | SIRINGA STERILE TUBERCOLINA 1ML (SCALA IN ML) CON AGO MARCHIO “PIC” | G26X1/2 (12,7mm) | 58071260090180 | 2392091/R | A020102010201 | 0.027 | 22% | PEZZO | 100
[6 empty] | G27X1/2 (12,7mm) | 58071270090180 | 2392093/R | A020102010201 |  |  |  | 100
66 | 9249988393 | Benefis s.r.l | SIRINGA MONOUSO PER IRRIGAZIONE | A | SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO - CONO CATETERE | 60 ML | 60BLFLCC | 53138/R | A02010203 | 0.17 | 22% | PEZZO | 25
|  |  |  | B | SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO - CONO CATETERE | 100 ML | 100BLFLCC | 232955/R | A02010203 | 0.39 |  |  | 25
67 | 9249995958 | GEPA SRL | SIRINGA PER PRELIEVO EMOGASANALISI |  | WESTMED PULSET 3 CC - SIRINGA EPARINATA PER EMOGASANALISI PER PRELIEVO ARTERIOSO SENZA AGO | siringa da 3 ml senga ago | 70P349 | 2246527 | W0501010103 | 0.48 | 22% | PEZZO | 100
70 | 9250017B7F | B.BRAUN MILANO SPA | SIRINGA A BASSA PRESSIONE E PERDITA DI RESISTENZA |  | PERIFIX SIRINGA LOR LUER-LOCK | 10 ML | 4638107 | 698827/R | A020101 | 2.97 | 22% | PEZZO | 25
71 | 92500262EF | Vygon Italia s.r.l | SIRINGA PER NUTRIZIONE ENTERALE SENZA AGO DOTATE DI CONNETTORE ENFit | A | Siringa Nutrifit – Siringa per nutrizione enterale con connessione Enfit | 1 ml cono ENFit | 1015.018 | 1709320 | A020108 | 0.092 | 22% | PEZZO | 100
|  |  |  | B | Siringa Nutrifit – Siringa per nutrizione enterale con connessione Enfit | 2,5 ml cono ENFit | 1015.028 | 1588577 | A020108 | 0.089 |  |  | 100
|  |  |  | C | Siringa Nutrifit – Siringa per nutrizione enterale con connessione Enfit | 5 ml cono ENFit | 1015.058 | 1588578 | A020108 | 0.085 |  |  | 100
|  |  |  | D | Siringa Nutrifit – Siringa per nutrizione enterale con connessione Enfit | 10 ml cono ENFit | 1015.107 | 1535463 | A020108 | 0.132 |  |  | 100
|  |  |  | E | Siringa Nutrifit – Siringa per nutrizione enterale con connessione Enfit | 20 ml cono ENFit | 1015.207 | 1535470 | A020108 | 0.161 |  |  | 80
|  |  |  | F | Siringa Nutrifit – Siringa per nutrizione enterale con connessione Enfit | 60 ml cono ENFit | 1015.607 | 1535473 | A020108 | 0.318 |  |  | 60
73 | 92500441CA | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | SIRINGA NON STERILE PRERIEMPITA DI FISIOLOGICA STERILE | A | BD PosiFlush SP™ | 5ml BD PosiFlush™ SP | 306574 | 265905/R | A02010701 | 0.23 | 22% | PEZZO | 30
|  |  |  | B | BD PosiFlush SP™ | 10 ml BD PosiFlush™ SP | 306575 | 265907/R | A02010701 | 0.26 |  |  | 30
74 | 92500506BC | N.R. DI NANNINI SRL | SIRINGA STERILE PRERIEMPITA DI FISIOLOGICA STERILE |  | STERIFLUSH | 10 ml | 14363S | 1320666 | C0180 | 0.34 | 22% | PEZZO | 40
LOTTO | CIG | FORNITORE |  | VOCE | NOME COMMERCIALE/DESCRZIONE PRODOTTO OFFERTO | MISURE OFFERTE | CODICE PRODOTTO | NUMERO DI REPERTORIO | CND | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa) | Aliquota IVA | UNITA' DI MISURA | CONFEZIONAMENTO SECONDARIO
76 | 9250060EFA | SMITHS MEDICAL ITALIA Srl | DEFLUSSORE AD 1 VIA, ATTACCO LUER LOCK CON ROLLER |  | GRV SET, 150CM STR TUBE, ROLLER CLP, PVC, HYDROPHOBIC AIF, 15µm DCF, SPK M ROT LUER, 100/BX | Deflussore ad una via attacco luer lock con roller con tubo da 150 cm | SG14 | 2156905 | A03010104 | 0.15 | 22% | PEZZO | 100
77 | 925006531E | Benefis s.r.l | DEFLUSSORE AD 1 VIA RACCORDO AD Y ATTACCO LUER LOCK |  | INFUSION SET | Deflussore a 1 via raccordo ad Y con terminale luer lock | 10040311B | 335219/R | A03010101 | 0.188 | 22% | PEZZO | 25
78 | 925007073D | RAYS SPA | DEFLUSSORE AD 1 VIA ATTACCO LUER LOCK CON REGOLATORE DI FLUSSO AD ALTA PRECISIONE |  | Infusion Set | Deflussore a 1 via attacco luer lock con regolatore di flusso ad alta precisione | DEF4RLLBD | 1512726 | A03010101 | 0.4646 | 22% | PEZZO | 100
79 | 9250075B5C | RAYS SPA | DEFLUSSORE AD 1 VIA CON RACCORDO AD Y (SECONDA VIA) ATTACCO LUER LOCK CON REGOLATORE DI FLUSSO AD ALTA PRECISIONE |  | Infusion Set | Deflussore a 1 via con raccordo ad Y (seconda via) attacco luer lock con regolatore di flusso ad alta precisione | DEF4YRLLBD | 1512740 | A03010101 | 0.4838 | 22% | PEZZO | 100
80 | 9250078DD5 | SMITHS MEDICAL ITALIA Srl | DEFLUSSORE PER SANGUE ED EMOCOMPONENTI CON ATTACCO LUER LOCK |  | GRV BLOOD SET, 180CM STR TUBE, RED ROLLER CLP, PVC, 200µm DCF, SPK M ROT LUER, 100/BX | Deflussore per sangue ed emocomponenti terminale luer lock , lunghezza 180 cm. | ST12 | 2156947 | A03010104 | 0.25 | 22% | PEZZO | 100
81 | 925008539F | MACROPHARM | DEFLUSSORE PER SACCA UROLOGICA | A | MEDISOL SET | TUBO CM 250 | ISU40/RSDT250 | 296326 | A03010202 | 1.178 | 22% | PEZZO | 40
[6 empty] | TUBO CM 300 | ISU40/RSDT300 | 296326 | A03010202 |  |  |  | 40
|  |  |  | B | MEDISOL SET | TUBO CM 250 | ISU42/RSDT250 | 296326 | A03010202 | 1.287 |  |  | 30
[6 empty] | TUBO CM 300 | ISU42/RSDT300 | 296326 | A03010202 |  |  |  | 30
82 | 92500896EB | MACROPHARM | DEFLUSSORE PER ARTROSCOPIA |  | MEDISOL SET | TUBO 300 CM | ISA42/9DT300 | 420679 | A03010201 | 2.28 | 22% | PEZZO | 10
[6 empty] | TUBO 400 CM | ISA42/9DT400 | 420679 | A03010201 |  |  |  | 10
83 | 9250096CB0 | R.T.I. COOLMED SRL - VIVISOL NAPOLI SRL | DEFLUSSORE AD USO ADULTI E PEDIATRICO CON RACCORDO AD Y CON MICROGOCCIOLATORE |  | Set per infusione monouso | 60 drop/ml, cm 150 | IV-6/YFP/MLL | 2277537/R | A03010102 | 0.3056 | 22% | PEZZO | 25
84 | 92501010D4 | Benefis s.r.l | DEFLUSSORE SCHERMATO A 2 VIE |  | INFUSION SET | Deflussore schermato a 2 vie | 10040911B | 335232/R | A03010101 | 0.297 | 22% | PEZZO | 25