## Tabella prodotti aggiudicati
FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI
LOTTO | CIG | FORNITORE | DESCRIZIONE GARA | NOME COMMERCIALE/DESCRZIONE PRODOTTO OFFERTO | MISURE OFFERTE | CODICE PRODOTTO | CODICE CND | NUMERO DI REPERTORIO | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa) | CONFEZIONAMENTO SECONDARIO
1 | 6862066400 | FARMAC ZABBAN S.P.A. | Ago ipodermico standard per iniezione e prelievo senza dispositivo di sicurezza da 16G a 30G x 12,7/13, 16, 18, 20, 25, 30/32, 40, 50 mm circa | Ago ipodermico per iniezione e prelievo, monouso sterile Marca Sol-M | G18x1 1/2" mm 1,2x40 | Codice 2100304102 - Ref 111815 | A01010101 | 1006946 | 0.0087 | 100 Pezzi
[5 empty] | G19x1 1/2" mm 1,1x40 | Codice 2100304101 - Ref 111915
[5 empty] | G20x1 1/2" mm 0,9x40 | Codice 2100303301 - Ref 112015 |  | 1006946
[5 empty] | G21x1 1/2" mm 0,8x40 | Codice 2100303302 - Ref 112115
[5 empty] | G22x1 1/4" mm 0,7x32 | Codice 2100303303 - Ref 1122125
[5 empty] | G23x1 1/4" mm 0,6x32 | Codice 2100303304 - Ref 1123125
[5 empty] | G23x1" mm 0,6x25 | Codice 2100303305 - Ref 112310
[5 empty] | G25x5/8" mm 0,5x16 (per insulina) | Codice 2100303306 - Ref 112506
2 | 68624164D4 | FARMAC ZABBAN S.P.A. | Ago per prelievo da flacone , antifrustolo, con punta non tagliente, con e senza filtro antiparticolato 18G x 40 mm circa | Ago per prelievo da flacone, monouso sterile | Con filtro | Codice 2102661001 - Ref. 110022F | A010199 | 1507284 | 0.075 | 100 Pezzi
[5 empty] | Senza filtro | Codice 2102661002 - Ref. 110022
3 | 6862426D12 | FARMAC ZABBAN S.P.A. | Ago ipodermico standard per iniezione e prelievo con dispositivo di sicurezza da 18G a 30G x 12,7/13, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 50 mm circa | Ago ipodermico per iniezione e prelievo, monouso sterile, con dispositivo di sicurezza | G20x1 1/2" mm 0,9x40 | Codice 2100303501 - Ref SN2015 | A01010101 | 1006946 | 0.0437 | 100 Pezzi
[5 empty] | G21x1 1/2" mm 0,8x40 | Codice 2100303502 - Ref SN2115
[5 empty] | G22x1 1/4" mm 0,7x32 | Codice 2100303503 - Ref SN22125
[5 empty] | G23x1 1/4" mm 0,6x32 | Codice 2100303504 - Ref SN23125
[5 empty] | G23x1" mm 0,6x25 | Codice 2100303505 - Ref SN2310
[5 empty] | G25x1" mm 0,5x25 | Codice 2100303510 - Ref SN2510
7 | 6862431136 | PIKDARE S.r.l. (già ARTSANA S.P.A.) | Ago a farfalla con dispositivo di sicurezza 21G, 23G e 25G x 20mm circa tubo da 30 cm circa | Ago microperfusore con sistema di sicurezza sterile monouso, apirogeno, atossico, raccordo rigido luer lock, mis.G21X3/4 - mis.G23X3/4 - mis.G25X3/4 MARCHIO "PIC MIRAGE SMARTSAFE" | Pic Mirage Smartsafe - G21x20 mm - Colore Verde | 03044021500510 | A010102 | 958875 | 0.067 | 50 Pezzi
[5 empty] | Pic Mirage Smartsafe - G23x20 mm - Colore Azzurro | 03044023500510 |  | 958878
[5 empty] | Pic Mirage Smartsafe - G25x20 mm - Colore Arancio | 03044025500510 |  | 958894
8 | 6862432209 | PIKDARE S.r.l. (già ARTSANA S.P.A.) | Ago a farfalla con dispositivo di sicurezza 19G x 20 mm circa tubo da 30 cm circa | Ago microperfusore con sistema di sicurezza sterile monouso, apirogeno, atossico, raccordo rigido luer lock, mis.G19X3/4 - MARCHIO "PIC MIRAGE SMARTSAFE" | Pic Mirage Smartsafe - G19x20 mm - Colore Crema | 3044019500510 | A010102 | 958855 | 0.067 | 50 Pezzi
10 | 6862436555 | PIKDARE S.r.l. (già ARTSANA S.P.A.) | Ago cannula monovia in teflon o materiale similare senza dispositivo di sicurezza 24G x 19 mm circa | Ago cannula sterile monovia, catetere in FEP, mis. G.24X19 - MARCHIO: "NEO-VENOPIC 1" | Neo Venopic 1 - G24x19mm | 03044072240000 | C0101010102 | 369962 | 0.293 | 50 Pezzi
11 | 68624386FB | BBRAUN MILANO S.P.A. | Ago cannula monovia con sistema di sicurezza con valvola di iniezione con alette da 16G a 22G x più lunghezze corrispondenti | VASOFIX SAFETY PUR | Vasofix Safety Pur 24Gx19mm - Colore Giallo | 4269071S-01 | C0101010201 | 311787 | 0.449 | 50 Pezzi
[5 empty] | Vasofix Safety Pur 22Gx25mm - Colore Blu | 4269098S-01 |  | 311789
[5 empty] | Vasofix Safety Pur 20Gx33mm - Colore Rosa | 4269110S-01 |  | 311790
[5 empty] | Vasofix Safety Pur 18Gx45mm - Colore Verde | 4269136S-01 |  | 311791
[5 empty] | Vasofix Safety Pur 17Gx45mm - Colore Bianco | 4269152S-01 |  | 318033
[5 empty] | Vasofix Safety Pur 16Gx50mm - Colore Grigio | 4269179S-01 |  | 318034
[5 empty] | Vasofix Safety Pur 20Gx25mm - Colore Rosa | 4269217S-01 |  | 318031
[5 empty] | Vasofix Safety Pur 14Gx50 mm - Colore Arancione | 4269225S-01 |  | 332114
[5 empty] | Vasofix Safety Pur 18Gx33 mm - Colore Verde | 4269330S-01 |  | 318032
12 | 68624408A1 | BBRAUN MILANO S.P.A. | Ago cannula monovia con sistema di sicurezza senza valvola di iniezione senza alette da 14G a 24G x più lunghezze corrispondenti | INTROCAN SAFETY PUR | Introcan Safety Pur 24gx19mm - Colore Giallo | 4251601-01 | C0101010202 | 10367 | 0.449 | 50 Pezzi
[5 empty] | Introcan Safety Pur 24Gx14mm - Colore Giallo | 4251607-01 |  | 385427
[5 empty] | Introcan Safety Pur 22Gx25mm - Colore Blu | 4251628-01 |  | 371995
[5 empty] | Introcan Safety Pur 20Gx32mm - Colore Rosa | 4251644-01 |  | 371996
[5 empty] | Introcan Safety Pur 20Gx25mm - Colore Rosa | 4251652-01 |  | 371997
[5 empty] | Introcan Safety Pur 18Gx45mm - Colore Verde | 4251679-01 |  | 371999
[5 empty] | Introcan Safety Pur 18Gx32mm - Colore Verde | 4251687-01 |  | 372000
[5 empty] | Introcan Safety Pur 16Gx50mm - Colore Grigio | 4251695-01 |  | 372001
[5 empty] | Introcan Safety Pur 16Gx32mm - Colore Grigio | 4251709-01 |  | 372002
[5 empty] | Introcan Safety Pur 14Gx50mm - Colore Arancione | 4251717-01 |  | 372004
13 | 6862441974 | BBRAUN MILANO S.P.A. | Ago cannula monovia con sistema di sicurezza senza valvola di iniezione con alette da 16G a 24G x più lunghezze corrispondenti | INTROCAN SAFETY PUR W | Introcan Safety Pur W - 24Gx19mm - Colore Giallo | 4253523-01 | C0101010202 | 372006 | 0.449 | 50 Pezzi
[5 empty] | Introcan Safety Pur W - 22Gx25mm - Colore Blu | 4253540-01 |  | 372007
[5 empty] | Introcan Safety Pur W - 20Gx32mm - Colore Rosa | 4253566-01 |  | 372008
[5 empty] | Introcan Safety Pur W - 20Gx25mm - Colore Rosa | 4253574-01 |  | 372009
[5 empty] | Introcan Safety Pur W - 18Gx45mm - Colore Verde | 4253590-01 |  | 372010
[5 empty] | Introcan Safety Pur W - 18Gx32mm - Colore Verde | 4253604-01 |  | 372012
[5 empty] | Introcan Safety Pur W - 24Gx14mm - Colore Giallo | 4251614-01 |  | 385430
[5 empty] | Introcan Safety Pur W - 16Gx50mm - Colore Grigio | 4253612-01 |  | 372013
[5 empty] | Introcan Safety Pur W - 14Gx50mm - Colore Arancione | 4253639-01 |  | 372014
15 | 6862443B1A | BBRAUN MILANO S.P.A. | Ago cannula monovia con sistema di sicurezza con valvola antireflusso con alette da 18G a 24G x più lunghezze corrispondenti | INTROCAN SAFETY 3-W PUR | Introcan Safety Pur 3-W - 24Gx19mm - Colore Giallo | 4251127-01 | C0101010202 | 504588 | 0.799 | 50 Pezzi
[5 empty] | Introcan Safety Pur 3-W - 22Gx25mm - Colore Blu | 4251128-01 |  | 505109
[5 empty] | Introcan Safety Pur 3-W - 20Gx25mm - Colore Rosa | 4251129-01 |  | 505110
[5 empty] | Introcan Safety Pur 3-W - 20Gx32mm - Colore Rosa | 4251130-01 |  | 505111
[5 empty] | Introcan Safety Pur 3-W - 18Gx32mm - Colore Verde | 4251131-01 |  | 505114
[5 empty] | Introcan Safety Pur 3-W - 18Gx45mm - Colore Verde | 4251132-01 |  | 505116
[5 empty] | Introcan Safety Pur 3-W - 16Gx50mm - Colore Grigio | 4251133-01 |  | 1442557
[5 empty] | Introcan Safety Pur 3-W - 16Gx32mm - Colore Grigio | 4251136-01 |  | 1442561
16 | 6862445CC0 | R.T.I. MEDI.CA S.R.L. E N.R. NANNINI S.R.L. | Ago cannula con dispositivo di sicurezza con prolunga a Y 18, 20, 22 e 24G x più lunghezze corrispondenti | Tipro-ONE-P | Tipro One P - 16Gx32mm - Colore Grigio | 31782101 | C010199 | 993475 | 2.37 | 25 Pezzi
[5 empty] | Tipro One P - 18Gx45mm - Colore Verde | 31585101 |  | 993473
[5 empty] | Tipro One P - 18Gx32mm - Colore Verde | 31582101 |  | 993473
[5 empty] | Tipro One P - 18Gx25mm - Colore Verde | 31595101 |  | 993473
[5 empty] | Tipro One P - 20Gx45mm - Colore Rosa | 31485101 |  | 993472
[5 empty] | Tipro One P - 20Gx32mm - Colore Rosa | 31482101 |  | 993472
[5 empty] | Tipro One P - 20Gx25mm - Colore Rosa | 31495101 |  | 993472
[5 empty] | Tipro One P - 22Gx25mm - Colore Azzurro | 31382101 |  | 993470
[5 empty] | Tipro One P - 22Gx19mm - Colore Azzurro | 31395101 |  | 993470
[5 empty] | Tipro One P - 24Gx19mm - Colore Giallo | 31282101 |  | 993469
[5 empty] | Tipro One P - 26Gx19mm - Colore Viola | 31190101 |  | 989506
17 | 6862446D93 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. | Ago cannula con dispositivo di sicurezza con prolunga a Y uso pediatrico e neonatale e per pazienti fragili da 18G a 24G x più lunghezze corrispondenti | BD SAF-T-INTIMA | BD Saf-T-Intima - 24Gx19mm - Colore Giallo | 383319 | C010103 | 738808 | 5.5 | 25 Pezzi
[5 empty] | BD Saf-T-Intima - 22Gx19mm - Colore Blu | 383329
[5 empty] | BD Saf-T-Intima - 20Gx25 mm - Colore Rosa | 383339
[5 empty] | BD Saf-T-Intima - 18Gx25 mm - Colore Verde | 383348
18 | 6862448F39 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. | Ago spinale punta Quincke da 18G a 27G x 38/40, 75, 88/90 mm circa | BD AGHI SPINALI PUNTA QUINCKE | Ago spinale BD - 27Gx90mm - Colore Grigio | 405259 | A01030101 | 39704 | 0.49 | 25 Pezzi
[5 empty] | Ago spinale BD - 25Gx90mm - Colore Arancio | 405257
[5 empty] | Ago spinale BD - 26Gx90mm - Colore Marrone | 405258
[5 empty] | Ago spinale BD - 25Gx75mm - Colore Arancio | 405246
[5 empty] | Ago spinale BD - 18Gx75mm - Colore Rosa | 405247
[5 empty] | Ago spinale BD - 18Gx90mm - Colore Rosa | 405248
[5 empty] | Ago spinale BD - 23Gx90mm - Colore Verde | 405240
[5 empty] | Ago spinale BD - 22Gx38mm - Colore Nero | 405254
[5 empty] | Ago spinale BD - 22Gx63mm - Colore Nero | 405244
[5 empty] | Ago spinale BD - 22Gx76mm - Colore Nero | 405255
[5 empty] | Ago spinale BD - 22Gx90mm - Colore Nero | 405256
[5 empty] | Ago spinale BD - 20Gx38mm - Colore Giallo | 405251
[5 empty] | Ago spinale BD - 20Gx75mm - Colore Giallo | 405252
[5 empty] | Ago spinale BD - 20Gx90mm - Colore Giallo | 405253
[5 empty] | Ago spinale BD - 19Gx75mm - Colore Crema | 405249
[5 empty] | Ago spinale BD - 19Gx90mm - Colore Crema | 405250
21 | 686245228A | MOVI S.P.A. | Ago spinale con punta ad ogiva allungata tipo Sprotte con introduttore da 22G a 29G x 90, 100/103 mm circa | AGO SPROTTE + INTRODUTTORE - LEN/INTR - VARIE MISURE | Ago Sprotte - 22Gx103 mm - Colore Nero | 221151-30C | A01030101 | 437733 | 2.98 | 25 Pezzi
[5 empty] | Ago Sprotte - 22Gx90 mm - Colore Nero | 021151-30C |  | 437733
[5 empty] | Ago Sprotte - 24Gx103mm - Colore Viola | 021251-30A |  | 992197
[5 empty] | Ago Sprotte - 24Gx90mm - Colore Viola | 121251-30A |  | 992198
[5 empty] | Ago Sprotte - 25Gx103mm - Colore Arancione | 041251-29A |  | 992191
[5 empty] | Ago Sprotte - 25Gx90mm - Colore Arancione | 021251-29A |  | 992193
[5 empty] | Ago Sprotte - 27Gx103mm - Colore Grigio | 141251-27A |  | 992226
[5 empty] | Ago Sprotte - 27Gx90mm - Colore Grigio | 121251-27A |  | 992227
[5 empty] | Ago Sprotte - 29Gx90 mm - Colore Rosso | 501151-28A |  | 618727
|  |  | Ago spinale con punta ad ogiva allungata tipo Sprotte con introduttore 25/27G x 120 mm circa |  | Ago Sprotte - 25Gx120 mm - Colore Arancione | 051251-29A |  | 992189 | 3.49 | 10 Pezzi
[5 empty] | Ago Sprotte - 27Gx120 mm - Colore Grigio | 151251-27A |  | 992209
22 | 686245335D | DIEMME DISPOSITIVI MEDICI | Ago spinale circa punta matita tipo Whitacre da 22G a 27G x 90, 100 mm circa con introduttore | QUINCKE BEVEL AND PENCIL POINT SPINAL NEEDLE | 22Gx90mm - Colore Nero | TSPPK2290 | A1030101 | 520340 | 1.68 | 25 Pezzi
[5 empty] | 25Gx90mm - Colore Arancio | TSPPK2590
[5 empty] | 25Gx103mm - Colore Arancio | TSPPK2510
[5 empty] | 25Gx120mm - Colore Arancio | TSPPK25120
[5 empty] | 26Gx90mm - Colore Marrone | TSPPK2690
[5 empty] | 26Gx103mm - Colore Marrone | TSPPK26103
[5 empty] | 27Gx90mm - Colore Grigio | TSPPK2790
[5 empty] | 27Gx103mm - Colore Grigio | TSPPK27103
[5 empty] | 27Gx120mm - Colore Grigio | TSPPK27120
[5 empty] | 29Gx90mm - Colore Rosso | TSPPK2990
|  |  | Ago spinale circa punta matita tipo Whitacre da 22G a 27G x 90, 100 mm circa senza introduttore |  | 22Gx90mm - Colore Nero | TSPP2290
[5 empty] | 23Gx90mm - Colore Azzurro | TSPP2390
[5 empty] | 25Gx90mm - Colore Arancio | TSPP2590
[5 empty] | 26Gx90mm - Colore Marrone | TSPP2690
[5 empty] | 27Gx90mm - Colore Grigio | TSPP2790
23 | 6862454430 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. | Ago spinale punta a matita tipo Whitacre 25G x 120 mm circa con introduttore | KIT AGO SPINALE BD WHITACRE | Ago Spinale BD Whitacre - 25Gx119mm - Colore Blu | 409442 | A01030101 | 42339 | 4.49 | 10 Pezzi
[5 empty] | Introduttore 20G per "Aghi spinali DB WHITACRE 25G -26G" | 405260 |  | 39712 | 0.5 | 25 Pezzi
|  |  | Ago spinale punta a matita tipo Whitacre 25G e 27G x 120 mm circa senza introduttore |  | Ago Spinale BD Whitacre - 25Gx119mm - Colore Blu | 409442 |  | 42339 | 4.49 | 10 Pezzi
[5 empty] | Ago Spinale BD Whitacre - 27Gx119mm - Colore Grigio | 409443
24 | 6862462AC8 | TEMENA S.R.L. | Ago peridurale di Tuohy e relativo catetere | AGO DI TUOHY + CATETERE EPIDURALE | Ago Epidurale di Tuohy 17G x 90 mm | 98090-17 | A01030102 | 1168696 | 6.8 | 25 Pezzi
[5 empty] | Ago Epidurale di Tuohy 18G x 80 mm | 98080-18 |  | 1197173
[5 empty] | Ago Epidurale di Tuohy 18G x 90 mm | 98090-18 |  | 1168700
[5 empty] | Catetere per Anestesia Epidurale 20G x 900mm C/TBA | 03590-20 |  | 1203499 |  | 10 Pezzi
26 | 6862465D41 | MOVI S.P.A. | Ago peridurale di Tuohy | AGO PUNTA TUOHY-P | Ago Peridurale di Thuoy 19Gx90mm | 1150-6I091 | A01030102 | 30683 | 2.49 | 25 Pezzi
[5 empty] | Ago Peridurale di Thuoy 19Gx80mm | 1150-6I081
[5 empty] | Ago Peridurale di Thuoy 18Gx80mm | 1150-6K081
[5 empty] | Ago Peridurale di Thuoy 18Gx90mm | 1150-6K091
[5 empty] | Ago Peridurale di Thuoy 17Gx90mm | 1150-6M091
[5 empty] | Ago Peridurale di Thuoy 17Gx80mm | 1150-6M081
[5 empty] | Ago Peridurale di Thuoy 16Gx90mm | 1150-6O091
[5 empty] | Ago Peridurale di Thuoy 16Gx80mm | 1150-6O081 |  | 520142
[5 empty] | Ago Peridurale di Thuoy 21Gx90mm | 1150-4F090 |  | 19915
[5 empty] | Ago Peridurale di Thuoy 16Gx120mm | 1150-4O120 |  |  |  | 10 pezzi
[5 empty] | Ago Peridurale di Thuoy 17Gx120mm | 1150-4M120
[5 empty] | Ago Peridurale di Thuoy 18Gx120mm | 1150-4K120
27 | 6862466E14 | SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. | Ago speciale per infusione per PORT senza sistema di sicurezza tipo GRIPPER | GRIPPER | Gripper 22Gx5/8" (0,7x16mm) | 21-2938-24 | A010103 | 10458 | 2.1 | 12 pezzi
[5 empty] | Gripper 22Gx0,75" (0,7x19mm) | 21-2939-24
[5 empty] | Gripper 22Gx1" (0,7x25,4mm) | 21-2940-24
[5 empty] | Gripper 22Gx1,25" (0,7x31,7mm) | 21-2941-24
[5 empty] | Gripper 20Gx5/8" (0,9x16mm) | 21-2946-24
[5 empty] | Gripper 20Gx0,75" (0,9x19mm) | 21-2947-24
[5 empty] | Gripper 20Gx1" (0,9x25,4mm) | 21-2948-24
[5 empty] | Gripper 20Gx1,25" (0,9x31,7mm) | 21-2949-24
[5 empty] | Gripper 19Gx0,75" (1,1x19mm) | 21-2955-24
[5 empty] | Gripper 19Gx1" (1,1x25,4mm) | 21-2956-24
[5 empty] | Gripper 19Gx1,25" (1,1x31,7mm) | 21-2957-24
28 | 6862468FBA | SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. | Ago speciale per infusione per PORT con sistema di sicurezza tipo GRIPPER | GRIPPER PLUS | Gripper Plus 19Gx3/4" (mm 1,1x19) | 21-2868-24 | A010103 | 10458 | 2.9 | 12 pezzi
[5 empty] | Gripper Plus 19Gx1" (mm 1,1x25) | 21-2869-24
[5 empty] | Gripper Plus 19Gx1 3/4" (mm 1,1x32) | 21-2870-24
[5 empty] | Gripper Plus 20Gx5/8" (mm 0,9x16) | 21-2864-24
[5 empty] | Gripper Plus 20Gx3/4" (mm 0,9x19) | 21-2865-24
[5 empty] | Gripper Plus 20Gx1" (mm 0,9x25) | 21-2866-24
[5 empty] | Gripper Plus 20Gx1 3/4" (mm 0,9x32) | 21-2867-24
[5 empty] | Gripper Plus 22Gx5/8" (mm 0,7x16) | 21-2860-24
[5 empty] | Gripper Plus 22Gx3/4" (mm 0,7x19) | 21-2861-24
[5 empty] | Gripper Plus 22Gx1" (mm 0,7x25) | 21-2862-24
[5 empty] | Gripper Plus 22Gx1 3/7" (mm 0,7x32) | 21-2863-24
29 | 6862470165 | SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. | Ago di Huber, retto o angolato 90° | AGHI-PORT-A-CATH | Ago port-a-cath 22Gx1" (0,7x25,4mm) diritto | 21-2005-24 | A010103 | 48045 | 1.2 | 12 pezzi
[5 empty] | Ago port-a-cath 22Gx1" (0,7x25,4mm) angolato | 21-2006-24
[5 empty] | Ago port-a-cath 22Gx1,5" (0,7x38,1mm) diritto | 21-2007-24
[5 empty] | Ago port-a-cath 22Gx1,5" (0,7x38,1mm) angolato | 21-2008-24
[5 empty] | Ago port-a-cath 20Gx1" (0,9x25,4mm) diritto | 21-2013-24
[5 empty] | Ago port-a-cath 20Gx1" (0,9x25,4mm) angolato | 21-2014-24
[5 empty] | Ago port-a-cath 20Gx1,5" (0,9x38,1mm) angolato | 21-2016-24
[5 empty] | Ago port-a-cath 19Gx1" (1,1x25,4mm) diritto | 21-2021-24
[5 empty] | Ago port-a-cath 22Gx0,5" (0,7x12,7mm) angolato | 21-2316-24
[5 empty] | Ago port-a-cath 20Gx0,5" (0,9x12,7mm) angolato | 21-2317-24
[5 empty] | Ago port-a-cath 20Gx0,75" (0,9x19mm) angolato | 21-2287-24
31 | 6862475584 | MOVI S.P.A. | Ago per elettroneurostimolazione per anestesia plessica, varie angolature da 20G a 25G x 35, 40, 50, 55, 70, 80, 90, 100, 120, 150 mm circa | AGO UP FACET NANOLINE - SPROTTE NANOLINE | Ago Up Facet Nanol. 25Gx35mm | 001156-80 | A010302 | 1002787 | 5.6 | 10 pezzi
[5 empty] | Ago Up Facet Nanol. 25Gx50mm | 001156-81 |  | 19287
[5 empty] | Ago Up Facet Nanol. 25Gx80mm | 001156-86 |  | 520116
[5 empty] | Ago Up Facet Nanol. 24Gx25mm | 001156-75 |  | 1002808
[5 empty] | Ago Up Facet Nanol. 22Gx40mm | 001156-70 |  | 1002827
[5 empty] | Ago Up Facet Nanol. 22Gx50mm | 001156-74 |  | 1002829
[5 empty] | Ago Up Facet Nanol. 22Gx80mm | 001156-71 |  | 1002848
[5 empty] | Ago Up Facet Nanol. 22Gx100mm | 001156-84 |  | 19287
[5 empty] | Ago Up Facet Nanol. 22Gx120mm | 001156-82 |  | 19287
[5 empty] | Ago Up Facet Nanol. 21Gx100mm | 001156-77 |  | 1006906
[5 empty] | Ago Up Facet Nanol. 20Gx120mm | 001156-72 |  | 19287
[5 empty] | Ago Up Facet Nanol. 20Gx150mm | 001156-76 |  | 19287
[5 empty] | Ago Up Facet S Nanol. 24Gx25mm | 001157-75 |  | 1001768
[5 empty] | Ago Up Facet S Nanol. 22Gx40mm | 001157-70F |  | 1081598
[5 empty] | Ago Up Facet S Nanol. 22Gx50mm | 001157-74 |  | 1002582
[5 empty] | Ago Up Facet S Nanol. 22Gx80mm | 001157-71 |  | 19287
[5 empty] | Ago Up Facet S Nanol. 21Gx100mm | 001157-77 |  | 1002746
[5 empty] | Ago Up Facet S Nanol. 20Gx150mm | 001157-76 |  | 1002767
[5 empty] | Ago Up Sprotte Nanol. 25Gx50mm | 001156-29G |  | 19287
[5 empty] | Ago Up Sprotte Nanol. 24Gx40mm | 001156-30G
[5 empty] | Ago Up Sprotte Nanol. 22Gx150mm | 001156-28L
[5 empty] | Ago Up Sprotte Nanol. 22Gx50mm | 001156-31G
[5 empty] | Ago Up Sprotte Nanol. 22Gx70mm | 001156-31H
[5 empty] | Ago Up Sprotte Nanol. 22Gx90mm | 001156-31J
[5 empty] | Stimolatore Multistim Sensor | 1151-94-30 | Z12101106 | 51063 | Gratuito | Singolo
34 | 68624809A3 | H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. | Ago per biopsia citologica tipo Chiba da 16G a 24G x 5, 7/9, 10/11, 15/16, 20, 22, 30 cm circa | ECOLED | ECOLED 18G x 100mm - Colore rosa | EC 1810 | A01020102 | 29677 | 2.4 | 10 pezzi
[5 empty] | ECOLED 18G x 150mm- Colore rosa | EC 1815 |  | 30685
[5 empty] | ECOLED 18G x 200mm- Colore rosa | EC 1820 |  | 30690
[5 empty] | ECOLED 19G x 150mm - Colore beige | EC 1915 |  | 30691
[5 empty] | ECOLED 19G x 200mm - Colore beige | EC 1920 |  | 30692
[5 empty] | ECOLED 20G x 100mm - Colore giallo | EC 2010 |  | 30696
[5 empty] | ECOLED 20G x 120mm - Colore giallo | EC 2012 |  | 136669
[5 empty] | ECOLED 20G x 150mm - Colore giallo | EC 2015 |  | 30698
[5 empty] | ECOLED 20G x 200mm - Colore giallo | EC 2020 |  | 30699
[5 empty] | ECOLED 21G x 70mm - Colore verde | EC 2107 |  | 30701
[5 empty] | ECOLED 21G x 110mm - Colore verde | EC 2110 |  | 30703
[5 empty] | ECOLED 21G x 120mm - Colore verde | EC 2112 |  | 30705
[5 empty] | ECOLED 21G x 150mm - Colore verde | EC 2115 |  | 30707
[5 empty] | ECOLED 21G x 200mm - Colore verde | EC 2120 |  | 136671
[5 empty] | ECOLED 22G x 70mm - Colore nero | EC 2207 |  | 30771
[5 empty] | ECOLED 22G x 100mm - Colore nero | EC 2210 |  | 30774
[5 empty] | ECOLED 22G x 120mm - Colore nero | EC 2212 |  | 30775
[5 empty] | ECOLED 22G x 150mm - Colore nero | EC 2215 |  | 30777
[5 empty] | ECOLED 22G x 200mm - Colore nero | EC 2220 |  | 30779
35 | 6862482B49 | H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. | Ago per biopsia citologica tipo Chiba modificato da 16G a 24G x 5, 7/9, 10/11, 15/16, 20, 22, 30 cm circa | ECOJEKT | Ago ECOJEKT 17G x 150mm - Colore magenta | E1715 | A01020102 | 28069 | 2.4 | 10 Pezzi
[5 empty] | Ago ECOJEKT 17G x 200mm - Colore magenta | E1720 |  | 28326
[5 empty] | Ago ECOJEKT 18G x 150mm - Colore rosa | E1815 |  | 28328
[5 empty] | Ago ECOJEKT 18G x 180mm - Colore rosa | E1818 |  | 28330
[5 empty] | Ago ECOJEKT 18G x 200mm - Colore rosa | E1820 |  | 28331
[5 empty] | Ago ECOJEKT 18G x 250mm - Colore rosa | E1825 |  | 28332
[5 empty] | Ago ECOJEKT 18G x 280mm - Colore rosa | E1828 |  | 28335
[5 empty] | Ago ECOJEKT 19G x 70mm - Colore crema/beige | E1907 |  | 120487
[5 empty] | Ago ECOJEKT 19G x 100mm - Colore crema/beige | E1910 |  | 28337
[5 empty] | Ago ECOJEKT 19G x 150mm - Colore crema/beige | E1915 |  | 28340
[5 empty] | Ago ECOJEKT 19G x 180mm - Colore crema/beige | E1918 |  | 562308
[5 empty] | Ago ECOJEKT 19G x 200mm - Colore crema/beige | E1920 |  | 28336
[5 empty] | Ago ECOJEKT 19G x 300mm - Colore crema/beige | E1930 |  | 28352
[5 empty] | Ago ECOJEKT 20G x 50mm - Colore giallo | E2005 |  | 28359
[5 empty] | Ago ECOJEKT 20G x 70mm - Colore giallo | E2007 |  | 28360
[5 empty] | Ago ECOJEKT 20G x 100mm - Colore giallo | E2010 |  | 28361
[5 empty] | Ago ECOJEKT 20G x 150mm - Colore giallo | E2015 |  | 28362
[5 empty] | Ago ECOJEKT 20G x 180mm - Colore giallo | E2018 |  | 28363
[5 empty] | Ago ECOJEKT 20G x 200mm - Colore giallo | E2020 |  | 28365
[5 empty] | Ago ECOJEKT 20G x 300mm - Colore giallo | E2025 |  | 28369
[5 empty] | Ago ECOJEKT 20G x 350mm - Colore giallo | E2035 |  | 28371
[5 empty] | Ago ECOJEKT 21G x 70mm - Colore verde | E2107 |  | 28372
[5 empty] | Ago ECOJEKT 21G x 100mm - Colore verde | E2110 |  | 28375
[5 empty] | Ago ECOJEKT 21G x 150mm - Colore verde | E2115 |  | 28376
[5 empty] | Ago ECOJEKT 21G x 180mm - Colore verde | E2118 |  | 28378
[5 empty] | Ago ECOJEKT 21G x 200mm - Colore verde | E2120 |  | 28379
[5 empty] | Ago ECOJEKT 21G x 300mm - Colore verde | E2130 |  | 28380
[5 empty] | Ago ECOJEKT 22G x 50mm - Colore nero | E2205 |  | 28381
[5 empty] | Ago ECOJEKT 22G x 75mm - Colore nero | E22075 |  | 28385
[5 empty] | Ago ECOJEKT 22G x 100mm - Colore nero | E2210 |  | 28388
[5 empty] | Ago ECOJEKT 22G x 150mm - Colore nero | E2215 |  | 28389
[5 empty] | Ago ECOJEKT 22G x 180mm - Colore nero | E2218 |  | 28390
[5 empty] | Ago ECOJEKT 22G x 200mm - Colore nero | E2220 |  | 28391
[5 empty] | Ago ECOJEKT 23G x 150mm - Colore blu | E2315 |  | 28396
[5 empty] | Ago ECOJEKT 23G x 180mm - Colore blu | E2318 |  | 28399
[5 empty] | Ago ECOJEKT 23G x 200mm - Colore blu | E2320 |  | 28402
[5 empty] | Ago ECOJEKT 25G x 70mm - senza marker ecogeno - Colore arancione | E2507 |  | 28404
[5 empty] | Ago ECOJEKT 25G x 100mm - senza marker ecogeno - Colore arancione | E2510 |  | 28408
[5 empty] | Ago ECOJEKT 25G x 150mm - senza marker ecogeno - Colore arancione | E2515 |  | 28437
37 | 6862486E95 | H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. | Punch per biopsia cutanea da 3 a 6 mm circa | HS BIOPSY PUNCH | HS BIOPSY PUNCH Diametro 3mm - Colore grigio | HBP30 | A010203 | 51538 | 1.45 | 20 Pezzi
[5 empty] | HS BIOPSY PUNCH Diametro 3,5mm - Colore giallo | HBP35 |  | 51543
[5 empty] | HS BIOPSY PUNCH Diametro 4mm - Colore blu | HBP40 |  | 51647
[5 empty] | HS BIOPSY PUNCH Diametro 5mm - Colore rosa | HBP50 |  | 51649
[5 empty] | HS BIOPSY PUNCH Diametro 6mm - Colore verde scuro | HBP60 |  | 51651
[5 empty] | HS BIOPSY PUNCH Diametro 2mm - Colore beige | HPB20 |  | 51540
[5 empty] | HS BIOPSY PUNCH Diametro 2,5mm - Colore verde | HPB25 |  | 51536
[5 empty] | HS BIOPSY PUNCH Diametro 8mm - Colore fucsia | HPB80 |  | 51653
38 | 6862487F68 | KNOW MEDICAL S.R.L. | Ago per aspirato midollare senza freno regolabile 14, 15/16 e 18G x lunghezze varie fino a 75mm circa | PERFECTUS | PERFECTUS 14G x 20/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 mm - Colore Verde | PS14020–10 PS14030–10 PS14035–10 PS14040–10 PS14045–10 PS14050–10 PS14055–10 PS14060–10 PS14065–10 PS14070–10 PS14075–10 PS14080–10 | A01020201 | 443933 | 4.7 | 10 pezzi
[5 empty] | PERFECTUS 15G x 20/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 mm - Colore Blu | PS15020–10 PS15030–10 PS15035–10 PS15040–10 PS15045–10 PS15050–10 PS15055–10 PS15060–10 PS15065–10 PS15070–10 PS15075–10 PS15080–10
[5 empty] | PERFECTUS 16G x 20/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 mm - Colore Bianco | PS16020–10 PS16030–10 PS16035–10 PS16040–10 PS16045–10 PS16050–10 PS16055–10 PS16060–10 PS16065–10 PS16070–10 PS16075–10 PS16080–10
[5 empty] | PERFECTUS 18G x 20/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 mm - Colore Rosa | PS18020–10 PS18030–10 PS18035–10 PS18040–10 PS18045–10 PS18050–10 PS18055–10 PS18060–10 PS18065–10 PS18070–10 PS18075–10 PS18080–10
39 | 686249238C | KNOW MEDICAL S.R.L. | Ago per aspirato midollare con freno regolabile 14, 15/16 e 18G con varie profondità minime del freno | PERFECTUS | PERFECTUS 14G x 20/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 mm - Colore Verde | PS14020–10 PS14030–10 PS14035–10 PS14040–10 PS14045–10 PS14050–10 PS14055–10 PS14060–10 PS14065–10 PS14070–10 PS14075–10 PS14080–10 | A01020201 | 443933 | 4.7 | 10 Pezzi
[5 empty] | PERFECTUS 15G x 20/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 mm - Colore Blu | PS15020–10 PS15030–10 PS15035–10 PS15040–10 PS15045–10 PS15050–10 PS15055–10 PS15060–10 PS15065–10 PS15070–10 PS15075–10 PS15080–10
[5 empty] | PERFECTUS 16G x 20/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 mm - Colore Bianco | PS16020–10 PS16030–10 PS16035–10 PS16040–10 PS16045–10 PS16050–10 PS16055–10 PS16060–10 PS16065–10 PS16070–10 PS16075–10 PS16080–10 PS18020–10
[5 empty] | PERFECTUS 18G x 20/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 mm - Colore Rosa | PS18030–10 PS18035–10 PS18040–10 PS18045–10 PS18050–10 PS18055–10 PS18060–10 PS18065–10 PS18070–10 PS18075–10 PS18080–10
40 | 68624966D8 | KNOW MEDICAL S.R.L. | Ago per biopsia ossea con sistema di prelievo senza la manovra di lussazione da 8G a 13G e lunghezza almeno 100,150 mm circa | HEMAX | HEMAX paletta singola 8G x 100/150 mm - Colore Verde | HM08100-00 HM08150-00 | A01020299 | 443664 | 10.74 | 10 Pezzi
[5 empty] | HEMAX paletta singola 9G x 100/150 mm - Colore Rosa | HM09100-00 HM09150-00
[5 empty] | HEMAX paletta singola 11G x 100/150 mm - Colore Bianco | HM11100-00 HM11150-00
[5 empty] | HEMAX paletta singola 13G x 100/70 mm - Colore Azzurro | HM13100-00 HM13070-00
41 | 68624977AB | KNOW MEDICAL S.R.L. | Ago per biopsia ossea 8G x 100 e 150 mm circa | NEO OXUS | NEO OXUS punta trocar 8G x 100 mm - Colore Verde | NX08100-00 | A01020299 | 444303 | 8.48 | 10 Pezzi
[5 empty] | NEO OXUS punta trocar 8G x 150 mm - Colore Verde | NX08150-00
[5 empty] | NEO OXUS punta trocar 9G x 100 mm - Colore Rosa | NX09100-00
[5 empty] | NEO OXUS punta trocar 9G x 150 mm - Colore Rosa | NX09150-00
[5 empty] | NEO OXUS punta trocar 11G x 100 mm - Colore Bianco | NX11100-00
[5 empty] | NEO OXUS punta trocar 11G x 150 mm - Colore Bianco | NX11150-00
[5 empty] | NEO OXUS punta trocar 13G x 70 mm - Colore Azzurro | NX13070-00
[5 empty] | NEO OXUS punta trocar 13G x 100 mm - Colore Azzurro | NX13100-00
42 | 6862499951 | KNOW MEDICAL S.R.L. | Ago per localizzazione noduli mammari con tacche di profondità varie misure | SINUREP | SINUREP 18G x 60/70/80/90/110/120/150 mm - Colore Rosa | SR18060-ZY SR18070-ZY SR18080-ZY SR18090-ZY SR18110-ZY SR18120-ZY SR18150-ZY | A019012 | 442993 | 8.68 | 20 Pezzi
[5 empty] | SINUREP 20G x 60/70/80/90/110/120/150 mm - Colore Giallo | SR20060-ZY SR20070-ZY SR20080-ZY SR20090-ZY SR20110-ZY SR20120-ZY SR20150-ZY
[5 empty] | SINUREP 21G x 60/70/80/90/110/120/150 mm - Colore Verde chiaro | SR21060-ZY SR21070-ZY SR21080-ZY SR21090-ZY SR21110-ZY SR21120-ZY SR21150-ZY
43 | 6862501AF7 | KNOW MEDICAL S.R.L. | Ago per localizzazione noduli mammari riposizionabile con tacche di profondità e filo guida in poliammide varie misure | RELOCK PREMIUM SOFT | RELOCK PREMIUM SOFT 19G 50mm - Colore marrone chiaro | VVRPS1905 | A019012 | 1288238 | 19.488 | 10 Pezzi
[5 empty] | RELOCK PREMIUM SOFT 19G 90mm - Colore marrone chiaro | VVRPS1907
[5 empty] | RELOCK PREMIUM SOFT 19G 120mm - Colore marrone chiaro | VVRPS1912
[5 empty] | RELOCK PREMIUM SOFT 19G 150mm - Colore marrone chiaro | VVRPS1915
[5 empty] | RELOCK PREMIUM SOFT 20G 50mm - Colore giallo | VVRPS2005
[5 empty] | RELOCK PREMIUM SOFT 20G 70mm - Colore giallo | VVRPS2007
[5 empty] | RELOCK PREMIUM SOFT 20G 100mm - Colore giallo | VVRPS2010
[5 empty] | RELOCK PREMIUM SOFT 20G 150mm - Colore giallo | VVRPS2015
47 | 68625080C1 | H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. | Dispositivo semiautomatico Tru Cut per biopsia tessuti molli con introduttore coassiale almeno 14, 16, 18 e 20G e lunghezze varie, almeno 9/11cm 15/16cm 20/25 cm | PRECISA | PRECISA 13G x 70mm - senza mandrino Colore viola | PRE 1307 | A01020101 | 1338515 | 8.5 | 5 Pezzi
[5 empty] | PRECISA 13G x 100mm - senza mandrino Colore viola | PRE 1310 |  | 29646
[5 empty] | PRECISA 14G x 70mm Colore verde chiaro | PRE 1407 |  | 30638
[5 empty] | PRECISA 14G x 100mm Colore verde chiaro | PRE 1410 |  | 30641
[5 empty] | PRECISA 14G x 150mm Colore verde chiaro | PRE 1415 |  | 69186
[5 empty] | PRECISA 14G x 200mm Colore verde chiaro | PRE 1420 |  | 30642
[5 empty] | PRECISA 16G x 100mm Colore bianco | PRE 1610 |  | 30644
[5 empty] | PRECISA 16G x 150mm Colore bianco | PRE 1615 |  | 30645
[5 empty] | PRECISA 16G x 200mm Colore bianco | PRE 1620 |  | 30647
[5 empty] | PRECISA 16G x 250mm Colore bianco | PRE 1625 |  | 30648
[5 empty] | PRECISA 18G x 70mm Colore rosa | PRE 1807 |  | 30649
[5 empty] | PRECISA 18G x 100mm Colore rosa | PRE 1810 |  | 30653
[5 empty] | PRECISA 18G x 150mm Colore rosa | PRE 1815 |  | 30655
[5 empty] | PRECISA 18G x 200mm Colore rosa | PRE 1820 |  | 30657
[5 empty] | PRECISA 18G x 250mm Colore rosa | PRE 1825 |  | 30660
[5 empty] | PRECISA 19G x 200mm Colore beige | PRE 1920 |  | 234831
[5 empty] | PRECISA 20G x 100mm Colore giallo | PRE 2010 |  | 30661
[5 empty] | PRECISA 20G x 150mm Colore giallo | PRE 2015 |  | 30663
[5 empty] | PRECISA 20G x 200mm Colore giallo | PRE 2020 |  | 30665
48 | 6862509194 | BARD S.R.L. | Sistema Tru Cut automatico per biopsia prostatica automatico da almeno 18G e lunghezza almeno nelle misure 150mm , 200mm e 250mm circa | BARD MAXCORE | BARD MAXCORE 14G x 100mm - Colore Verde | MC1410 | A01020101 | 40095 | 12.9 | 5 Pezzi
[5 empty] | BARD MAXCORE 14G x 160mm - Colore Verde | MC1416
[5 empty] | BARD MAXCORE 16G x 100mm - Colore Viola | MC1610
[5 empty] | BARD MAXCORE 16G x 160mm - Colore Viola | MC1616
[5 empty] | BARD MAXCORE 18G x 100mm - Colore Rosa | MC1810
[5 empty] | BARD MAXCORE 18G x 160mm - Colore Rosa | MC1816
[5 empty] | BARD MAXCORE 18G x 200mm - Colore Rosa | MC1820
[5 empty] | BARD MAXCORE 18G x 250mm - Colore Rosa | MC1825
[5 empty] | BARD MAXCORE 20G x 100mm - Colore Giallo | MC2010
[5 empty] | BARD MAXCORE 20G x 160mm - Colore Giallo | MC2016
[5 empty] | BARD MAXCORE 20G x 200mm - Colore Giallo | MC2020
50 | 6862515686 | G.B.S. INSTRUMENTS S.R.L. | Sistema per biopsia percutanea tranciante automatico (Full Core) con ago introduttore coassiale | BIOPINCE | BIOPINCE 16G x 100mm - Colore VIOLA | 370-1080-01 | A01020102 | 56785 | 60 | 5 Pezzi
[5 empty] | BIOPINCE 16G x 150mm - Colore VIOLA | 370-1580-01
[5 empty] | BIOPINCE 18G x 100mm - Colore ROSA | 360-1080-01
[5 empty] | BIOPINCE 18G x 150mm - Colore ROSA | 360-1580-01
[5 empty] | BIOPINCE 18G x 200mm - Colore ROSA | 360-2080-01
|  |  | Ago introduttore coassiale per sistema sovrascritto 15/16G, 17/18G e lunghezza almeno 100mm e150mm | AGO INTRODUTTORE COASSIALE | AGO INTRODUTTORE COASSIALE 15G x 68mm - Colore VIOLA | MCXS1610BP | A018003 | 101666 | 23 | 5 Pezzi
[5 empty] | AGO INTRODUTTORE COASSIALE 15G x 118mm - Colore VIOLA | MCXS1615BP
[5 empty] | AGO INTRODUTTORE COASSIALE 17G x 68mm - Colore ROSA | MCXS1810BP
[5 empty] | AGO INTRODUTTORE COASSIALE 17G x 118mm - Colore ROSA | MCXS1815BP
[5 empty] | AGO INTRODUTTORE COASSIALE 17G x 168mm - Colore ROSA | MCXS1815BP
52 | 68625199D2 | H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. | Ago per artrocentesi almeno 18G x 50mm essenziale ed altre misure disponibili | QUINJEKT | QUINJEKT 18G x 50mm - Colore rosa | Q1805 | A01020102 | 36344 | 2.45 | 10 Pezzi
[5 empty] | QUINJEKT 18G x 90mm - Colore rosa | Q1809 |  | 36461
[5 empty] | QUINJEKT 18G x 120mm - Colore rosa | Q1812 |  | 36463
[5 empty] | QUINJEKT 18G x 150mm - Colore rosa | Q1815 |  | 36464
[5 empty] | QUINJEKT 18G x 200mm - Colore rosa | Q1820 |  | 36466
[5 empty] | QUINJEKT 18G x 250mm - Colore rosa | Q1825 |  | 36467
[5 empty] | QUINJEKT 19G x 90mm - Colore biege | Q1909 |  | 792419
[5 empty] | QUINJEKT 20G x 50mm - Colore giallo | Q2005 |  | 36468
[5 empty] | QUINJEKT 20G x 90mm - Colore giallo | Q2009 |  | 36469
[5 empty] | QUINJEKT 20G x 120mm - Colore giallo | Q2012 |  | 36471
[5 empty] | QUINJEKT 20G x 150mm - Colore giallo | Q2015 |  | 36472
[5 empty] | QUINJEKT 20G x 200mm - Colore giallo | Q2020 |  | 36474
[5 empty] | QUINJEKT 20G x 250mm - Colore giallo | Q2025 |  | 36857
[5 empty] | QUINJEKT 21G x 50mm - Colore verde | Q2105 |  | 36858
[5 empty] | QUINJEKT 21G x 90mm - Colore verde | Q2109 |  | 36860
[5 empty] | QUINJEKT 21G x 150mm - Colore verde | Q2115 |  | 36861
[5 empty] | QUINJEKT 22G x 70mm - Colore nero | Q2207 |  | 36863
[5 empty] | QUINJEKT 22G x 90mm - Colore nero | Q2209 |  | 36864
[5 empty] | QUINJEKT 22G x 120mm - Colore nero | Q2212 |  | 36867
[5 empty] | QUINJEKT 22G x 125mm - Colore nero | Q22125 |  | 36868
[5 empty] | QUINJEKT 22G x 150mm - Colore nero | Q2215 |  | 36883
[5 empty] | QUINJEKT 22G x 175mm - Colore nero | Q22175 |  | 37025
[5 empty] | QUINJEKT 22G x 200mm - Colore nero | Q2220 |  | 36869
[5 empty] | QUINJEKT 22G x 250mm - Colore nero | Q2225 |  | 569887
[5 empty] | QUINJEKT 23G x 50mm - Colore blu | Q2305 |  | 36870
[5 empty] | QUINJEKT 23G x 90mm - Colore blu | Q2309 |  | 36871
[5 empty] | QUINJEKT 23G x 150mm - Colore blu | Q2315 |  | 36873
[5 empty] | QUINJEKT 23G x 200mm - Colore blu | Q2320 |  | 36874
[5 empty] | QUINJEKT 25G x 50mm - Colore arancione | Q2505 |  | 36875
[5 empty] | QUINJEKT 25G x 150mm - Colore arancione | Q2515 |  | 36880
53 | 6862522C4B | NIPRO EUROPE N.V. | Aghi fistola con dispositivo di sicurezza 15G,16G e 17G X 25 mm per lunghezze tubo corrispondenti almeno 300mm | Aghi per dialisi SAFETOUCH TULIP (Codice AV T) con dispositivo di sicurezza integrato scorrevole sul tubo | Aghi per dialisi arteriosi T-AVF 15GX 4/5” HTC 30R GA | AVT1520-HTC-30R GT | A010401 | 213890 | 0.359 | 50 Pezzi
[5 empty] | Aghi per dialisi arteriosi T-AVF 15GX1” HTC 30R GA | AVT1525-HTC-30R GT |  | 141669
[5 empty] | Aghi per dialisi arteriosi T-AVF 16GX 4/5” HTC 30R GA | AVT1620-HTC-30R GT |  | 213888
[5 empty] | Aghi per dialisi arteriosi T-AVF 16GX1” HTC 30R GA | AVT1625-HTC-30R GT |  | 155880
[5 empty] | Aghi per dialisi arteriosi T-AVF 17GX 4/5” HTC 30R GA | AVT1720-HTC-30R GT |  | 639668
[5 empty] | Aghi per dialisi arteriosi T-AVF 17GX1” HTC 30R GA | AVT1725-HTC-30R GT |  | 155909
[5 empty] | Aghi per dialisi venosi T-AVF 15GX 4/5” TC 30B GA | AVT1520-TC-30B GT |  | 213857
[5 empty] | Aghi per dialisi venosi T-AVF 15GX 1” TC 30B GA | AVT1525-TC-30B GT |  | 155857
[5 empty] | Aghi per dialisi venosi T-AVF 16GX 4/5” TC 30B GA | AVT1620-TC-30B GT |  | 213828
[5 empty] | Aghi per dialisi venosi T-AVF 16GX1” TC 30B GA | AVT1625-TC-30B GT |  | 155888
[5 empty] | Aghi per dialisi venosi T-AVF 17GX1” TC 30B GA | AVT1725-TC-30B GT |  | 213886
[5 empty] | Aghi per dialisi venosi T-AVF 17GX 4/5” TC 30B GA | AVT1720-TC-30B GT |  | 849688
55 | 6862541BF9 | KNOW MEDICAL S.R.L. | Set per biopsia epatica percutanea secondo Menghini | HEPAX KIT | HEPAX KIT set di Menghini 15G x 100mm - Colore Blu | HK15100-00 | A01020199 | 444253 | 11.88 | 10 Pezzi
[5 empty] | HEPAX KIT set di Menghini 15G x 160 mm - Colore Blu | HK15160-00
[5 empty] | HEPAX KIT set di Menghini 16G x 100 mm - Colore Bianco | HK16100-00
[5 empty] | HEPAX KIT set di Menghini 16G x 160 mm - Colore Bianco | HK16160-00
[5 empty] | HEPAX KIT set di Menghini 17G x 100mm - Colore Rosso | HK17100-00
[5 empty] | HEPAX KIT set di Menghini 17G x 160mm - Colore Rosso | HK17160-00
[5 empty] | HEPAX KIT set di Menghini 18G x 100 mm - Colore Rosa | HK18100-00
[5 empty] | HEPAX KIT set di Menghini 18G x 160 mm - Colore Rosa | HK18160-00
56 | 6862543D9F | DIEMME DISPOSITIVI MEDICI | Set per anestesia epidurale monouso composto da: siringa a perdita di resistenza, filtro, ago tuohy mandrinato 18G diametro 1,3 mm x 80 mm circa , catetere, fermo e adesivi per il fissaggio | SET PER ANESTESIA EPIDURALE | Set per anestesia epidurale | TSEPIS18903 | A01030102 | 811229 | 6.98 | 100 Pezzi
57 | 6862545F45 | DIEMME DISPOSITIVI MEDICI | Set per anestesia combinata di: ago di Thuoy 18G con occhiello posteriore per fuoriuscita in linea retta dell’ago spinale, un ago sub aracnoideo 27G con punta a matita che protruda di 15mm. dall’ago di Thuoy, con fori elicoidali e marcature, anti inginocchiamento, un filtro 0,2 micron, una siringa Lor, un dispositivo di fissaggio del filtro alla cute, latex free | SET PER ANESTESIA SPINALE E EPIDURALE COMBINATA | Set per anestesia spinale e epidurale combinata | TSWSS18D3 | A01030103 | 694855 | 9.49 | 100 Pezzi
58 | 68625470F0 | FARMAC ZABBAN S.P.A. | Siringa monouso per iniezione e prelievo cono luer 2,5/3 ml con ago 22G x 30 mm cono centrale | Siringa monouso sterile - Marca Farmatexa Softouch | Siringa ml 2,5/3 con ago 22G x 32mm cono centrale - Colore Nero | 2102690003 | A020102010201 | 160364 | 0.0212 | 100 Pezzi
|  |  | Siringa monouso per iniezione e prelievo cono luer 5 ml con ago 22G x 30 mm cono centrale |  | Siringa ml 5 con ago 22G x 32mm cono centrale - Colore Nero | 2102690004 |  |  | 0.023 | 100 Pezzi
|  |  | Siringa monouso per iniezione e prelievo cono luer 10 ml con ago 21G x 40 mm cono centrale/eccentrico |  | Siringa ml 10 con ago 21G x 38mm cono centrale - Colore Verde scuro | 2102690005 |  |  | 0.034 | 100 Pezzi
|  |  | Siringa monouso per iniezione e prelievo cono luer 10 ml con ago 22G x 30 mm cono centrale/eccentrico |  | Siringa ml 10 con ago 22G x 32mm cono centrale - Colore Nero | 2102690015 |  |  | 0.034 | 100 Pezzi
|  |  | Siringa monouso er iniezione e prelievo cono luer 20 ml con ago 21G x 40 mm cono eccentrico |  | Siringa ml 20 con ago 21G x 38mm cono eccentrico - Colore Verde scuro | 2102690006 |  |  | 0.048 | 50 Pezzi
|  |  | Siringa monouso per iniezione e prelievo cono luer 30 ml con ago 21G x 40 mm cono eccentrico |  | Siringa ml 30 con ago 21G x 38mm cono eccentrico - Colore Verde scuro | 2102690029 |  |  | 0.07 | 50 Pezzi
64 | 686255792E | FARMAC ZABBAN S.P.A. | Siringa monouso per insulina ago fisso senza spazio morto 50UI/0,5ml ago 29G e 30G x 12,7/13 mm circa | Siringa monouso sterile, per insulina, ago fisso - Marca Farmatexa Softouch | ml 0,50 - ago fisso - G29x13 mm - 50 U.I. - senza spazio morto ml 0,50 - ago fisso - G30x8 mm 50 U.I. - senza spazio morto | Codice 2102690001 Codice 2102690008 | A02010204 | 71648 | 0.035 | 30 Pezzi
|  |  | Siringa monouso per insulina ago fisso senza spazio morto 100UI/1ml da 27G a 30G x 12,7/13 mm circa |  | ml 1 - ago fisso - G30x13 mm - 100 U.I. - senza spazio morto ml 1 - ago fisso - G29x13 mm - 100 U.I. - senza spazio morto | Codice 2102690009 Codice 2102690030 |  |  |  | 100 Pezzi
|  |  | Siringa monouso per insulina con ago staccabile 100UI/1ml ago da 25G a 27G x 12,7/13mm circa | Siringa monouso sterile, per insulina, ago staccabile - Marca Farmatexa Softouch | ml 1 - ago staccabile - G27x13 mm - 100 U.I. ml 1 - ago staccabile - G26x13 mm - 100 U.I. | Codice 2102690002 Codice 2102690027 | A020102010201 | 160364 | 0.0218 | 100 Pezzi
67 | 6862563E20 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. | Siringa per prelievo emogasanalisi senza ago | BD PRESET | BD Preset 3 cc. - Siringa per prelievo arterioso per Critical care Panel | 364316 | W0501010103 | 1239794 | 0.29 | 100 Pezzi
68 | 6862565FC6 | SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. | Siringa per prelievo emogasanalisi con dispositivo di sicurezza ago 22G, 23G e 25G x 15 e 25 mm circa | PROVENT PLUS 3ML | Siringa 3ML Ago 23G x 25mm | 4558PG | A020105 | 1130977 | 0.339 | 200 Pezzi
[5 empty] | Siringa 3ML Ago 22G x 25mm | 4590PG |  | 1130979
|  |  |  | PROVENT PLUS 1ML | Siringa 1ML Ago 25G x 16mm | 4619PG |  | 1132845
[5 empty] | Siringa 1ML Ago 23G x 25mm | 4629PG |  | 1132848
69 | 6862568244 | GEPA S.R.L. | Siringa per prelievo emogasanalisi con dispositivo di sicurezza non ventilate per dialisi ago 23G x 25 mm circa | Westmed Arterial 3cc- Siringa eparinata per emogasanalisi per prelievo da linea arteriosa | Siringa 23G X 25mm | 73A23S | A020105 | 351622 | 0.39 | 100 Pezzi
70 | 6862569317 | TEMENA S.R.L. | Siringa a bassa pressione e perdita di resistenza cono luer/luer lock 10 ml | SIRINGA LOR | Siringa Lor 10ml Luer Lock in Polipropilene | 900LL-10 | A020101 | 1228697 | 1.85 | 10 Pezzi
[5 empty] | Siringa Lor 10ml Luer Slip in Polipropilene | 900LS-10 |  | 1228700
76 | 6862580C28 | EUROSPITAL S.P.A. | Deflussore a 1 via attacco luer lock con regolatore di flusso | EUROSET 20 DOP FREE | Deflussore a 1 via attacco luer lock con regolatore di flusso | B1603 | A03010103 | 447743 | 0.459 | 100 Pezzi
|  |  | Deflussore a 1 via con raccordo ad Y (seconda via) attacco luer lock con regolatore di flusso |  | Deflussore a 1 via con raccordo ad Y (seconda via) attacco luer lock con regolatore di flusso | 1603 |  | 66164 | 0.489
78 | 6862584F74 | MACROPHARM S.R.L. | Deflussore per sacca urologica a 1 via doppio involucro cono catetere | MEDISOL SET | Deflussore per irrigazione urologica a una via | ISUY40/RS1D | A03010202 | 296326 | 0.85 | 30 Pezzi
|  |  | Deflussore per sacca urologica a 2 vie doppio involucro cono catetere |  | Deflussore per irrigazione urologica a due vie | ISUY42/RS1D |  |  | 0.94
79 | 686258504C | MACROPHARM S.R.L. | Deflussore per artroscopia a 2 vie, sterile, monouso, tubi di deflusso dotati di clamp individuali, gocciolatore e clamp stringitubo, raccordo finale luer-lock girevole | MEDISOL SET | Deflussore per irrigazioni artroscopichea due vie con luer lock girevole | ISAY42/9T270D | A03010201 | 420679 | 1.84 | 15 Pezzi