## ASL TO3
CIVAB | CND | DESCRIZIONE | NUMEROSITA' APPARECCHIATURE | SERVIZIO A COPERTURA GLOBALE | INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE | ALIQUOTA INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE
BRS | Z12020801 | BRONCOSCOPIO | 4 | x | ALTISSIMA | 10%
CIS | Z12020701 | CISTOSCOPIO | 8 | x | ALTISSIMA | 10%
COS | Z12020501 | COLEDOCOSCOPIO | 1 | x | ALTISSIMA | 10%
CRA | Z11039005 | COMPLESSO RADIOGENO | 33 | x | ALTISSIMA | 10%
CTA | Z11039006 | CONSOLLE DI COMANDO/ELABORAZIONE PER SISTEMA DI BIOIMMAGINI | 5 | x | ALTISSIMA | 10%
SMG | Z119011 | DISPOSITIVO PER BIOPSIA STEREOTASSICA MAMMOGRAFICA | 1 | x | ALTISSIMA | 10%
EAT | Z11039008 | ESPOSIMETRO AUTOMATICO | 1 | x | ALTISSIMA | 10%
GRD | Z11039012 | GRUPPO RADIOLOGICO | 26 | x | ALTISSIMA | 10%
LCH | Z120110 | LASER CHIRURGICO | 2 | x | ALTISSIMA | 10%
FLA | Z12120202 | LASER OFTALMICO/ FOTOCOAGULATORE | 2 | x | ALTISSIMA | 10%
LTE | Z120615 | LASER TERAPEUTICO | 4 | x | ALTISSIMA | 10%
LIE |  | LITOTRITORE ENDOSCOPICO | 3 | x | ALTISSIMA | 10%
MAG | Z11030201 | MAMMOGRAFO CONVENZIONALE | 8 | x | ALTISSIMA | 10%
NFS | Z12021005 | NASOFARINGOSCOPIO | 27 | x | ALTISSIMA | 10%
ORG | Z11030301 | ORTOPANTOMOGRAFO CONVENZIONALE | 9 | x | ALTISSIMA | 10%
PRA | Z11039016 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA CONVENZIONALE | 10 | x | ALTISSIMA | 10%
PRD | Z11039017 | PORTATILE PER RADIOSCOPIA (ARCO A "C") CONVENZIONALE | 6 | x | ALTISSIMA | 10%
CTV | Z11039004 | SISTEMA DI SCOPIA (INTENS. DI BRILLANZA + CATENA TV) | 3 | x | ALTISSIMA | 10%
SEN |  | SISTEMA PER VIDEOENDOSCOPIA | 12 | x | ALTISSIMA | 10%
SCL | Z11030501 | STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | 9 | x | ALTISSIMA | 10%
SPA | Z11030502 | STATIVO PENSILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | 14 | x | ALTISSIMA | 10%
TPA | Z11030503 | TAVOLO PORTA-PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | 13 | x | ALTISSIMA | 10%
TTE | Z110307 | TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | 7 | x | ALTISSIMA | 10%
TTG | Z11030505 | TAVOLO TOMOGRAFICO (STRATIGRAFO LINEARE) | 4 | x | ALTISSIMA | 10%
TRG | Z11030506 | TELERADIOGRAFO | 18 | x | ALTISSIMA | 10%
TDE | Z12110102 | TRAPANO ODONTOIATRICO | 4 | x | ALTISSIMA | 10%
TOT | Z12149007 | TRAPANO OTOLOGICO | 3 | x | ALTISSIMA | 10%
TOR | Z12130503 | TRAPANO/FRESA PER ORTOPEDIA | 21 | x | ALTISSIMA | 10%
URS |  | URETERONEFROSCOPIO | 7 | x | ALTISSIMA | 10%
VCL | Z12020606 | VIDEOCOLONSCOPIO | 3 | x | ALTISSIMA | 10%
VAC | Z12040118 | VIDEODERMATOSCOPIO | 1 | x | ALTISSIMA | 10%
VGF | Z12020511 | VIDEOGASTROSCOPIO | 3 | x | ALTISSIMA | 10%
VRS | Z12021004 | VIDEOLARINGOSCOPIO DA INTUBAZIONE | 5 | x | ALTISSIMA | 10%
VAF | Z12021006 | VIDEONASOFARINGOSCOPIO | 1 | x | ALTISSIMA | 10%
AAE | W02030201 | ANALIZZATORE BATTERIOLOGICO/EMOCOLTURE | 1 | x | ALTA | 9%
AME | W02010101 | ANALIZZATORE MULTIPLO SELETTIVO PER CHIMICA CLINICA | 1 | x | ALTA | 9%
AUR | W0201010201 | ANALIZZATORE URINE | 1 | x | ALTA | 9%
ATT | Z120104 | AUTOTRASFUSIONE, APPARECCHIO PER | 1 | x | ALTA | 9%
CED | Z12020404 | CENTRALE DI COMANDO REMOTO PER SALA OPERATORIA INTEGRATA | 1 | x | ALTA | 9%
CAT | W0202059002 | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI/VETRINI | 4 | x | ALTA | 9%
CPU | Z12059004 | CONTROPULSATORE | 1 | x | ALTA | 9%
EGA | W02010401 | EMOGASANALIZZATORE PER USO GENERALE | 4 | x | ALTA | 9%
FAN | Z12120105 | FLUORANGIOGRAFO | 1 | x | ALTA | 9%
MOP | Z12011101 | MICROSCOPIO OPERATORIO | 4 | x | ALTA | 9%
MLS | Z11079004 | MISCELATORE DI LIQUIDI PER SVILUPPATRICE | 1 | x | ALTA | 9%
SCN | Z110206 | SISTEMA PER CHIRURGIA RADIOGUIDATA | 1 | x | ALTA | 9%
SEZ | Z12029013 | STERILIZZATRICE PER STRUMENTARIO ENDOSCOPICO | 1 | x | ALTA | 9%
ANS | Z1203010101 | ANESTESIA, SISTEMA PER | 29 | x | MEDIA/ALTA | 8%
AEH | Z12149001 | APPARECCHIO PER OTOEMISSIONI ACUSTICHE | 4 | x | MEDIA/ALTA | 8%
AUM | Z121401 | AUDIOMETRO | 10 | x | MEDIA/ALTA | 8%
AUT | Z12011304 | AUTOCLAVE STERILIZZATRICE ALTA CAPACITA' | 17 | x | MEDIA/ALTA | 8%
AUB | Z12011305 | AUTOCLAVE STERILIZZATRICE RAPIDA (DA BANCO) | 12 | x | MEDIA/ALTA | 8%
ACM | W02069001 | CAMPIONATORE/PIPETTATORE AUTOMATICO | 2 | x | MEDIA/ALTA | 8%
CIR | W02070302 | CAPPA ASPIRANTE/CHIMICA | 18 | x | MEDIA/ALTA | 8%
CBI | W02070301 | CAPPA BIOLOGICA | 1 | x | MEDIA/ALTA | 8%
CRI | W0202059003 | CRIOSTATO | 3 | x | MEDIA/ALTA | 8%
DEF | Z120305 | DEFIBRILLATORE | 128 | x | MEDIA/ALTA | 8%
DEO | Z119001 | DENSITOMETRO OSSEO COMPUTERIZZATO (OSTEODENSITOMETRO,MOC) | 5 | x | MEDIA/ALTA | 8%
ECO | Z11049001 | ECOOFTALMOGRAFO | 1 | x | MEDIA/ALTA | 8%
ECT | Z110401 | ECOTOMOGRAFO | 60 | x | MEDIA/ALTA | 8%
ECL | Z11040103 | ECOTOMOGRAFO PORTATILE | 9 | x | MEDIA/ALTA | 8%
ELB | Z12010902 | ELETTROBISTURI/ELETTROCOAGULATORE | 51 | x | MEDIA/ALTA | 8%
ECG | Z120503 | ELETTROCARDIOGRAFO | 135 | x | MEDIA/ALTA | 8%
IAG | Z11039013 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | 4 | x | MEDIA/ALTA | 8%
LFS | Z12029010 | LAVATRICE/DISINFETTATRICE PER ENDOSCOPI | 1 | x | MEDIA/ALTA | 8%
LAV | Z12011301 | LAVATRICE/DISINFETTATRICE PER STRUMENTARIO,ZOCCOLI,VETRERIE | 11 | x | MEDIA/ALTA | 8%
MME |  | MANIPOLO MOTORIZZATO MULTIFUNZIONE | 3 | x | MEDIA/ALTA | 8%
MCT | W0202059005 | MICROTOMO | 2 | x | MEDIA/ALTA | 8%
MAI | Z119007 | MODULO ACQUISIZIONE BIOIMMAGINI | 4 | x | MEDIA/ALTA | 8%
MON | Z12030202 | MONITOR PARAMETRI VITALI | 126 | x | MEDIA/ALTA | 8%
OOR | Z1203020408 | MONITOR SPO2 (SATURIMETRO, PULSOSSIMETRO) | 291 | x | MEDIA/ALTA | 8%
MTR | Z1203020405 | MONITOR TRANSCUTANEO PO2/PCO2 | 1 | x | MEDIA/ALTA | 8%
REN | Z11030401 | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | 4 | x | MEDIA/ALTA | 8%
SCP | W02060101 | SISTEMA DI GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA | 1 | x | MEDIA/ALTA | 8%
PAS | Z12019010 | SISTEMA PASSA PAZIENTI MOTORIZZATO (PASSAMALATI) | 3 | x | MEDIA/ALTA | 8%
SCF | Z1104018001 | SONDA ECOGRAFICA GENERICA | 2 | x | MEDIA/ALTA | 8%
SIO |  | SONDA INTRAOPERATORIA | 2 | x | MEDIA/ALTA | 8%
RIL | Z110705 | STAMPANTE DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE A QUALITA' DIAGNOSTICA | 3 | x | MEDIA/ALTA | 8%
TOF | Z12120121 | TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT) DEL SEGMENTO POSTERIORE (RETINA ,NERVO OTTICO) | 1 | x | MEDIA/ALTA | 8%
TCC | Z12120123 | TOPOGRAFO CORNEALE | 1 | x | MEDIA/ALTA | 8%
SPD | Z12130501 | UNITA' DI CONTROLLO PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA (SHAVER) | 2 | x | MEDIA/ALTA | 8%
VPO | Z12030105 | VENTILATORE POLMONARE PER TERAPIA INTENSIVA | 38 | x | MEDIA/ALTA | 8%
STE | Z12020401 | VIDEOPROCESSORE PER TECNICHE ENDOSCOPICHE | 44 | x | MEDIA/ALTA | 8%
ABH |  | ABLAZIONE A RADIOFREQUENZA / MICROONDE DELLE ARITMIE CARDIACHE, APPARECCHIO PER | 2 | x | MEDIA | 7%
APE | Z129009 | ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI, APPARECCHIO PER | 3 | x | MEDIA | 7%
AAL | W0201069003 | ANALIZZATORE ALCOOL | 7 | x | MEDIA | 7%
AVP | Z1212012003 | ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA (PERIMETRO, CAMPIMETRO) | 2 | x | MEDIA | 7%
BIM | W0201069004 | BILIRUBINOMETRO | 2 | x | MEDIA | 7%
BIL |  | BILIRUBINOMETRO CUTANEO | 2 | x | MEDIA | 7%
BIF | Z120624 | BIOFEEDBACK, APPARECCHIO PER | 1 | x | MEDIA | 7%
CAA | Z12149002 | CAMERA ACUSTICA (CABINA SILENTE) | 8 | x | MEDIA | 7%
PCE | Z120506 | CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO | 6 | x | MEDIA | 7%
CMO | Z12030201 | CENTRALE DI MONITORAGGIO | 12 | x | MEDIA | 7%
ERA |  | COAGULAZIONE IN ARGON, SISTEMA PER | 1 | x | MEDIA | 7%
COM | W02020201 | COAGULOMETRO | 1 | x | MEDIA | 7%
CPS | Z12020703 | COLPOSCOPIO | 11 | x | MEDIA | 7%
CEV |  | COMPRESSORE PER AREA MEDICALE | 3 | x | MEDIA | 7%
CRN | Z11039007 | CRANIOSTATO | 2 | x | MEDIA | 7%
DSI | Z119002 | DOSIMETRO AMBIENTALE/CALIBRATORE | 2 | x | MEDIA | 7%
EEG | Z12100302 | ELETTROENCEFALOGRAFO / SISTEMA INTEGRATO PER ANALISI ELETTROENCEFALOGRAFICHE | 4 | x | MEDIA | 7%
EMG | Z12100401 | ELETTROMIOGRAFO / SISTEMA INTEGRATO PER ANALISI NEURO-MIOGRAFICHE | 4 | x | MEDIA | 7%
ENG | Z12120124 | ELETTRONISTAGMOGRAFO | 1 | x | MEDIA | 7%
EVM | Z12059005 | EMOVELOCIMETRO/DOPPLER VASCOLARE | 3 | x | MEDIA | 7%
FAC | Z1212020701 | FACOEMULSIFICATORE | 1 | x | MEDIA | 7%
FLU | Z12020402 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | 67 | x | MEDIA | 7%
FRE |  | FRIGOEMOTECA | 14 | x | MEDIA | 7%
IMM | Z12149005 | IMPEDENZOMETRO | 5 | x | MEDIA | 7%
IAP | W0202059004 | INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA | 1 | x | MEDIA | 7%
INN | Z12080403 | INCUBATRICE NEONATALE | 12 | x | MEDIA | 7%
INT |  | INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO | 4 | x | MEDIA | 7%
IGA | Z12029008 | INSUFFLATORE GAS | 11 | x | MEDIA | 7%
ITM |  | IPO-IPERTERMIA, SISTEMA PER | 4 | x | MEDIA | 7%
ISS | Z12020704 | ISTEROSCOPIO | 2 | x | MEDIA | 7%
IST | Z12080203 | ISTEROSUTTORE | 3 | x | MEDIA | 7%
LAI | Z129004 | LAMPADA PER AMBIENTE MEDICALE | 74 | x | MEDIA | 7%
LAC | W02050107 | LAMPADA SCIALITICA SECONDARIA (SATELLITE) | 15 | x | MEDIA | 7%
LTT | Z12030702 | LETTO A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA (PER TERAPIA INTENSIVA) | 40 | x | MEDIA | 7%
LEA | Z12080302 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | 7 | x | MEDIA | 7%
LIC | W0201020201 | LETTORE PIASTRE PER IMMUNOCHIMICA | 1 | x | MEDIA | 7%
LHO |  | LETTORE/ELABORATORE HOLTER ECG | 3 | x | MEDIA | 7%
LAP | Z12119009 | LOCALIZZATORE DI FORAME APICALE | 1 | x | MEDIA | 7%
MET | Z1203020404 | METABOLISMO, APPARECCHIO PER | 1 | x | MEDIA | 7%
MOR |  | MICROSCOPIO OPERATORIO PER OTORINOLARINGOIATRIA | 5 | x | MEDIA | 7%
MGC | Z12050501 | MONITOR EMODINAMICO INVASIVO | 4 | x | MEDIA | 7%
MFE | Z12080101 | MONITOR FETALE (CARDIOTOCOGRAFO) | 20 | x | MEDIA | 7%
MVN | Z1203019003 | MONITOR PARAMETRI ANESTESIOLOGICI/VENTILATORI | 9 | x | MEDIA | 7%
LEP | Z12030205 | MONITOR PRESSIONE NON INVASIVA (INCRUENTA) | 6 | x | MEDIA | 7%
MAU | Z1203019001 | MONITOR RILASSAMENTO MUSCOLARE | 1 | x | MEDIA | 7%
OFM | Z12120113 | OFTALMOMETRO (CHERATOMETRO) | 17 | x | MEDIA | 7%
POG | Z129012 | POLIGRAFO PER ELETTROFISIOLOGIA | 1 | x | MEDIA | 7%
SCM | Z12050703 | POLIGRAFO PER EMODINAMICA (CATH-LAB RECORDER) | 1 | x | MEDIA | 7%
POO | Z12011201 | POLTRONA OPERATORIA | 4 | x | MEDIA | 7%
PAT | W0202059010 | PREPARATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | 1 | x | MEDIA | 7%
PPC | Z12030102 | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA (CPAP), APPARECCHIO PER | 11 | x | MEDIA | 7%
RAI | Z12010905 | RADIOBISTURI | 1 | x | MEDIA | 7%
RHO | Z12050403 | REGISTRATORE HOLTER ECG | 25 | x | MEDIA | 7%
RHE | Z12101003 | REGISTRATORE HOLTER EEG | 1 | x | MEDIA | 7%
RHP | Z12050404 | REGISTRATORE HOLTER PRESSIONE INCRUENTA | 5 | x | MEDIA | 7%
RTS | Z12120118 | RETINOSCOPIO | 4 | x | MEDIA | 7%
RIE | Z12149009 | RIEDUCATORE VOCALE PER LOGOPEDIA | 2 | x | MEDIA | 7%
RDB | Z12080103 | RILEVATORE DOPPLER BATTITO CARDIACO-FETALE | 53 | x | MEDIA | 7%
CRP | W02050104 | SISTEMA PER ANALISI DI IMMAGINE IN-VITRO | 1 | x | MEDIA | 7%
ASF | Z12050101 | SISTEMA PER ANALISI SFORZO (ERGOMETRIA) | 4 | x | MEDIA | 7%
SHO | Z12101001 | SISTEMA PER ECG DINAMICO (HOLTER) | 4 | x | MEDIA | 7%
URD | Z12160401 | SISTEMA PER URODINAMICA | 3 | x | MEDIA | 7%
STM |  | SISTEMA TELEVISIVO PER MICROSCOPIA OPERATORIA | 1 | x | MEDIA | 7%
SPM | Z12150101 | SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO | 13 | x | MEDIA | 7%
SCA |  | SPIROMETRO VOLUMETRICO (A CAMPANA) | 1 | x | MEDIA | 7%
TOP | Z12011202 | TAVOLO OPERATORIO PER SALA OPERATORIA | 8 | x | MEDIA | 7%
TOM | Z12120122 | TONOMETRO | 10 | x | MEDIA | 7%
ACI |  | UNITA' DI CONTROLLO PER MANIPOLI MOTORIZZATI | 6 | x | MEDIA | 7%
LRI | Z12080405 | UNITA' DI RIANIMAZIONE (ISOLA) NEONATALE | 14 | x | MEDIA | 7%
UTE |  | UNITA' TELEMETRICA PER APPLICAZIONI CARDIOLOGICHE | 28 | x | MEDIA | 7%
URF | Z121605 | UROFLUSSOMETRO | 1 | x | MEDIA | 7%
VFV | Z1212012001 | VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA / ABILITA' VISIVA | 1 | x | MEDIA | 7%
VAO | Z12030103 | VENTILATORE POLMONARE PER USO DOMICILIARE | 1 | x | MEDIA | 7%
VAB | Z12030104 | VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE D'EMERGENZA | 9 | x | MEDIA | 7%
VTC | Z1212020703 | VITRECTOMO | 1 | x | MEDIA | 7%
VLS | Z12120109 | LAMPADA PER SCHIASCOPIA | 4 | x | MEDIO/BASSA | 6%
VAP |  | [VAPORIZZATORE] | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
ATA | Z12119001 | ABLATORE TARTARO | 3 | x | MEDIO/BASSA | 6%
AMR | Z1203020402 | ANALIZZATORE MONOSSIDO DI CARBONIO | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
AOS | Z1203020403 | ANALIZZATORE OSSIGENO AMBIENTALE | 4 | x | MEDIO/BASSA | 6%
ALF | Z12119003 | APPARECCHIO DENTALE LUCE FREDDA | 13 | x | MEDIO/BASSA | 6%
AVV | Z12019001 | APPLICAZIONE FILI CHIRURGICI, APPARECCHIO PER | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
BAE | W02070101 | BILANCIA ANALITICA | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
BTL | W02070102 | BILANCIA TECNICA | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
CEN | W02069003 | CENTRIFUGA | 17 | x | MEDIO/BASSA | 6%
CRE | W02069005 | CENTRIFUGA REFRIGERATA | 17 | x | MEDIO/BASSA | 6%
CEM | Z129003 | CICLOERGOMETRO | 17 | x | MEDIO/BASSA | 6%
CLA |  | CONGELATORE PER USO SANITARIO/FARMACEUTICO | 16 | x | MEDIO/BASSA | 6%
SDP | Z11079002 | CONTROLLO QUALITA' SVILUPPO (DENSITOMETRO/SENSITOMETRO) | 5 | x | MEDIO/BASSA | 6%
DTM | W020105010203 | DENSITOMETRO | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
DAC | Z12040108 | DERMATOSCOPIO | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
DMO | Z120608 | DIATERMIA A MICROONDE (RADARTERAPIA) | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
DOC | Z120609 | DIATERMIA AD ONDE CORTE (MARCONITERAPIA) | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
DUL | Z120610 | DIATERMIA AD ULTRASUONI (ULTRASUONITERAPIA) | 21 | x | MEDIO/BASSA | 6%
CLF | Z12030306 | DISPOSITIVO DI INTERFACCIAMENTO PER SISTEMI DI INFUSIONE | 3 | x | MEDIO/BASSA | 6%
EBI | Z11069001 | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
EME | Z120612 | ELETTROMASSAGGIATORE ENDORALE PER LOGOPEDIA | 4 | x | MEDIO/BASSA | 6%
EAI |  | ELETTROTERAPIA PER DIATERMIA CAPACITIVA/RESISTIVA, APP. PER | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
ELT | Z120601 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | 26 | x | MEDIO/BASSA | 6%
FOM |  | FOTOMETRO | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
FOS | Z129005 | FOTOSTIMOLATORE | 4 | x | MEDIO/BASSA | 6%
FOT | Z12080401 | FOTOTERAPIA NEONATALE, APPARECCHIO PER | 8 | x | MEDIO/BASSA | 6%
FBI |  | FRIGORIFERO USO MEDICO/FARMACEUTICO | 179 | x | MEDIO/BASSA | 6%
GSP | Z12159006 | GAS ESPIRATI, ANALIZZATORE DI | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
INC |  | INCUBATORE / ARMADIO TERMOSTATO | 18 | x | MEDIO/BASSA | 6%
IAH |  | INFUSIONE INTRAOSSEA, APPARECCHIO PER | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
PDI | Z12040216 | INFUSORE PORTATILE PER TERAPIA ANTALGICA | 14 | x | MEDIO/BASSA | 6%
IRR | Z12019007 | IRRIGATORE/ASPIRATORE PER ESAMI ARTRO-ENDOSCOPICI | 15 | x | MEDIO/BASSA | 6%
LPE | Z12139006 | LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO (TOURNIQUET) | 6 | x | MEDIO/BASSA | 6%
LFE | Z12120108 | LAMPADA A FESSURA | 19 | x | MEDIO/BASSA | 6%
LSC | Z120107 | LAMPADA SCIALITICA PER SALA OPERATORIA | 49 | x | MEDIO/BASSA | 6%
SLP | Z12040213 | LAVAGGIO PAZIENTE, SISTEMA PER | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
LTR | Z12130201 | LETTINO PER TRAZIONE | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
LCP |  | LETTINO VISITA / TERAPIA A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA | 37 | x | MEDIO/BASSA | 6%
LBD | Z12099003 | LETTO A BILANCIA PER DIALISI | 81 | x | MEDIO/BASSA | 6%
LDF |  | LETTO A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA (PER DEGENZA) | 348 | x | MEDIO/BASSA | 6%
FAI |  | MICROMOTORE PODOLOGICO | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
MOL | W0202050303 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | 37 | x | MEDIO/BASSA | 6%
MTE | Z12109005 | MISURATORE TEMPI DI REAZIONE | 6 | x | MEDIO/BASSA | 6%
MVA | W0202059008 | MONTA VETRINI AUTOMATICO PER ISTOLOGIA | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
OAD |  | OCCHIALI OPERATORI DI INGRANDIMENTO | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
PAH | Z12120116 | PACHIMETRO | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
PNM | Z129006 | PEDANA A NASTRO MOBILE | 7 | x | MEDIO/BASSA | 6%
PSO | Z129007 | PENSILE PORTA SERVIZI | 61 | x | MEDIO/BASSA | 6%
PHM | W02079009 | PH-METRO | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
PDS | Z12139003 | PODOSCOPIO | 23 | x | MEDIO/BASSA | 6%
PSI | Z12030302 | POMPA A SIRINGA | 57 | x | MEDIO/BASSA | 6%
PIN | Z12030301 | POMPA DI INFUSIONE | 5 | x | MEDIO/BASSA | 6%
PCL | Z12020604 | PROCTOSCOPIO AD ULTRASUONI | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
RCH |  | REGOLATORE DI PRESSIONE PER CUFFIA ENDOTRACHEALE | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
STR |  | RISCALDATORE / BOLLITORE ACQUA | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
TAZ |  | RISCALDATORE NEONATALE A CONTATTO / CULLA TERMICA | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
RRN | Z12080407 | RISCALDATORE NEONATALE RADIANTE | 6 | x | MEDIO/BASSA | 6%
TCP | Z12040208 | RISCALDATORE PAZIENTE | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
RSA | Z12019008 | RISCALDATORE PER DIALISI | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
RDE | Z12110101 | RIUNITO DENTISTICO | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
RIU | Z12120119 | RIUNITO OFTALMOLOGICO | 3 | x | MEDIO/BASSA | 6%
RIO | Z121402 | RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO | 4 | x | MEDIO/BASSA | 6%
SAI | Z12139005 | SEGA PER GESSI | 17 | x | MEDIO/BASSA | 6%
SOR | Z12130502 | SEGA PER ORTOPEDIA | 17 | x | MEDIO/BASSA | 6%
SNT | Z12120204 | SINOTTOFORO | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
SRP | Z12140403 | SISTEMA A SEDIA ROTATORIA PENDOLARE PER VALUTAZIONE OCULO-VESTIBOLARE | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
LAD | Y0333 | SISTEMA ANTIDECUBITO | 9 | x | MEDIO/BASSA | 6%
SET | Z120616 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | 4 | x | MEDIO/BASSA | 6%
SAH |  | SPOSTAMENTO PAZIENTE (SOLLEVATORE), SISTEMA PER | 17 | x | MEDIO/BASSA | 6%
RIR | Z110706 | STAMPANTE DI BIOIMMAGINI VIDEO O DIGITALI A FINI DOCUMENTALI | 113 | x | MEDIO/BASSA | 6%
SMN | Z12101105 | STIMOLATORE MAGNETICO CEREBRALE | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
SNE | Z12101106 | STIMOLATORE NEUROLOGICO | 4 | x | MEDIO/BASSA | 6%
SNM | Z120628 | STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
IAL | Z12149004 | STIMOLATORE/IRRIGATORE CALORICO (OTOCALORIMETRO) | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
TVC | Z12020405 | TELECAMERA PER USO MEDICO | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
TOS | Z1203019005 | TENDA AD OSSIGENO | 1 | x | MEDIO/BASSA | 6%
TME |  | TERMOMETRO CORPOREO | 6 | x | MEDIO/BASSA | 6%
TIL | W0202030202 | TRANSILLUMINATORE (LABORATORIO) | 4 | x | MEDIO/BASSA | 6%
UMI |  | UMIDIFICATORE (PER VENTILATORE POLMONARE) | 14 | x | MEDIO/BASSA | 6%
VBM | Z12109004 | VIBROMETRO | 7 | x | MEDIO/BASSA | 6%
VVC | Z12149010 | VISUALIZZATORE DELLA VOCE | 2 | x | MEDIO/BASSA | 6%
EDS |  | ENDOSCOPIO OTTICO FLESSIBILE (FIBROSCOPIO) | 3 | x | BASSA | 5%
VEN |  | VIDEOENDOSCOPIO | 6 | x | BASSA | 5%
VIR | Z119014 | VIDEOREGISTRATORE A NASTRO MAGNETICO PER BIOIMMAGINI | 18 | x | BASSA | 5%
GAR |  | [GENERATORE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO] | 2 | x | BASSA | 5%
1AM |  | ACCESSORIO PC - SISTEMA COMPUTER AD USO MEDICO | 2 | x | BASSA | 5%
AER | Z12159002 | AEROSOL/NEBULIZZATORE | 73 | x | BASSA | 5%
ALA | W02070401 | AGITATORE DA LABORATORIO | 29 | x | BASSA | 5%
6AM |  | ALIMENTATORE ELETTRONICO | 3 | x | BASSA | 5%
AMA | Z12119002 | AMALGAMATORE | 16 | x | BASSA | 5%
AMP |  | AMPLIFICATORE DI SEGNALE (LAB. FISICO) | 1 | x | BASSA | 5%
6AU |  | ANALIZZATORE PER ULTRASUONOTERAPIA | 1 | x | BASSA | 5%
BOB |  | ANTENNA RICEVENTE PER RM (BOBINA) | 10 | x | BASSA | 5%
ADI | W02070304 | ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA | 1 | x | BASSA | 5%
7AS |  | ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI | 1 | x | BASSA | 5%
AFU | Z12019004 | ASPIRATORE DI FUMI PER CHIRURGIA | 2 | x | BASSA | 5%
ACH | Z120105 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | 132 | x | BASSA | 5%
AEG |  | ASPIRATORE PER SEGA OSCILLANTE | 13 | x | BASSA | 5%
8FI |  | ATTREZZO PER FITNESS | 1 | x | BASSA | 5%
AUO |  | AUTOREFRATTOMETRO | 12 | x | BASSA | 5%
BTE | W02079001 | BAGNO TERMOSTATICO (BAGNOMARIA) | 6 | x | BASSA | 5%
5BA |  | BARELLA | 2 | x | BASSA | 5%
5BD |  | BARELLA DOCCIA | 1 | x | BASSA | 5%
7BI |  | BILANCIA | 4 | x | BASSA | 5%
7BP |  | BILANCIA PESA PERSONE | 45 | x | BASSA | 5%
BPN | Z12080402 | BILANCIA PESA-NEONATI | 18 | x | BASSA | 5%
AUX |  | BISTURI / COAGULATORE AD ULTRASUONI | 5 | x | BASSA | 5%
CSF | W02070303 | CAPPA STERILE A FLUSSI LAMINARI D'ARIA | 14 | x | BASSA | 5%
CCU |  | CARICA ACCUMULATORE PER APPARECCHIO USO MEDICO | 2 | x | BASSA | 5%
6AL |  | CARICABATTERIE | 37 | x | BASSA | 5%
5CR |  | CARRELLO | 1 | x | BASSA | 5%
5QC |  | CARRELLO CARICO/SCARICO AUTOCLAVE | 2 | x | BASSA | 5%
CAD |  | CARRELLO PORTA-APPARECCHIATURE (ALIMENTATO) | 56 | x | BASSA | 5%
CPT |  | CARRELLO PORTA-PIANI TRASFERIBILI PER TAVOLO OPERATORIO | 32 | x | BASSA | 5%
5BZ |  | CARROZZELLA TRASPORTO AMMALATI | 183 | x | BASSA | 5%
4CL |  | CELLA FRIGORIFERA | 2 | x | BASSA | 5%
CMF |  | CELLA MORTUARIA FRIGORIFERA | 12 | x | BASSA | 5%
CME |  | CENTRIFUGA PER EMATOCRITO | 2 | x | BASSA | 5%
COA | Z12119008 | COMPATTATORE PER ENDODONZIA | 1 | x | BASSA | 5%
6CO |  | COMPRESSORE MOBILE | 2 | x | BASSA | 5%
COU |  | COMPRESSORE PER RIUNITO DENTISTICO | 6 | x | BASSA | 5%
5CY |  | CYCLETTE PER FISIOTERAPIA | 1 | x | BASSA | 5%
DES |  | DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO | 11 | x | BASSA | 5%
DEI |  | DEIONIZZATORE/ADDOLCITORE MOBILE | 1 | x | BASSA | 5%
DIF |  | DIAFANASCOPIO OTOLOGICO | 1 | x | BASSA | 5%
DIA | Z110702 | DIAFANOSCOPIO /VISORE SPOT | 157 | x | BASSA | 5%
DMA | Z110703 | DIAFANOSCOPIO A MAGAZZINO | 1 | x | BASSA | 5%
RAD |  | DIAGNOSTICA RADIOLOGICA CONVENZIONALE | 23 | x | BASSA | 5%
1DG |  | DIGITALIZZATORE (SCANNER) | 3 | x | BASSA | 5%
DIP |  | DISPENSATORE DI PARAFFINA | 1 | x | BASSA | 5%
PEC |  | ELETTROCARDIOGRAFO PALMARE | 2 | x | BASSA | 5%
EAS |  | ELEVATORE AUTOMATICO PER SALME | 2 | x | BASSA | 5%
EOR |  | ENDOSCOPIO/OTTICA RIGIDA (TELESCOPIO) | 90 | x | BASSA | 5%
ESV |  | ESSICATORE DI VETRINI | 2 | x | BASSA | 5%
4FG |  | FABBRICATORE GHIACCIO | 15 | x | BASSA | 5%
FRS |  | FASCIATOIO RISCALDATO | 2 | x | BASSA | 5%
FON |  | FONOMETRO | 2 | x | BASSA | 5%
PRR | Z11079005 | FOTOTIMBRO (PRINTATRICE) | 7 | x | BASSA | 5%
4FD |  | FRIGORIFERO / CONGELATORE DOMESTICO | 67 | x | BASSA | 5%
4FI |  | FRIGORIFERO INDUSTRIALE | 1 | x | BASSA | 5%
FRF |  | FRONTIFOCOMETRO | 24 | x | BASSA | 5%
PER |  | GENERATORE DI VUOTO PER RECUPERO SANGUE POST-OPERATORIO | 2 | x | BASSA | 5%
GAX |  | GENERATORE RF PER ABLAZIONE ARTICOLARE | 1 | x | BASSA | 5%
7GC |  | GRUPPO DI CONTINUITA' MOBILE | 1 | x | BASSA | 5%
ZUP |  | GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) | 60 | x | BASSA | 5%
IPX |  | INFUSORE PORTATILE PER TERAPIA FERROCHELANTE | 1 | x | BASSA | 5%
LFR |  | LAMPADA FRONTALE | 43 | x | BASSA | 5%
LIR |  | LAMPADA RAGGI INFRAROSSI | 1 | x | BASSA | 5%
LUV |  | LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI / GERMICIDA | 1 | x | BASSA | 5%
LSP |  | LAMPADA SCIALITICA MOBILE | 37 | x | BASSA | 5%
LSX |  | LAMPADA SCIALITICA PER USO AMBULATORIALE | 35 | x | BASSA | 5%
LPD |  | LAVAPADELLE | 61 | x | BASSA | 5%
4LS |  | LAVASTOVIGLIE DOMESTICO | 1 | x | BASSA | 5%
4LI |  | LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE / A TUNNEL | 12 | x | BASSA | 5%
2LD |  | LAVATRICE DOMESTICA | 6 | x | BASSA | 5%
LLB |  | LETTINO BOBATH PER FISIOTERAPIA | 21 | x | BASSA | 5%
LLE |  | LETTINO RIBALTABILE PER FISIOTERAPIA (LETTO DI STATICA) | 14 | x | BASSA | 5%
5LN |  | LETTINO VISITA GINECOLOGICO | 1 | x | BASSA | 5%
5LA |  | LETTO DEGENZA | 100 | x | BASSA | 5%
1CR |  | LETTORE CD ROM | 1 | x | BASSA | 5%
1CO |  | LETTORE DI CD/DVD | 1 | x | BASSA | 5%
1FD |  | MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE (FOTOCAMERA DIGITALE) | 2 | x | BASSA | 5%
MAN |  | MAGNETE E UNITA' ELETTRONICA A R.F. / POTENZA PER NMR | 1 | x | BASSA | 5%
MAA | W02079008 | MANICHINO DI ADDESTRAMENTO/ SIMULATORE PAZIENTE | 6 | x | BASSA | 5%
MST | Z12080303 | MASTOSUTTORE | 11 | x | BASSA | 5%
1CH |  | MATERIALE HARDWARE INFORMATICO | 2 | x | BASSA | 5%
MMM |  | MISURATORE DI PRESSIONE MANUALE (SFIGMOMANOMETRO) | 72 | x | BASSA | 5%
1MX |  | MIXER AUDIO/VIDEO | 1 | x | BASSA | 5%
MSI |  | MODULO DI SISTEMA DI INTEGRAZIONE PER SALA OPERATORIA | 3 | x | BASSA | 5%
MMP |  | MULTIPRESA MEDICALE | 2 | x | BASSA | 5%
1NB |  | NOTEBOOK ( COMPUTER PORTATILE ) | 4 | x | BASSA | 5%
OCC |  | OCCHIALI DI FRENZEL | 1 | x | BASSA | 5%
OFS | Z12120114 | OFTALMOSCOPIO | 16 | x | BASSA | 5%
OFT |  | OFTALMOSCOPIO INDIRETTO | 4 | x | BASSA | 5%
OPM | Z12120115 | OPTOMETRO / MONITOR OPTOMETRICO | 30 | x | BASSA | 5%
OTS | Z12149006 | OTOSCOPIO | 5 | x | BASSA | 5%
1PP |  | PC DEDICATO A SW DISPOSITIVO MEDICO | 41 | x | BASSA | 5%
WSF |  | PC DI GRADO MEDICALE | 3 | x | BASSA | 5%
1PM |  | PC, PERSONAL COMPUTER | 6 | x | BASSA | 5%
PTC |  | PIANO TRASFERIBILE PER TAVOLO OPERATORIO | 31 | x | BASSA | 5%
PRP | W0202059012 | PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA | 3 | x | BASSA | 5%
PST | W02079012 | PIASTRA RISCALDANTE | 2 | x | BASSA | 5%
PAM | W0202059013 | PINZA RISCALDATA | 1 | x | BASSA | 5%
POT |  | POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI | 1 | x | BASSA | 5%
PPT | Z129008 | POLTRONA PER TERAPIA / PRELIEVI | 53 | x | BASSA | 5%
5PE |  | POLTRONA/SEDIA A MOVIMENTI ELETTRICI | 2 | x | BASSA | 5%
PPE |  | POMPA PERISTALTICA PER USO MEDICO | 2 | x | BASSA | 5%
SCS |  | PRERISCALDATORE A BAGNO TERMOSTATICO DI SOLUZIONI INFUSIONALI | 6 | x | BASSA | 5%
SDH |  | PRERISCALDATORE A SECCO DI SOLUZIONI INFUSIONALI | 2 | x | BASSA | 5%
PDG |  | PRODUTTORE DI GHIACCIO | 4 | x | BASSA | 5%
APM |  | PROGRAMMATORE/ANALIZZATORE PER STIMOLATORE IMPIANTABILE | 3 | x | BASSA | 5%
1PR |  | PROIETTORE CINEMATOGRAFICO | 1 | x | BASSA | 5%
PRO |  | PROIETTORE DI OTTOTIPI | 14 | x | BASSA | 5%
1RT |  | REGISTRATORE AUDIO | 1 | x | BASSA | 5%
1RC |  | REGISTRATORE SU CARTA | 3 | x | BASSA | 5%
RCA |  | REGISTRATORE SU CARTA PER USO MEDICO | 3 | x | BASSA | 5%
RET |  | RETINOGRAFO DIGITALIZZATO | 1 | x | BASSA | 5%
RII |  | RICEVITORE PER TELEMETRIA | 3 | x | BASSA | 5%
ARB |  | RIEDUCAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI, APPARECCHIO PER | 1 | x | BASSA | 5%
RIC |  | RISCALDATORE DA LABORATORIO | 2 | x | BASSA | 5%
RAF | Z12030305 | RISCALDATORE IN LINEA DI SOLUZIONI INFUSIONALI | 3 | x | BASSA | 5%
RMC |  | RISCALDATORE MEZZO DI CONTRASTO | 1 | x | BASSA | 5%
CPA | W0202059009 | RISCALDATORE PER PARAFFINA | 1 | x | BASSA | 5%
4SD |  | SCALDA BIBERON | 3 | x | BASSA | 5%
SRD |  | SCANNER PER CASSETTA AI FOSFORI (PLATE CR) | 5 | x | BASSA | 5%
SSL |  | SCONGELATORE PER SACCHE DI PLASMA | 2 | x | BASSA | 5%
SGG |  | SEGA OSCILLANTE PER AUTOPSIA | 4 | x | BASSA | 5%
SLI |  | SELEZIONATORE DI PROVETTE | 1 | x | BASSA | 5%
SFI |  | SFIGMOMANOMETRO ELETTRONICO | 3 | x | BASSA | 5%
ELX |  | SINTESI PERMANENTE DEI VASI, APPARECCHIO PER | 3 | x | BASSA | 5%
RMX |  | SISTEMA DR MOBILE PER ACQUISIZIONE DI IMMAGINI RADIOLOGICHE | 1 | x | BASSA | 5%
SPE |  | SISTEMA PER VIDEOCHIRURGIA/VIDEOFIBROSCOPIA | 17 | x | BASSA | 5%
8SO |  | SOLLEVATORE-TRASPORTATORE PAZIENTE | 29 | x | BASSA | 5%
SCX |  | SONDA CONVEX PER ECOGRAFIA | 70 | x | BASSA | 5%
SSD |  | SONDA DOPPLER CW/PW | 3 | x | BASSA | 5%
STF |  | SONDA ECOGRAFICA TRANSESOFAGEA | 3 | x | BASSA | 5%
SEO |  | SONDA ENDOCAVITARIA (ENDORETTALE, ENDOVAGINALE) | 13 | x | BASSA | 5%
SEV |  | SONDA ENDOCAVITARIA VOLUMETRICA | 1 | x | BASSA | 5%
SEL |  | SONDA LINEARE PER ECOGRAFIA | 64 | x | BASSA | 5%
SSC |  | SONDA SETTORIALE PHASED-ARRAY PER ECOGRAFIA | 12 | x | BASSA | 5%
7ST |  | STABILIZZATORE DI TENSIONE | 1 | x | BASSA | 5%
RIX |  | STAMPANTE A COLORI PER BIOIMMAGINI | 1 | x | BASSA | 5%
1SC |  | STAMPANTE A INCHIOSTRO | 29 | x | BASSA | 5%
1SX |  | STAMPANTE LASER | 24 | x | BASSA | 5%
1SE |  | STAMPANTE PER ETICHETTE | 14 | x | BASSA | 5%
SDT |  | STATIVO A COLONNA CON DETETTORE RADIOLOGICO DR | 1 | x | BASSA | 5%
SDU |  | STATIVO PENSILE CON DETETTORE RADIOLOGICO DR | 1 | x | BASSA | 5%
SDF | Z11069004 | STAZIONE DI IDENTIFICAZIONE E PREVIEW | 3 | x | BASSA | 5%
SGP |  | STERILIZZATRICE A GAS PLASMA | 1 | x | BASSA | 5%
SAS | Z12011307 | STERILIZZATRICE A SECCO | 2 | x | BASSA | 5%
ELG |  | STIMOLATORE PER ELETTROANALGESIA (TENS) | 70 | x | BASSA | 5%
SAE |  | STUFA ASCIUGATRICE GESSI | 2 | x | BASSA | 5%
SES | W02079014 | STUFA ESSICCATRICE | 2 | x | BASSA | 5%
RLO |  | SVUOTATORE DI LIQUIDI ORGANICI, APPARECCHIO PER | 1 | x | BASSA | 5%
SWM |  | SW APPLICATIVO, USO MEDICO SPECIALISTICO | 4 | x | BASSA | 5%
5TE |  | TAVOLO A MOVIMENTI ELETTRICI | 2 | x | BASSA | 5%
TAN |  | TAVOLO ANATOMICO PER AUTOPSIA | 1 | x | BASSA | 5%
BAS |  | TAVOLO OPERATORIO A PIANI TRASFERIBILI, SOLA BASE | 18 | x | BASSA | 5%
TAA |  | TAVOLO PER ANGIOGRAFIA | 1 | x | BASSA | 5%
TPT |  | TAVOLO PORTA-PAZIENTE PER SISTEMA DI BIOIMMAGINI | 5 | x | BASSA | 5%
TAR | Z12129001 | TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | 27 | x | BASSA | 5%
1TC |  | TELECAMERA | 2 | x | BASSA | 5%
TLC |  | TELECAMERA PER TECNICHE ENDOSCOPICHE | 23 | x | BASSA | 5%
TMS |  | TERMOSALDATRICE | 27 | x | BASSA | 5%
TLA | Z129017 | TESTALETTO PORTA SERVIZI | 355 | x | BASSA | 5%
TMO |  | TRAPANO/MOTORE PER ODONTOTECNICA | 1 | x | BASSA | 5%
7TA |  | TRASFORMATORE ALIMENTATORE | 18 | x | BASSA | 5%
TFI |  | TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO AD USO MEDICALE | 11 | x | BASSA | 5%
SED |  | TRAZIONE CERVICALE, SISTEMA PER | 1 | x | BASSA | 5%
7UM |  | UMIDIFICATORE AMBIENTALE | 6 | x | BASSA | 5%
UAL |  | UNITA' DI ALIMENTAZIONE | 1 | x | BASSA | 5%
UNA |  | UNITA' DI AMPLIFICAZIONE | 1 | x | BASSA | 5%
GAN |  | UNITA' DI SCANSIONE TOMOGRAFICA ( GANTRY ) | 3 | x | BASSA | 5%
6UT |  | UTENSILE ELETTRICO PER MANUTENZIONE (TRAPANO, AVVITATORE..) | 1 | x | BASSA | 5%
BUL | Z12011302 | VASCA DI LAVAGGIO AD ULTRASUONI | 15 | x | BASSA | 5%
BPC |  | VENTILAZIONE A DUE LIVELLI ( BI-LEVEL CPAP ), APPARECCHIO PER | 2 | x | BASSA | 5%
7VM |  | VIDEO MONITOR | 51 | x | BASSA | 5%
MTV | Z119008 | VIDEO MONITOR DI GRADO MEDICALE | 116 | x | BASSA | 5%
1VC |  | VIDEOCAMERA | 1 | x | BASSA | 5%
1VP |  | VIDEOPROIETTORE | 2 | x | BASSA | 5%
1VD |  | VIDEOREGISTRATORE / VIDEOLETTORE | 3 | x | BASSA | 5%
VIX |  | VIDEOREGISTRATORE A DISCO OTTICO PER BIOIMMAGINI | 1 | x | BASSA | 5%
1WS |  | WORKSTATION | 2 | x | BASSA | 5%