## CSST
CIVAB | CND | DESCRIZIONE | NUMEROSITA' APPARECCHIATURE | VALORE UNITARIO MASSIMO | SERVIZIO A COPERTURA GLOBALE | INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE | ALIQUOTA INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE
AMS | Z12029001 | AMNIOSCOPIO | 2 |  | X | ALTISSIMA | 10%
ARE |  | ARMADIO DELL'ELETTRONICA | 29 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
CTV | Z11039004 | CATENA TV | 5 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
CRA | Z11039005 | COMPLESSO RADIOGENO | 13 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
CAH | Z1202018002 | CONSOLLE DI COMANDO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA | 1 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
CTA | Z11039006 | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | 17 | 19493 | X | ALTISSIMA | 10%
DPR | Z12090101 | DIALISI PERITONEALE, APPARECCHIO PER | 2 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
EAT | Z11039008 | ESPOSIMETRO AUTOMATICO | 1 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
FAZ | Z12029006 | FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE | 15 | 11058 | X | ALTISSIMA | 10%
FLA | Z12120202 | FOTOCOAGULATORE LASER | 1 | 22300 | X | ALTISSIMA | 10%
GUT | Z11039011 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | 14 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
GRD | Z11039012 | GRUPPO RADIOLOGICO | 12 | 74400 | X | ALTISSIMA | 10%
IIM | Z11039015 | INTENSIFICATORE DI IMMAGINE | 5 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
LSS | Z12021010 | LARINGOSTROBOSCOPIO | 15 | 3820 | X | ALTISSIMA | 10%
LCH | Z120110 | LASER CHIRURGICO | 8 | 80400 | X | ALTISSIMA | 10%
LIE |  | LITOTRITORE ENDOSCOPICO | 3 | 29578 | X | ALTISSIMA | 10%
MES |  | MEDIASTINOSCOPIO | 5 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
MIR | W0202050302 | MICROSCOPIO A SCANSIONE LASER | 1 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
ORG | Z11030301 | ORTOPANTOMOGRAFO | 6 | 47223 | X | ALTISSIMA | 10%
PRA | Z11039016 | PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO | 28 | 25000 | X | ALTISSIMA | 10%
SRD01 | Z11060201 | SISTEMI CR ONE-INPUT | 15 | 6000 | X | ALTISSIMA | 10%
SCL | Z11030501 | STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | 1 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
SPA | Z11030502 | STATIVO PENSILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | 2 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
TPA | Z11030503 | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | 18 | 35700 | X | ALTISSIMA | 10%
TTE | Z110307 | TAVOLO TELECOMANDATO | 6 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
TRG | Z11030506 | TELERADIOGRAFO | 9 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
TDE | Z12110102 | TRAPANO DA DENTISTA | 25 | 3680 | X | ALTISSIMA | 10%
TOR | Z12130503 | TRAPANO ORTOPEDICO | 12 | 18512 | X | ALTISSIMA | 10%
TOT | Z12149007 | TRAPANO OTOLOGICO | 13 | 14106.6 | X | ALTISSIMA | 10%
TNE | Z12100902 | TRAPANO PER NEUROCHIRURGIA | 14 | 0 | X | ALTISSIMA | 10%
TGE |  | TRAPANO UNGUEALE | 1 | 6148.91 | X | ALTISSIMA | 10%
VAC | Z12040118 | VIDEODERMATOSCOPIO | 2 | 8000 | X | ALTISSIMA | 10%
SNA | W02039006 | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | 101 | 9500 | X | ALTA | 9%
AIC | W02010201 | ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA | 2 | 35250 | X | ALTA | 9%
MRY | W02050201 | ANALIZZATORE DI MICROARRAYS | 2 | 0 | X | ALTA | 9%
AIE | W0201040201 | ANALIZZATORE IONOSELETTIVO PER ELETTROLITI | 3 | 0 | X | ALTA | 9%
AME | W02010101 | ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO | 2 | 0 | X | ALTA | 9%
NEM | W0201020204 | ANALIZZATORE NEFELOMETRICO PER IMMUNOCHIMICA | 3 | 0 | X | ALTA | 9%
ABS |  | ASPIRATORE PER BIOPSIA | 1 | 0 | X | ALTA | 9%
BLT | W02050103 | BLOTTING, APPARECCHIO PER | 3 | 8757.82 | X | ALTA | 9%
CFM | W02020401 | CITOFLUORIMETRO | 20 | 38000 | X | ALTA | 9%
CAT | W0202059002 | COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI | 10 | 25000 | X | ALTA | 9%
CGA | W0202010201 | CONTAGLOBULI AUTOMATICO | 1 | 360 | X | ALTA | 9%
CGD | W02020101 | CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE | 1 | 0 | X | ALTA | 9%
CGS | W0202010202 | CONTAGLOBULI SEMIAUTOMATICO | 4 | 494 | X | ALTA | 9%
CFL | W0201050201 | CROMATOGRAFO IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI | 20 | 81576 | X | ALTA | 9%
CSS |  | CROMATOGRAFO SU STRATO SOTTILE | 1 | 13400 | X | ALTA | 9%
EAU | W0201050101 | ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER | 6 | 0 | X | ALTA | 9%
EFC | W020105010202 | ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER | 4 | 0 | X | ALTA | 9%
EGA | W02010401 | EMOGASANALIZZATORE | 11 | 0 | X | ALTA | 9%
EAR |  | EMOGASANALIZZATORE PER MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO | 1 | 24000 | X | ALTA | 9%
EGP | W0201069002 | EMOGASANALIZZATORE PORTATILE | 3 | 20658.28 | X | ALTA | 9%
EAN |  | ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI | 4 | 49900 | X | ALTA | 9%
GCG |  | GASCROMATOGRAFO | 9 | 24193 | X | ALTA | 9%
MOP | Z12011101 | MICROSCOPIO OPERATORIO | 23 | 70000 | X | ALTA | 9%
MLS | Z11079004 | MISCELATORE DI LIQUIDI PER SVILUPPATRICE | 3 | 0 | X | ALTA | 9%
SRA | Z110205 | SCANNER A RADIOISOTOPI | 1 |  | X | ALTA | 9%
SCE | W02029006 | SEPARATORE CELLULARE | 22 | 30983.09 | X | ALTA | 9%
SAA |  | SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO | 4 | 69950 | X | ALTA | 9%
SMA |  | SPETTROMETRO DI MASSA | 4 | 4035.6 | X | ALTA | 9%
SEZ | Z12029013 | STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI | 8 | 23240.56 | X | ALTA | 9%
SVP | Z110707 | SVILUPPATRICE | 14 | 1750 | X | ALTA | 9%
AUM | Z121401 | AUDIOMETRO | 20 | 8505.96 | X | MEDIA/ALTA | 8%
AUB | Z12011305 | AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | 12 | 859.42 | X | MEDIA/ALTA | 8%
BGD | Z11029001 | BETA/GAMMA DETECTOR | 17 | 0 | X | MEDIA/ALTA | 8%
CMU | Z11039003 | CAMERA MULTIFORMATO | 2 | 0 | X | MEDIA/ALTA | 8%
ACM | W02069001 | CAMPIONATORE AUTOMATICO | 25 | 17000 | X | MEDIA/ALTA | 8%
CRG | W0201020203 | CONTATORE DI RAGGI GAMMA | 31 | 1130 | X | MEDIA/ALTA | 8%
CRY |  | CRIOCONSERVAZIONE, SISTEMA PER | 4 | 8000 | X | MEDIA/ALTA | 8%
CRI | W0202059003 | CRIOSTATO | 14 | 24838.29 | X | MEDIA/ALTA | 8%
DEO | Z119001 | DENSITOMETRO OSSEO | 6 | 59640 | X | MEDIA/ALTA | 8%
ELB | Z12010902 | ELETTROBISTURI | 134 | 33559.37 | X | MEDIA/ALTA | 8%
ECG | Z120503 | ELETTROCARDIOGRAFO | 210 | 10224 | X | MEDIA/ALTA | 8%
AEH | Z12149001 | EMISSIONI OTOACUSTICHE, APPARECCHIO PER | 13 | 18800 | X | MEDIA/ALTA | 8%
IAG | Z11039013 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | 18 | 25800 | X | MEDIA/ALTA | 8%
IRM | Z11059001 | INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA | 7 | 19800 | X | MEDIA/ALTA | 8%
IRA |  | IRRADIATORE BIOLOGICO | 3 | 203000 | X | MEDIA/ALTA | 8%
LFD | Z110601 | LASER SCANNER PER IMMAGINI | 2 | 4500 | X | MEDIA/ALTA | 8%
LAV | Z12011301 | LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER | 85 | 20636.32 | X | MEDIA/ALTA | 8%
LFS | Z12029010 | LAVATRICE PER ENDOSCOPI | 4 | 26820 | X | MEDIA/ALTA | 8%
LAN | W02050108 | LETTORE PER SISTEMA GENETICO | 1 | 29215.98 | X | MEDIA/ALTA | 8%
MME |  | MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA | 4 | 0 | X | MEDIA/ALTA | 8%
MCT | W0202059005 | MICROTOMO | 45 | 12394.97 | X | MEDIA/ALTA | 8%
MAI | Z119007 | MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI | 13 | 10801 | X | MEDIA/ALTA | 8%
MON | Z12030202 | MONITOR | 711 | 15000 | X | MEDIA/ALTA | 8%
MIP |  | MONITOR TRANSCUTANEO PCO2/SPO2 | 2 | 10000 | X | MEDIA/ALTA | 8%
MTR | Z1203020405 | MONITOR TRANSCUTANEO PO2/PCO2 | 15 | 23900 | X | MEDIA/ALTA | 8%
OOR | Z1203020408 | PULSOSSIMETRO | 608 | 7514.45 | X | MEDIA/ALTA | 8%
REN | Z11030401 | RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER | 43 | 2616 | X | MEDIA/ALTA | 8%
LHP |  | RILEVATORE PER CROMATOGRAFIA | 9 | 43520.93 | X | MEDIA/ALTA | 8%
RPR | Z110704 | RIPRODUTTORE DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE | 1 | 0 | X | MEDIA/ALTA | 8%
RIL | Z110705 | RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI | 24 | 33000 | X | MEDIA/ALTA | 8%
SML | W02050114 | SCANNER PER BIOLOGIA MOLECOLARE | 1 | 0 | X | MEDIA/ALTA | 8%
PAS | Z12019010 | SISTEMA PASSAMALATI | 14 | 43805.85 | X | MEDIA/ALTA | 8%
SMP | Z12030203 | SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE | 8 | 19008 | X | MEDIA/ALTA | 8%
STE | Z12020401 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | 101 | 26133.54 | X | MEDIA/ALTA | 8%
SFM |  | SPETTROFOTOMETRO | 25 | 48389 | X | MEDIA/ALTA | 8%
SFU |  | SPETTROFOTOMETRO A FLUORESCENZA | 1 | 0 | X | MEDIA/ALTA | 8%
SSA |  | SPETTROFOTOMETRO A SCANSIONE AUTOMATICA | 16 | 8920 | X | MEDIA/ALTA | 8%
ULC | W02069006 | ULTRACENTRIFUGA | 4 | 0 | X | MEDIA/ALTA | 8%
VDP | Z12020406 | VIDEOPROCESSORE | 3 | 10000 | X | MEDIA/ALTA | 8%
VDX | Z11030402 | VIDEORADIOGRAFIA DIGITALE INTRAORALE, SISTEMA PER | 1 | 4200 | X | MEDIA/ALTA | 8%
ABA | Z120101 | ABLATORE PER ARTERIECTOMIA | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
AGM |  | AGGREGOMETRO | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
ACG | W020105019002 | ANALISI E DOCUMENTAZIONE DI GEL, SISTEMA PER | 15 | 10535.73 | X | MEDIA | 7%
MPE | Z120703 | ANALISI FUNZIONALITA' ESOFAGEA, SISTEMA PER | 3 | 0 | X | MEDIA | 7%
ASF | Z12050101 | ANALISI SFORZO, SISTEMA PER | 3 | 15000 | X | MEDIA | 7%
AAL | W0201069003 | ANALIZZATORE ALCOOL | 2 | 3003 | X | MEDIA | 7%
AAM |  | ANALIZZATORE AMINOACIDI | 2 | 0 | X | MEDIA | 7%
AAC | Z1203020401 | ANALIZZATORE ANIDRIDE CARBONICA | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
ASD |  | ANALIZZATORE SPETTRALE DOPPLER | 5 | 13800 | X | MEDIA | 7%
ACI |  | APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER | 13 | 37184.9 | X | MEDIA | 7%
BIM | W0201069004 | BILIRUBINOMETRO | 6 | 5577.74 | X | MEDIA | 7%
BIL |  | BILIRUBINOMETRO CUTANEO | 3 | 4978.13 | X | MEDIA | 7%
BIF | Z120624 | BIO-FEEDBACK, APPARECCHIATURA PER | 13 | 7256.3 | X | MEDIA | 7%
AUL | Z12010801 | BISTURI AD ULTRASUONI | 4 | 0 | X | MEDIA | 7%
CAA | Z12149002 | CAMERA PER AUDIOMETRIA | 6 | 3000 | X | MEDIA | 7%
PCE | Z120506 | CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO | 42 | 2200 | X | MEDIA | 7%
CMO | Z12030201 | CENTRALE MONITORAGGIO | 26 | 30000 | X | MEDIA | 7%
CGE |  | CHIRURGIA OSTEO-IMPLANTARE AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | 4 | 0 | X | MEDIA | 7%
COM | W02020201 | COAGULOMETRO | 15 | 2716.46 | X | MEDIA | 7%
CPS | Z12020703 | COLPOSCOPIO | 23 | 11350 | X | MEDIA | 7%
CGL |  | CONGELAZIONE CONTROLLATA, APPARECCHIATURA PER | 5 | 17800 | X | MEDIA | 7%
CSL |  | CONTATORE A SCINTILLAZIONE E LUMINESCENZA | 2 | 0 | X | MEDIA | 7%
CPB | W0201020202 | CONTATORE DI PARTICELLE BETA | 7 | 9000 | X | MEDIA | 7%
CCE |  | CONTATORE DIGITALE DI LEUCOCITI | 6 | 0 | X | MEDIA | 7%
CRN | Z11039007 | CRANIOSTATO | 1 | 27888.67 | X | MEDIA | 7%
CRC | Z120102 | CRIOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER | 5 | 13886.9 | X | MEDIA | 7%
DAN |  | DETECTOR MULTIMODALE PER INDAGINI DI LABORATORIO | 2 | 4000 | X | MEDIA | 7%
DAN |  | DETECTOR MULTIMODALE PER INDAGINI DI LABORATORIO | 2 | 4000 | X | MEDIA | 7%
SDG | Z120705 | DIAGNOSI DELL'APPARATO DIGERENTE A CAPSULA DEGLUTTIBILE | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
DIC | Z12010901 | DIATERMOCOAGULATORE | 5 | 0 | X | MEDIA | 7%
DSI | Z119002 | DOSIMETRO | 90 | 19200 | X | MEDIA | 7%
DAZ | Z12159005 | DOSIMETRO PER BRONCOSTIMOLAZIONE | 3 | 2540 | X | MEDIA | 7%
ECR |  | ECOPROCESSORE | 4 | 31500 | X | MEDIA | 7%
ESF |  | ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLOGICI | 24 | 0 | X | MEDIA | 7%
EEG | Z12100302 | ELETTROENCEFALOGRAFO | 20 | 22310.94 | X | MEDIA | 7%
EMG | Z12100401 | ELETTROMIOGRAFO | 17 | 25000 | X | MEDIA | 7%
ERG | Z12120103 | ELETTRORETINOGRAFO | 1 | 44600 | X | MEDIA | 7%
EEL | Z12040111 | EMOFLUSSIMETRO | 3 | 800 | X | MEDIA | 7%
EAC | W0201060101 | EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO PER | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
EMM |  | EMOGLOBINOMETRO | 30 | 435.76 | X | MEDIA | 7%
EOM | W0201069005 | EMOSSIMETRO | 3 | 0 | X | MEDIA | 7%
EVM | Z12059005 | EMOVELOCIMETRO | 22 | 888 | X | MEDIA | 7%
EAE | W02029003 | ESTRATTORE AUTOMATICO DI EMOCOMPONENTI | 2 | 0 | X | MEDIA | 7%
FLM |  | FLUORIMETRO | 4 | 0 | X | MEDIA | 7%
LAI | Z129004 | FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | 222 | 1680 | X | MEDIA | 7%
FLU | Z12020402 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | 217 | 14455 | X | MEDIA | 7%
FTC | Z12019006 | FOTOCOAGULATORE | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
FRE |  | FRIGOEMOTECA | 190 | 6192 | X | MEDIA | 7%
ABD | W02050101 | IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER | 12 | 3980 | X | MEDIA | 7%
IMP | Z12099001 | IMPEDENZA CORPOREA, ANALIZZATORE DI | 5 | 7000 | X | MEDIA | 7%
IMM | Z12149005 | IMPEDENZOMETRO | 10 | 4338.24 | X | MEDIA | 7%
IAP | W0202059004 | INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA | 12 | 8000 | X | MEDIA | 7%
IAC | W02039002 | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | 85 | 10845.59 | X | MEDIA | 7%
IGA | Z12029008 | INSUFFLATORE DI GAS | 42 | 6000 | X | MEDIA | 7%
ITM |  | IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | 9 | 46481.12 | X | MEDIA | 7%
LGR |  | LAVAGGIO GLOBULI ROSSI, APPARECCHIO PER | 5 | 42000 | X | MEDIA | 7%
LTT | Z12030702 | LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | 322 | 7500 | X | MEDIA | 7%
LRI | Z12080405 | LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | 86 | 24630.84 | X | MEDIA | 7%
LEA | Z12080302 | LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | 15 | 13179 | X | MEDIA | 7%
LHO |  | LETTORE HOLTER MULTIDISCIPLINARE | 9 | 0 | X | MEDIA | 7%
LDP | Z119005 | LETTORE PER DOSIMETRI PERSONALI | 2 | 0 | X | MEDIA | 7%
LIC | W0201020201 | LETTORE PER IMMUNOCHIMICA | 29 | 44000 | X | MEDIA | 7%
LAG | W0202030201 | LETTORE PER IMMUNOEMATOLOGIA | 2 | 290.51 | X | MEDIA | 7%
LAP | Z12119009 | LOCALIZZATORE DI FORAME APICALE | 26 | 1487 | X | MEDIA | 7%
LCD |  | LOCALIZZATORE DI VASI SUPERFICIALI | 2 | 0 | X | MEDIA | 7%
RMS | Z120701 | MANOMETRIA GASTROENTEROLOGICA, APPARECCHIO PER | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
MET | Z1203020404 | METABOLISMO, APPARECCHIO PER | 4 | 0 | X | MEDIA | 7%
MHA | Z1212020502 | MICROCHERATOMO A MICROLAME | 1 | 72950 | X | MEDIA | 7%
MMN | W0202059007 | MICROMANIPOLATORE | 2 | 6000 | X | MEDIA | 7%
MOR |  | MICROSCOPIO PER OTORINOLARINGOIATRIA | 8 | 10140 | X | MEDIA | 7%
LEP | Z12030205 | MISURATORE AUTOMATICO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE | 54 | 0 | X | MEDIA | 7%
MPC | Z12039001 | MISURATORE DI PRESSIONE INTRACRANICA | 3 | 2179.8 | X | MEDIA | 7%
MDC |  | MISURATORE DOPPLER DELLA GITTATA CARDIACA | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
MGC | Z12050501 | MISURATORE GITTATA CARDIACA | 4 | 0 | X | MEDIA | 7%
MDP |  | MISURATORE INVASIVO DELLA PRESSIONE | 1 |  | X | MEDIA | 7%
ERA |  | MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON | 10 | 15377.37 | X | MEDIA | 7%
MFC |  | MONITOR FUNZIONALITA' CEREBRALI | 1 |  | X | MEDIA | 7%
MOA | Z12080406 | MONITOR PER APNEA | 7 | 2500 | X | MEDIA | 7%
MVN | Z1203019003 | MONITOR PER VENTILAZIONE | 49 | 14571 | X | MEDIA | 7%
MAU | Z1203019001 | MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE,APPARECCHIO PER | 10 | 2600 | X | MEDIA | 7%
MNU | Z121002 | MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO, SISTEMA PER IL | 4 | 87500 | X | MEDIA | 7%
MBP | Z12109006 | MONITORAGGIO TESSUTO CEREBRALE, SISTEMA PER | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
OFM | Z12120113 | OFTALMOMETRO | 2 | 3442 | X | MEDIA | 7%
PSV | Z12140402 | PIATTAFORMA STABILOMETRICA PER VALUTAZIONE VESTIBOLARE | 3 | 0 | X | MEDIA | 7%
PLG | Z12040113 | PLETISMOGRAFO | 3 | 9287 | X | MEDIA | 7%
PTG | Z12159008 | PNEUMOTACOGRAFO | 2 | 4338.24 | X | MEDIA | 7%
POG | Z129012 | POLIGRAFO | 8 | 87300 | X | MEDIA | 7%
POS | Z12100501 | POLISONNIGRAFO | 36 | 66500 | X | MEDIA | 7%
POO | Z12011201 | POLTRONA OPERATORIA | 11 | 3222 | X | MEDIA | 7%
PSC | Z12101102 | POSIZIONAMENTO ELETTRODI DI STIMOLAZIONE CEREBRALE, SISTEMA | 2 | 0 | X | MEDIA | 7%
APE | Z129009 | POTENZIALI EVOCATI, APPARECCHIO PER L'ANALISI DEI | 12 | 45985.32 | X | MEDIA | 7%
PPC | Z12030102 | PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER | 59 | 15000 | X | MEDIA | 7%
RAI | Z12010905 | RADIOBISTURI | 8 | 19840 | X | MEDIA | 7%
GAG | Z120702 | REGISTRATORE HOLTER DEL PH GASTROESOFAGEO | 9 | 8320 | X | MEDIA | 7%
RHP | Z12050404 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | 37 | 4000 | X | MEDIA | 7%
RHO | Z12050403 | REGISTRATORE HOLTER ECG | 26 | 2400 | X | MEDIA | 7%
REA | Z12040117 | REGISTRATORE HOLTER PER PARAMETRI FISIOLOGICI | 12 | 672.72 | X | MEDIA | 7%
RTS | Z12120118 | RETINOSCOPIO | 6 | 0 | X | MEDIA | 7%
RCL | W02079013 | RIFRATTOMETRO CLINICO | 3 | 276 | X | MEDIA | 7%
RIE | Z12149009 | RINOMETRO | 3 | 0 | X | MEDIA | 7%
RDB | Z12080103 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | 69 | 1380 | X | MEDIA | 7%
SMM |  | SFIGMOMANOMETRO | 11 | 212.5 | X | MEDIA | 7%
CRP | W02050104 | SISTEMA AUTOMATICO DI ELABORAZIONE DI CARIOTIPI | 5 | 1800 | X | MEDIA | 7%
SIV | Z12030601 | SISTEMA COMPLETO PER TELEMETRIA PARAMETRI VITALI | 6 | 1843.75 | X | MEDIA | 7%
SAQ | Z120706 | SISTEMA PER IL TRATTAMENTO IN RADIOFREQUENZA DEL CARDIAS | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
SCM | Z12050703 | SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI ELETTROFISIOLOGICI | 3 | 0 | X | MEDIA | 7%
MIC | Z12050702 | SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI | 1 | 12800 | X | MEDIA | 7%
STM |  | SISTEMA TELEVISIVO PER MICROSCOPIO | 8 | 5321.89 | X | MEDIA | 7%
SCA |  | SPIROMETRO A CAMPANA | 4 | 25936.8 | X | MEDIA | 7%
SSE |  | SPIROMETRO A SECCO | 1 |  | X | MEDIA | 7%
SPM | Z12150101 | SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO | 16 | 50000 | X | MEDIA | 7%
SMD | Z12150102 | SPIROMETRO PER PICCO DI FLUSSO | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
SMT |  | STAZIONE METEOROLOGICA | 2 | 10253 | X | MEDIA | 7%
SIR | Z1205078001 | STIMOLATORE CARDIACO PER ELETTROFISIOLOGIA | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
SDI | Z12040114 | STUDIO DELLE NEUROPATIE AUTONOMICHE, SISTEMA PER LO | 1 | 0 | X | MEDIA | 7%
TOP | Z12011202 | TAVOLO OPERATORIO | 79 | 86804.82 | X | MEDIA | 7%
UTC | Z12050803 | TELEMETRIA ECG, UNITA` TRASMITTENTE PER | 23 | 3220 | X | MEDIA | 7%
TAV | Z12030603 | TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER | 16 | 0 | X | MEDIA | 7%
UTE |  | TELEMETRIA, UNITA` RICEVENTE PER | 7 | 6431 | X | MEDIA | 7%
TOM | Z12120122 | TONOMETRO | 2 | 1690.11 | X | MEDIA | 7%
PAT | W0202059010 | TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER | 15 | 31200 | X | MEDIA | 7%
TEG | W0202029001 | TROMBOELASTOGRAFO | 6 | 26964 | X | MEDIA | 7%
URD | Z12160401 | URODINAMICA, SISTEMA PER | 8 | 35924.95 | X | MEDIA | 7%
URF | Z121605 | UROFLUSSOMETRO | 3 | 0 | X | MEDIA | 7%
VFV | Z1212012001 | VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER | 4 | 6980 | X | MEDIA | 7%
VAB | Z12030104 | VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE D'EMERGENZA | 16 | 9552 | X | MEDIA | 7%
VAE |  | VIBRATORE VESTIBOLARE | 1 | 710 | X | MEDIA | 7%
ENG | Z12120124 | VIDEO/ELETTRONISTAGMOGRAFO | 4 | 0 | X | MEDIA | 7%
ATA | Z12119001 | ABLATORE TARTARO | 56 | 2600 | X | MEDIO/BASSA | 6%
AGC |  | ANALIZZATORE GAS TOSSICI | 4 | 9000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
AGR | W02020301 | ANALIZZATORE GRUPPO SANGUIGNO | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
AMR | Z1203020402 | ANALIZZATORE MONOSSIDO DI CARBONIO | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
AOS | Z1203020403 | ANALIZZATORE OSSIGENO | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
AEC |  | ANALIZZATORE PROTESI ACUSTICHE | 2 | 8485 | X | MEDIO/BASSA | 6%
BAE | W02070101 | BILANCIA ANALITICA | 64 | 1000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
BTL | W02070102 | BILANCIA TECNICA | 77 | 3166.91 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CAS | Z12040107 | CAPILLARISCOPIO | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CEN | W02069003 | CENTRIFUGA | 270 | 9410.81 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CRE | W02069005 | CENTRIFUGA REFRIGERATA | 116 | 31905.04 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CEM | Z129003 | CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI | 14 | 3000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CIC | W02069004 | CITOCENTRIFUGA | 16 | 24448.14 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CFR |  | COLLETTORE DI FRAZIONI | 2 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CCA | Z120304 | COMPRESSORE CARDIACO | 1 | 20000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CON |  | CONDUTTIMETRO | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CLA |  | CONGELATORE DA LABORATORIO | 288 | 3700 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CLU |  | CONTATORE CELLULARE | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CLF | Z12030306 | CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | 36 | 14000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
DTM | W020105010203 | DENSITOMETRO | 6 | 2691.88 | X | MEDIO/BASSA | 6%
DEP | Z11079001 | DENSITOMETRO PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE | 7 | 1440 | X | MEDIO/BASSA | 6%
ALF | Z12119003 | DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO | 32 | 2650 | X | MEDIO/BASSA | 6%
DAC | Z12040108 | DERMATOSCOPIO | 6 | 796.8 | X | MEDIO/BASSA | 6%
DEE | Z120103 | DERMOTOMIA, APPARECCHIATURA PER | 2 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
EBI | Z11069001 | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | 68 | 45000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
ELA |  | ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI | 18 | 1250 | X | MEDIO/BASSA | 6%
ELM |  | ELASTOMETRO | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
ELF | W020105010201 | ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER | 113 | 3590.99 | X | MEDIO/BASSA | 6%
EAH | W02050105 | ELETTROPORAZIONE, APPARECCHIO PER | 2 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
EAI |  | ELETTROTERAPIA PER DIATERMIA CAPACITIVA/RESISTIVA, APP. PER | 1 | 15400 | X | MEDIO/BASSA | 6%
ELT | Z120601 | ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | 21 | 2660.368 | X | MEDIO/BASSA | 6%
FIB | Z12059006 | FIBRILLATORE | 1 | 2801 | X | MEDIO/BASSA | 6%
FLT |  | FILTRAZIONE, SISTEMA PER | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
FGA |  | FLUSSIMETRO PER GAS | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
FOC | Z11039010 | FOTOCAMERA | 10 | 7380 | X | MEDIO/BASSA | 6%
AFO | Z119003 | FOTOGRAFICO PER BIOIMMAGINI, APPARECCHIO | 52 | 2698.35 | X | MEDIO/BASSA | 6%
FOA |  | FOTOMETRIA, APPARECCHIO PER | 2 | 3038 | X | MEDIO/BASSA | 6%
FOM |  | FOTOMETRO | 9 | 4079.99 | X | MEDIO/BASSA | 6%
FOS | Z129005 | FOTOSTIMOLATORE | 5 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
FAM |  | FOTOTERAPIA A LUCE VISIBILE, LAMPADA PER | 1 | 300 | X | MEDIO/BASSA | 6%
FAH | Z12040202 | FOTOTERAPIA A RAGGI ULTRAVIOLETTI, APPARECCHIO PER | 1 | 7848 | X | MEDIO/BASSA | 6%
FOT | Z12080401 | FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | 48 | 10441 | X | MEDIO/BASSA | 6%
FBI |  | FRIGORIFERO BIOLOGICO | 344 | 26709.28 | X | MEDIO/BASSA | 6%
GSP | Z12159006 | GAS ESPIRATI, ANALIZZATORE DI | 4 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
GLI | W0201060102 | GLICEMIA, APPARECCHIATURA PER | 4 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
INC |  | INCUBATORE | 162 | 16512 | X | MEDIO/BASSA | 6%
IAH |  | INFUSIONE INTRAOSSEA. APPARECCHIO PER | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
ILL | Z120707 | INTOLLERANZA AL LATTOSIO, APPARECCHIO PER | 3 | 2457.6 | X | MEDIO/BASSA | 6%
IOF | Z120604 | IONOFORESI, APPARECCHIO PER | 1 |  | X | MEDIO/BASSA | 6%
IRR | Z12019007 | IRRIGATORE | 28 | 9248.78 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LPE | Z12139006 | LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO | 3 | 8130 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LFE | Z12120108 | LAMPADA A FESSURA | 8 | 4800 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LBC |  | LAMPADA PER SBIANCAMENTO DENTALE | 2 | 2650 | X | MEDIO/BASSA | 6%
VLS | Z12120109 | LAMPADA PER SCHIASCOPIA | 2 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LUI | Z120614 | LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI-INFRAROSSI | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LSC | Z120107 | LAMPADA SCIALITICA | 201 | 28953 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SLP | Z12040213 | LAVAGGIO PAZIENTE, SISTEMA PER | 5 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LCP |  | LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI | 18 | 15709 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LBD | Z12099003 | LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI | 107 | 7260 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LDF |  | LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | 647 | 2175.2 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LAZ | Z12030701 | LETTO PER PAZIENTI IMMOBILIZZATI | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LTL |  | LETTO PER TILT TEST | 1 | 4320 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LTR | Z12130201 | LETTO PER TRAZIONI | 7 | 1800 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LMB | Z119004 | LETTORE DI MICROFILM PER BIOIMMAGINI | 2 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LIO | W02079007 | LIOFILIZZATORE | 2 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
MAT | Z120606 | MAGNETOTERAPIA, APPARECCHIO PER | 10 | 3440.64 | X | MEDIO/BASSA | 6%
MLL | W0202059006 | MICRODISSEZIONE CELLULARE, SISTEMA PER | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
PDI | Z12040216 | MICROINFUSORE PORTATILE | 12 | 3759.81 | X | MEDIO/BASSA | 6%
MCB | W0202050304 | MICROSCOPIO DIGITALE DA LABORATORIO | 2 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
MOL | W0202050303 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | 314 | 35336.47 | X | MEDIO/BASSA | 6%
MAM |  | MINERALIZZATORE A MICROONDE | 3 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
MEG |  | MISCELATORE PER REAGENTI A SCARICA ELETTROSTATICA | 2 | 1910.4 | X | MEDIO/BASSA | 6%
VBM | Z12109004 | MISURATORE SOGLIA PERCETTIVA DELLE VIBRAZIONI | 2 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
MCD | Z12080304 | MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI | 2 | 9600 | X | MEDIO/BASSA | 6%
MVA | W0202059008 | MONTA VETRINI AUTOMATICO | 4 | 32500 | X | MEDIO/BASSA | 6%
NUP | Z12030303 | NUTRIPOMPA | 13 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
OSM | W02079017 | OSMOMETRO | 1 | 6197.48 | X | MEDIO/BASSA | 6%
PAH | Z12120116 | PACHIMETRO | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
PNM | Z129006 | PEDANA A NASTRO MOBILE | 7 | 16000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
PSO | Z129007 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | 136 | 34541.8 | X | MEDIO/BASSA | 6%
PHM | W02079009 | PH-METRO | 45 | 5000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
PCT |  | PLICOMETRO | 2 | 9300.69 | X | MEDIO/BASSA | 6%
PDS | Z12139003 | PODOSCOPIA, SISTEMA PER | 5 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
PAV | W02039004 | PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI | 2 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
PAP | W02039003 | PREPARATORE AUTOMATICO PIASTRE | 5 | 8382.92 | X | MEDIO/BASSA | 6%
PCM | W0202059011 | PREPARATORE DEI CAMPIONI PER L'ANALISI CROMOSOMICA | 3 | 19422.4 | X | MEDIO/BASSA | 6%
PTP | Z120607 | PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER | 4 | 2187.92 | X | MEDIO/BASSA | 6%
PAU | Z12099007 | PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER | 33 | 67307.69 | X | MEDIO/BASSA | 6%
RAC |  | RILEVATORE DI SCINTILLAZIONE | 1 |  | X | MEDIO/BASSA | 6%
RAH | Z12159009 | RIMOZIONE DELLE SECREZIONI, APPARECCHIO PER | 7 | 7437.96 | X | MEDIO/BASSA | 6%
RMM | Z12159010 | RINOMANOMETRO | 3 | 1910 | X | MEDIO/BASSA | 6%
RAS | Z11029005 | RIPARTITORE DI DOSE AUTOMATICO | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
RIR | Z110706 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | 281 | 14970 | X | MEDIO/BASSA | 6%
RRN | Z12080407 | RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI | 21 | 8918 | X | MEDIO/BASSA | 6%
RSA | Z12019008 | RISCALDATORE SANGUIGNO | 63 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
RDE | Z12110101 | RIUNITO DENTISTICO | 86 | 23900 | X | MEDIO/BASSA | 6%
RIO | Z121402 | RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO | 28 | 38462 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SRP | Z12140403 | SEDIA ROTATORIA PENDOLARE | 1 |  | X | MEDIO/BASSA | 6%
SAI | Z12139005 | SEGA PER GESSI | 18 | 4860 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SOR | Z12130502 | SEGA PER ORTOPEDIA | 11 | 8225 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SPR | Z11079003 | SENSITOMETRO PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE | 5 | 867.65 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SNT | Z12120204 | SINOTTOFORO | 1 | 6042.55 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LAD | Y0333 | SISTEMA ANTIDECUBITO | 17 | 4200 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SCV |  | SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE CON POMPA A VUOTO | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SET | Z120616 | SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | 42 | 6307.8 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SLV |  | SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI SOTTO VUOTO | 3 | 8000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SAH |  | SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER | 58 | 5409 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SLD | Z12069001 | SOLLEVATORE E DEAMBULATORE ELETTRICO | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SVE | W0202059017 | STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE | 7 | 26700 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LCC | W02050109 | STAZIONE DI LAVAGGIO PER INDAGINI CELLULARI E/O MOLECOLARI | 19 | 3000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SMN | Z12101105 | STIMOLATORE MAGNETICO | 7 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SNE | Z12101106 | STIMOLATORE NEUROLOGICO | 8 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SNM | Z120628 | STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE | 6 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
IAL | Z12149004 | STIMOLATORE OTO-CALORICO | 3 | 3390 | X | MEDIO/BASSA | 6%
SAR | Z12080408 | STIMOLATORE SUDORE | 2 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
STU | Z12169002 | STIMOLATORE UROLOGICO | 3 | 488.58 | X | MEDIO/BASSA | 6%
STR |  | STRATIFICATORE PER LASTRE TLC | 1 |  | X | MEDIO/BASSA | 6%
TVC | Z12020405 | TELECAMERA | 111 | 10000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
TTM |  | TELETERMOMETRO | 24 | 15944.65 | X | MEDIO/BASSA | 6%
TOS | Z1203019005 | TENDA PER OSSIGENO TERAPIA | 2 | 4957.99 | X | MEDIO/BASSA | 6%
DMO | Z120608 | TERAPIA A MICROONDE, APPARECCHIO PER | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
DUL | Z120610 | TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER | 11 | 2517.12 | X | MEDIO/BASSA | 6%
RVS |  | TERMINALE REMOTO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI | 5 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
TME |  | TERMOMETRO | 31 | 99.6 | X | MEDIO/BASSA | 6%
TAZ |  | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE | 7 |  | X | MEDIO/BASSA | 6%
TCP | Z12040208 | TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | 61 | 7436.99 | X | MEDIO/BASSA | 6%
TCO |  | TEST DI COOMBS, APPARECCHIATURA PER | 2 | 3050 | X | MEDIO/BASSA | 6%
TCM | Z12109007 | TEST PSICOMETRICI, SISTEMA PER | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
TAO | Z11019004 | TRACCIATORE AUTOMATICO DI CURVE | 2 | 50000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
TIL | W0202030202 | TRANSILLUMINATORE | 36 | 2765.86 | X | MEDIO/BASSA | 6%
UMI |  | UMIDIFICATORE | 84 | 4302.09 | X | MEDIO/BASSA | 6%
RAU |  | UNITA' DI CONTROLLO PER NEBULIZZATORE DI COLLA SIGILLANTE | 5 | 950 | X | MEDIO/BASSA | 6%
UAC |  | UNITA' DI CONTROLLO PER TELECAMERA STEREO | 8 | 8000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
UPR | Z12040219 | UNITA' DI PERFUSIONE REGIONALE | 2 | 2622 | X | MEDIO/BASSA | 6%
VCT | Z120611 | VACUUM TERAPIA, APPARECCHIO PER | 1 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
VAP |  | VAPORIZZATORE | 21 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
VVC | Z12149010 | VISUALIZZATORE DELLA VOCE | 5 | 0 | X | MEDIO/BASSA | 6%
AER | Z12159002 | AEROSOL, APPARECCHIO PER | 36 | 600 | X | BASSA | 5%
AFL |  | AFFILA LAME PER MICROTOMI | 1 | 0 | X | BASSA | 5%
ALA | W02070401 | AGITATORE DA LABORATORIO | 414 | 970 | X | BASSA | 5%
AMA | Z12119002 | AMALGAMATORE | 9 | 0 | X | BASSA | 5%
AAS |  | ANALISI STERILITA' AMBIENTALE, APPARECCHIO PER | 1 | 0 | X | BASSA | 5%
APM |  | ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI | 5 | 0 | X | BASSA | 5%
ADT |  | APPARECCHIO GERMICIDA AD UV INTERNI | 1 | 1601.28 | X | BASSA | 5%
AFU | Z12019004 | ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI | 11 | 14500 | X | BASSA | 5%
ACH | Z120105 | ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | 417 | 3500 | X | BASSA | 5%
BTE | W02079001 | BAGNO TERMOSTATICO | 180 | 3078.75 | X | BASSA | 5%
LDB | W02079006 | BECCO BUNSEN | 2 | 81.81 | X | BASSA | 5%
BPN | Z12080402 | BILANCIA PESA NEONATI | 111 | 2556.67 | X | BASSA | 5%
FSE | Z12029003 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | 55 | 3543.69 | X | BASSA | 5%
COA | Z12119008 | COMPATTATORE PER ENDODONZIA | 8 | 1400 | X | BASSA | 5%
COU |  | COMPRESSORE PER RIUNITO DENTISTICO | 5 | 0 | X | BASSA | 5%
CCR |  | CONTENITORE CRIOGENICO | 81 | 25000 | X | BASSA | 5%
CPA | W0202059009 | CONTENITORE DI PARAFFINA | 4 | 0 | X | BASSA | 5%
DAG |  | DATALOGGER, SISTEMA PER | 49 | 15684 | X | BASSA | 5%
DIA | Z110702 | DIAFANOSCOPIO | 647 | 300 | X | BASSA | 5%
DMA | Z110703 | DIAFANOSCOPIO A MAGAZZINO | 3 | 0 | X | BASSA | 5%
DIL | W02079002 | DILUITORE | 10 | 41500 | X | BASSA | 5%
DIV |  | DISTILLATORE A CORRENTE DI VAPORE | 2 | 0 | X | BASSA | 5%
DOS | W02079003 | DOSATORE | 32 | 330.33 | X | BASSA | 5%
EVA | W02079004 | EVAPORATORE | 6 | 0 | X | BASSA | 5%
FAS | Z12021001 | FARINGOSCOPIO | 1 | 0 | X | BASSA | 5%
FCA |  | FORNETTO PER MEZZI DI CONTRASTO | 2 | 0 | X | BASSA | 5%
FRF |  | FRONTIFOCOMETRO | 2 | 1694.41 | X | BASSA | 5%
IEC |  | ISOLATORE PER FARMACI | 3 | 110000 | X | BASSA | 5%
LFR |  | LAMPADA FRONTALE | 77 | 2262 | X | BASSA | 5%
LIR |  | LAMPADA RAGGI INFRAROSSI | 4 | 594.4 | X | BASSA | 5%
LUV |  | LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI | 3 | 3904.42 | X | BASSA | 5%
LRS | Z12021003 | LARINGOSCOPIO | 9 | 0 | X | BASSA | 5%
BUL | Z12011302 | LAVAGGIO AD ULTRASUONI, APPARECCHIATURA PER | 16 | 1713 | X | BASSA | 5%
MAA | W02079008 | MANTELLO RISCALDANTE | 3 | 500 | X | BASSA | 5%
MST | Z12080303 | MASTOSUTTORE | 70 | 999 | X | BASSA | 5%
MSA | W02070404 | MISCELATORE DI SACCHE | 1 | 0 | X | BASSA | 5%
MAQ |  | MODULO ACQUISIZIONE ECG PER PERSONAL COMPUTER | 1 | 0 | X | BASSA | 5%
MDI |  | MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD | 3 | 0 | X | BASSA | 5%
MLA | W02070402 | MOLINO DA LABORATORIO | 1 | 0 | X | BASSA | 5%
MTV | Z119008 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 257 | 6000 | X | BASSA | 5%
MRC | Z12080204 | MORCELLATORE | 1 |  | X | BASSA | 5%
NUL | Z12040210 | NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI | 1 | 0 | X | BASSA | 5%
ONI | Z12120112 | OCCHIALI PER NISTAGMO | 1 | 0 | X | BASSA | 5%
OFS | Z12120114 | OFTALMOSCOPIO | 12 | 14031.1 | X | BASSA | 5%
OMO | W02070403 | OMOGENEIZZATORE/DISSOCIATORE TISSUTALE | 15 | 0 | X | BASSA | 5%
OPM | Z12120115 | OPTOMETRO | 8 | 3114 | X | BASSA | 5%
OTS | Z12149006 | OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE | 2 |  | X | BASSA | 5%
OCP | Z12021007 | OTOSCOPIO PER ORECCHIO MEDIO | 1 | 0 | X | BASSA | 5%
PRP | W0202059012 | PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA | 12 | 0 | X | BASSA | 5%
PST | W02079012 | PIASTRA RISCALDANTE | 60 | 652.8 | X | BASSA | 5%
PAM | W0202059013 | PINZA RISCALDATA | 4 | 1216.88 | X | BASSA | 5%
PPT | Z129008 | POLTRONA PER TERAPIA | 103 | 2346 | X | BASSA | 5%
PER |  | POMPA PER VUOTO | 18 | 0 | X | BASSA | 5%
PPE |  | POMPA PERISTALTICA | 22 | 2100 | X | BASSA | 5%
PDL |  | POSIZIONAMENTO E SORVEGLIANZA DEL PAZIENTE, SISTEMA PER | 2 | 9040 | X | BASSA | 5%
PRR | Z11079005 | PRINTATRICE | 6 | 5100 | X | BASSA | 5%
PCH | W02079011 | PUNTO DI FUSIONE, APPARECCHIO PER | 2 | 1440 | X | BASSA | 5%
RLO |  | RECUPERO LIQUIDI ORGANICI, APPARECCHIO PER | 3 | 9500 | X | BASSA | 5%
RCA |  | REGISTRATORE SU CARTA | 49 | 4191 | X | BASSA | 5%
RAL |  | RISCALDATORE DI PROVETTE | 2 | 557.4 | X | BASSA | 5%
RCD | Z12029011 | RISCALDATORE OTTICHE | 6 | 0 | X | BASSA | 5%
RAF | Z12030305 | RISCALDATORE PER INFUSIONE | 5 | 11900 | X | BASSA | 5%
SSH | W02029010 | SALDATORE DI SACCHE | 27 | 7500 | X | BASSA | 5%
SHE | Z12019009 | SCALDASACCHE | 5 | 0 | X | BASSA | 5%
SCS |  | SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | 40 | 3900 | X | BASSA | 5%
SDH |  | SCALDASACCHE A SECCO | 3 | 0 | X | BASSA | 5%
ADL | Z12080202 | SISTEMA PER ASPIRAZIONE DELL'OVOCITA | 2 | 2543.62 | X | BASSA | 5%
SVV | Z119012 | SISTEMA TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO | 1 | 0 | X | BASSA | 5%
SMO | Z1201118001 | STATIVO PER MICROSCOPIO OPERATORIO | 2 | 0 | X | BASSA | 5%
SAS | Z12011307 | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA | 11 | 1546 | X | BASSA | 5%
STT | Z12059010 | STERNOTOMO | 13 | 3998.05 | X | BASSA | 5%
SAU | Z129013 | STIMOLATORE AUDITIVO E/O VISIVO DIAGNOSTICO O RIABILITATIVO | 6 | 5267.86 | X | BASSA | 5%
SAU | Z129013 | STIMOLATORE AUDITIVO E/O VISIVO DIAGNOSTICO O RIABILITATIVO | 6 | 5267.86 | X | BASSA | 5%
SES | W02079014 | STUFA ESSICCATRICE | 44 | 1373.9 | X | BASSA | 5%
TPS | Z11019005 | TAGLIATORE PER SCHERMATURE | 1 | 0 | X | BASSA | 5%
TAR | Z12129001 | TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI | 8 | 650 | X | BASSA | 5%
TMS |  | TERMOSALDATRICE | 67 | 4000 | X | BASSA | 5%
TCH | W02079015 | TITOLATORE CHIMICO | 1 |  | X | BASSA | 5%
VIR | Z119014 | VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI | 69 | 4302.09 | X | BASSA | 5%
CLASSI AGGIUNTIVE
MEL |  | MICROSCOPIO ELETTRONICO | 1 |  | X | ALTISSIMA | 10%
ELX |  | SINTESI PERMANENTE DEI VASI, APPARECCHIO PER | 3 | 1 | X | ALTA | 9%
MPP |  | MONITORAGGIO DINAMICO DEI POLMONI AL POSTO LETTO, SISTEMA PER | 1 | 36600 | X | ALTA | 9%
PTC |  | PIANO TRASFERIBILE PER TAVOLO OPERATORIO | 45 | 30362.05 | X | ALTA | 9%
&CR |  | CABINA SPIROMETRICA | 2 | 49221 | X | ALTA | 9%
&RC |  | RISCALDATORE DI COLONNA CROMATOGRAFICA | 3 | 0.1 | X | ALTA | 9%
AUO |  | AUTOREFRATTOMETRO | 2 | 5200 | X | MEDIA/ALTA | 8%
AUX |  | BISTURI / COAGULATORE AD ULTRASUONI | 4 | 1 | X | MEDIA/ALTA | 8%
ELE |  | ELETTROMETRO | 3 | 12967.72 | X | MEDIA/ALTA | 8%
HTV |  | HOLTER VESCICALE | 1 | 17817.76 | X | MEDIA/ALTA | 8%
MRD |  | MONITOR RADIOPROTEZIONE | 1 | 2716.46 | X | MEDIA/ALTA | 8%
RIH |  | RISCALDATORE PER COLONNA IN HPLC | 2 | 2376.36 | X | MEDIA/ALTA | 8%
RIX |  | STAMPANTE A COLORI PER BIOIMMAGINI A QUALITA' DIAGNOSTICA | 3 | 14970 | X | MEDIA/ALTA | 8%
SGP |  | STERILIZZATRICE A GAS PLASMA | 3 | 48000 | X | MEDIA/ALTA | 8%
SQA |  | ANALIZZATORE SQA PER CONTROLLO ESAMI SEMINALI | 2 | 4214.29 | X | MEDIA/ALTA | 8%
CPT |  | CARRELLO PORTA-PIANI TRASFERIBILI PER TAVOLO OPERATORIO | 12 | 3913.05 | X | MEDIA | 7%
MOT |  | SISTEMA POMPA CENTRIFUGA | 1 | 92000 | X | MEDIA | 7%
RPN |  | RILEVATORE POTENZIALI NASALI | 1 |  | X | MEDIA | 7%
TVM |  | TAVOLO OPERATORIO PER CHIRURGIA AMBULATORIALE | 6 | 1 | X | MEDIA | 7%
&CT |  | CRANIOTOMO | 1 |  | X | MEDIA | 7%
&MA |  | MODULO ACQUISIZIONE DATI / INTERFACCIA E | 79 | 8544 | X | MEDIA | 7%
&MI |  | MICROMOTORE PER MANIPOLI ODONTOIATRICI | 115 | 1 | X | MEDIA | 7%
&MME |  | MICROMOTORE ENDODONTICO | 10 | 1389.6 | X | MEDIA | 7%
&MO |  | MOLTIPLICATORE | 93 | 1066.67 | X | MEDIA | 7%
&PA |  | PIPETTATRICE AUTOMATICA | 88 | 1000 | X | MEDIA | 7%
1SE |  | STAMPANTE A ROTOLO | 36 | 3725 | X | MEDIA | 7%
1UR |  | UNITA' DI REFRIGERAZIONE | 5 | 2836.8 | X | MEDIA | 7%
4BF |  | BANCO FRIGO | 1 | 140.06 | X | MEDIA | 7%
4CD |  | CONGELATORE INDUSTRIALE | 2 |  | X | MEDIA | 7%
7BI |  | BILANCIA | 463 | 500 | X | MEDIA | 7%
ABT&0 |  | ABBATTITORE DI TEMPERATURA | 3 | 30987.41 | X | MEDIA | 7%
CEL&0 |  | CELLA FRIGORIFERA | 10 | 1 | X | MEDIA | 7%
FRC&0 |  | FRIGO COMBINATO +4°C / -20°C | 10 | 1 | X | MEDIA | 7%
&CF |  | CAMERA FREDDA | 2 | 1 | X | MEDIA | 7%
NON CENSITI INFOHEALTH |  | FRIGORIFERO INDUSTRIALE | 23 |  | X | MEDIA | 7%
RDM |  | REGISTRATORE DIGITALE MULTIPARAMETRICO | 57 | 4715 | X | MEDIA | 7%
RFR&0 |  | REFRIGERATORE | 4 | 0.01 | X | MEDIA | 7%
4PS |  | PASTORIZZATORE | 4 | 0 | X | MEDIA | 7%
#CO |  | RIVELATORE ELETTROCHIMICO COULOMETRICO | 1 | 1 | X | MEDIA | 7%
CAD |  | CARRELLO PORTA-APPARECCHIATURE (ALIMENTATO) | 26 | 3000 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CMF |  | CELLA MORTUARIA FRIGORIFERA | 21 | 0.001 | X | MEDIO/BASSA | 6%
CNT |  | MANIPOLO ANGOLATO PER MICROMOTORE (CONTRANGOLO) | 193 | 1100 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LSP |  | LAMPADA SCIALITICA MOBILE | 9 | 1 | X | MEDIO/BASSA | 6%
LSX |  | LAMPADA SCIALITICA PER USO AMBULATORIALE | 1 | 1 | X | MEDIO/BASSA | 6%
MAO |  | MANIPOLO ANGOLATO PER ORL | 25 | 1 | X | MEDIO/BASSA | 6%
TAN |  | TAVOLO ANATOMICO PER AUTOPSIA | 2 | 0.001 | X | MEDIO/BASSA | 6%
&IP |  | STAZIONE IMPILAGGIO POMPE | 65 | 4740 | X | MEDIO/BASSA | 6%
&LT |  | LAMPADA SCIALITICA SATELLITE | 9 | 1 | X | MEDIO/BASSA | 6%
&MD |  | MANIPOLO DIRITTO | 155 | 483.33 | X | MEDIO/BASSA | 6%
&RI |  | CONTRANGOLO RIDUTTORE | 8 | 789.17 | X | MEDIO/BASSA | 6%
&TU |  | TURBINA | 258 | 1123.33 | X | MEDIO/BASSA | 6%
4B1 |  | SCALDA BIBERON | 63 | 41.37 | X | MEDIO/BASSA | 6%
4B2 |  | CARRELLO SCALDA BIBERON | 3 | 2940 | X | MEDIO/BASSA | 6%
DEA |  | DEFIBRILLATORE PER ADDESTRAMENTO | 5 | 550 | X | BASSA | 5%
LPD |  | LAVAPADELLE | 76 | 5267.86 | X | BASSA | 5%
GRC |  | GRUPPO DI CONTINUITA' | 85 | 1900 | X | BASSA | 5%
4CM |  | CONTENITORE TERMICO | 22 | 1159.2 | X | BASSA | 5%
ASP&0 |  | ASPIRALIQUIDI | 2 | 0 | X | BASSA | 5%
BDL&0 |  | BANCO DA LABORATORIO | 28 | 2463 | X | BASSA | 5%
|  | GABBIA DI FARADAY | 4 |  | X | BASSA | 5%
&16 |  | SONDA TERMOMETRICA | 32 | 3360 | X | BASSA | 5%
DIT&0 |  | DITTAFONO | 3 | 0 | X | BASSA | 5%
BUP |  | SISTEMA DI BACK UP CO2 | 1 |  | X
GMU |  | GEIGER MULLER | 1 |  | X
NGS |  | SEQUENZIATORE (NEXT GENERATION SEQUENCING) | 1 |  | X
&DA |  | CARDIOFREQUENZIMETRO | 1 | 0 | X
&PH |  | POMPA CROMATOGRAFICA DA LABORATORIO AD A | 7 | 1 | X
&C5 |  | DIFFRATTOMETRO A RAGGI X | 1 | 0.001 | X

## Foglio2
Classificazione | Aliquota percentuale
ALTISSIMA | 10%
ALTA | 9%
MEDIA/ALTA | 8%
MEDIA | 7%
MEDIO/BASSA | 6%
BASSA | 5%