## ASL CN2
CIVAB | CND | DESCRIZIONE | MARCA | MODELLO | ANNO ACQUISTO | QUANTITA'
BRS | Z12020801 | BRONCOSCOPIO | Olympus | BF-PE2 | 2006 | 2
|  |  | Olympus | BF-PE2 | 2008
CTV | Z11039004 | CATENA TV | Eurocolumbus | EUROAMPLI HP 9 | 1999 | 4
|  |  | Eurocolumbus | EUROAMPLI ALIEN 9 | 2004
|  |  | Eurocolumbus | EUROAMPLI ALIEN 966 | 2007
|  |  | Eurocolumbus | EUROAMPLI ALIEN 966 | 2009
FAZ | Z12029006 | FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE | Olympus | LF-TP | 2010 | 1
GRD | Z11039012 | GRUPPO RADIOLOGICO | GE Medical Systems | MHP 65 | 2009 | 3
|  |  | GE Medical Systems | MHP 65 | 2009
|  |  | GE Medical Systems | MPS 64 | 2009
NFS | Z12021005 | NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO | Olympus | ENF-GP | 2008 | 4
|  |  | Olympus | ENF-GP | 2008
|  |  | Olympus | ENF-GP | 2007
|  |  | Olympus | ENF-GP | 2015
ORG | Z11030301 | ORTOPANTOMOGRAFO | Planmeca | PROMAX 3D MID | 2013 | 1
URS |  | URETERONEFROSCOPIO | Olympus | URF-P6 |  | 2
|  |  | Olympus | URF-V
VBR | Z12020802 | VIDEOBRONCOSCOPIO | Olympus | BF-Q180 | 2010 | 2
|  |  | Olympus | BF-1TQ180 | 2012
VCL | Z12020606 | VIDEOCOLONSCOPIO | Olympus | CF-H180AL | 2009 | 6
|  |  | Olympus | CF-H180AL | 2009
|  |  | Olympus | CF-Q185L | 2013
|  |  | Olympus | CF-Q185L | 2013
|  |  | Olympus | PCF-PH190L | 2013
|  |  | Olympus | PCF-PH190L | 2015
VDU | Z12020508 | VIDEODUODENOSCOPIO | Olympus | TJF-145 | 2005 | 5
|  |  | Olympus | TJF-145 | 2008
|  |  | Olympus | TJF-Q180 | 2014
|  |  | Olympus | TJF-Q180 | 2014
|  |  | Olympus | TJF-160R | 2004
VGF | Z12020511 | VIDEOGASTROSCOPIO | Olympus | GIF-H180 | 2010 | 7
|  |  | Olympus | GIF-Q165 | 2007
|  |  | Olympus | GIF-Q165 | 2011
|  |  | Olympus | GIF-XTQ160 | 2005
|  |  | Olympus | GIF-Q140 | 2004
|  |  | Olympus | GIF-1TQ160 | 2014
|  |  | Olympus | GIF-1TQ160 | 2014
ANS | Z1203010101 | ANESTESIA, APPARECCHIO PER | Siemens | KION | 2000 | 6
|  |  | Siemens | KION | 2000
|  |  | Siemens | KION | 2001
|  |  | Maquet | FLOW-I | 2012
|  |  | Maquet | FLOW-I | 2014
|  |  | Maquet | FLOW-I | 2014
AUT | Z12011304 | AUTOCLAVE | Cominox | 24B | 2005 | 12
|  |  | Colussi | MS31 | 2001
|  |  | Colussi | MS31 | 2001
|  |  | Colussi | MS31 | 2001
|  |  | Colussi | U61 N-E | 2004
|  |  | Colussi | U31-PE | 2004
|  |  | Colussi | MS31 PE | 2007
|  |  | Omasa | CLA-5 32*32 | 1994
|  |  | Sordina | A669 EVP | 1992
|  |  | Sordina | A669 | 1997
|  |  | Sordina | A669 E | 1997
|  |  | Sordina | A2P | 2000
CIR | W02070302 | CAPPA ASPIRANTE | Faster | ULTRASAFE 48 S |  | 21
|  |  | Faster | BH-EN 2004 | 2003
|  |  | Faster | BH-EN 2003 S | 2003
|  |  | Faster | BH-EN 2006 D | 2002
|  |  | Villa | VILLA ASPIRANTE 110
|  |  | Strola | GS 1800 | 1999
|  |  | Strola | GS 1800 | 1999
|  |  | Blueair | BH 6 | 1999
|  |  | Strola | CS 120 | 2003
|  |  | Strola | CS 120 | 2002
|  |  | Strola | CS 640 | 2003
|  |  | Strola | CS 640 | 2002
|  |  | Strola | CS 150 | 2003
|  |  | Strola | CS 100 | 2005
|  |  | Strola | GS 1500 | 2015
|  |  | Gelaire/I | BSB3A | 1998
|  |  | Gelaire/I | BSB4 | 1998
|  |  | Steril | STARONCOSAFE
|  |  | Pabish | STAR WORK STATION
|  |  | Pbi | MINIFLOW | 2008
|  |  | Steril | CTH 36 C2 | 2012
ECT | Z110401 | ECOTOMOGRAFO | Philips | IU22 | 2005 | 4
|  |  | Philips | IU22 | 2005
|  |  | Philips | IE33 | 2006
|  |  | Philips | EPIQ | 2015
ELB | Z12010902 | ELETTROBISTURI | Storz | AUTOCON 350 | 2003 | 6
|  |  | Storz | AUTOCON II 400 | 2007
|  |  | Storz | 20535201-115 | 2011
|  |  | Ethicon | GEN11 | 2007
|  |  | Ethicon | GEN11 | 2008
|  |  | Ethicon | GEN11 | 2012
LFS | Z12029010 | LAVATRICE PER ENDOSCOPI | Nuova Farmec | SOLUSCOPE 3/PAA | 2011 | 7
|  |  | Nuova Farmec | SOLUSCOPE 3/PAA | 2011
|  |  | Nuova Farmec | SOLUSCOPE 3/PAA | 2011
|  |  | Nuova Farmec | SOLUSCOPE 3/PAA | 2011
|  |  | Nuova Farmec | SOLUSCOPE 3/PAA | 2011
|  |  | Nuova Farmec | SOLUSCOPE 3/PAA | 2011
|  |  | Nuova Farmec | SOLUSCOPE 3/PAA | 2013
MCT | W0202059005 | MICROTOMO | Leica | RM2245 | 2008 | 2
|  |  | Leica | RM2245 | 2014
MON | Z12030202 | MONITOR | Siemens | SC7000 | 2002 | 11
|  |  | Siemens | SC7000 | 2002
|  |  | Siemens | SC7000 | 2002
|  |  | Siemens | SC7000 | 2002
|  |  | Siemens | SC7000 | 2002
|  |  | Siemens | SC7000 | 2002
|  |  | Siemens | SC7000 | 2002
|  |  | Siemens | SC7000 | 2004
|  |  | Siemens | SC7000 | 2004
|  |  | Siemens | SC7000 | 2005
|  |  | Siemens | SC7000 | 2005
SCP | W02060101 | SISTEMA AUTOMATICO PER LA GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA | Inpeco | FLEXLAB | 2011 | 1
STE | Z12020401 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | Storz | UROCAM SL | 2001 | 27
|  |  | Storz | TELECAM SL | 2004
|  |  | Storz | IMAGE 1 HD U.C. | 2008
|  |  | Storz | IMAGE 1 HD T. | 2008
|  |  | Storz | IMAGE 1 HD U.C. | 2009
|  |  | Storz | IMAGE 1 HD T. | 2009
|  |  | Storz | IMAGE 1 HD U.C. | 2008
|  |  | Storz | IMAGE 1 HD T. | 2008
|  |  | Storz | TELECAM SL II U.C. | 2010
|  |  | Storz | TELECAM SL II DCI | 2010
|  |  | Storz | IMAGE 1 HD U.C. | 2012
|  |  | Storz | IMAGE 1 HD T. | 2012
|  |  | Storz | 22201011-102 | 2011
|  |  | Storz | 22220055-3 | 2011
|  |  | Storz | TC200IT | 2013
|  |  | Storz | TC300 | 2013
|  |  | Storz | TH103 | 2013
|  |  | Storz | TH100 | 2013
|  |  | Storz | TC200IT | 2013
|  |  | Storz | TC300 | 2013
|  |  | Storz | TH100 | 2013
|  |  | Olympus | CV-190 | 2014
|  |  | Olympus | CV-180 | 2008
|  |  | Olympus | CV-180 | 2009
|  |  | Olympus | CV-190 | 2015
|  |  | Olympus | CV-190 | 2015
|  |  | Olympus | OTV-S7H | 2010
SOE | Z12011303 | STERILIZZAZIONE CHIMICA, APPARECCHIO PER | Ethicon | STERRAD 100 S | 2004 | 2
|  |  | Ethicon | STERRAD NX | 2008
VPO | Z12030105 | VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO | Siemens | S.V.300 AUTOMODE | 2000 | 7
|  |  | Siemens | S.V.300 AUTOMODE | 2000
|  |  | Siemens | S.V.300 AUTOMODE | 2000
|  |  | Maquet | SERVO I | 2006
|  |  | Maquet | SERVO I | 2006
|  |  | Maquet | SERVO I | 2008
|  |  | Maquet | SERVO U | 2015
CMO | Z12030201 | CENTRALE MONITORAGGIO | Siemens | MULTIVIEW WKS | 2002 | 1
COM | W02020201 | COAGULOMETRO | Diagnostica Stago | STA R | 2011 | 4
|  |  | Diagnostica Stago | STA R | 2011
|  |  | Diagnostica Stago | STA R | 2011
|  |  | Diagnostica Stago | STA R | 2011
FLU | Z12020402 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | Storz | XENON NOVA 175 | 1998 | 17
|  |  | Storz | XENON NOVA 175 | 2000
|  |  | Storz | XENON NOVA 175 | 2003
|  |  | Storz | XENON NOVA 175 | 2004
|  |  | Storz | XENON NOVA 300 | 2008
|  |  | Storz | XENON 300 | 2009
|  |  | Storz | XENON 300 | 2008
|  |  | Storz | XENON 300 | 2012
|  |  | Storz | XENON 300 | 2011
|  |  | Storz | POWER LED | 2013
|  |  | Olympus | CLV-190 | 2014
|  |  | Olympus | CLV-180 | 2009
|  |  | Olympus | CLV-180 | 2010
|  |  | Olympus | CLH-2 | 2002
|  |  | Olympus | CLK-4 | 2001
|  |  | Olympus | CLV-160 | 2003
|  |  | Olympus | CLV-190 | 2014
TOP | Z12011202 | TAVOLO OPERATORIO | OPT | OPT80 | 2009 | 9
|  |  | OPT | OPT80 | 2009
|  |  | OPT | VANTO | 2011
|  |  | OPT | VANTO | 2011
|  |  | OPT | OPT80 | 1994
|  |  | OPT | OPT80 | 1996
|  |  | OPT | OPT80 | 1998
|  |  | OPT | OPT80 | 2003
|  |  | OPT | VANTO | 2011
PAT | W0202059010 | TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER | Leica | ASP300 S | 2012 | 1
MVA | W0202059008 | MONTA VETRINI AUTOMATICO | Leica | CV5030-TS5025 | 2014 | 1
PSO | Z129007 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | Draeger | MOVITA | 2004 | 4
|  |  | Draeger | MOVITA | 2004
|  |  | Draeger | MOVITA | 2004
|  |  | Draeger | MOVITA | 2004
RIR | Z110706 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | Sony | UP-2300P | 1999 | 6
|  |  | Sony | UP-2100P | 1999
|  |  | Storz | 9370TA | 2003
|  |  | Sony | UP-21MD | 2005
|  |  | Sony | UP-21MD | 2005
|  |  | Sony | UP-21MD | 2007
ADI | W02070304 | ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA | Strola | GS 1200 | 1999 | 1
MTV | Z119008 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | Sony | PVM-14M2MDE | 2001 | 13
|  |  | Sony | PVM-20L2MDE | 2004
|  |  | Storz | 9523N | 2008
|  |  | Storz | 9523N | 2009
|  |  | Storz | 20090401 | 2009
|  |  | Storz | 9523N | 2008
|  |  | Storz | 20090401 | 2008
|  |  | Storz | 9626NB | 2012
|  |  | Storz | 20090405 | 2012
|  |  | Storz | 9626NB | 2011
|  |  | Storz | 20090405 | 2011
|  |  | Storz | 9627NB | 2013
|  |  | Storz | 9626NB | 2013