**MATERIALI DI CONSUMO ESCLUSI DAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARATIVA DI CUI ALL’ART. 5.3.2**

• **Materiali per la stampa**

◦ Testine termiche

◦ Pennini per ECG, EEG ecc.

• **Materiali per posizionamento/trasferimento supporto paziente**

◦ Fasce supporti in genere

◦ Reggitesta/Reggi braccio

• **Materiale monouso e monopaziente**

◦ Circuiti per ventilatore polmonare

◦ Mascherine

◦ Linee ematiche per dialisi

◦ Tubi per pompa peristaltica a cambio programmato per analizzatori

◦ Elettrodi ECG, ecc,

◦ Manipoli e piastre per elettrobisturi monouso

◦ Sensori per saturimetria

◦ Trasduttori di pressione

◦ Linee di infusione

◦ Gel di accoppiamento

◦ Pasta conduttrice

• **Reagenti e kit standard**

◦ Reagenti per analisi di laboratorio

◦ Tutte le soluzioni a valore noto adoperate per la calibrazione degli apparecchi (Kit standard)

◦ Tutte le soluzioni per la pulizia delle apparecchiature e dei circuiti idraulici delle stesse

◦ Detersivi e detergenti in genere

• **Materiali per stampanti**

◦ Carta

◦ Testine di stampa

◦ Cartucce e toner

◦ Carta per registratori, ECG,EEG, ecc.

• **Materiali per fotografia**

◦ Lastre

◦ Pellicole

◦ Liquidi per sviluppo

◦ Liquidi per fissaggio

◦ ecc.

• **Materiali per informatica**

◦ CD ROM

◦ Nastri Magnetici

◦ Cartucce

◦ Dischi ottici

• **Batterie**

◦ Batterie al Litio

◦ Batterie non ricaricabili in genere

• **Parti in vetro**

◦ Tutte le parti in vetro di qualsiasi strumento, ad es. cuvetta a flusso in vetro speciale per spettrofotometri, camere per distillatori, ecc. Non sono considerati parti in vetro i Tubi Radiogeni, fotomoltiplicatori, intensificatori di immagine, cristalli scintillatori, ecc..

Altri supporti magnetici e supporti ottici.